SPZOZEPII/23/15/15

Kościan , 26.08.2015 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : wykonanie instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K4 znajdującej się w budynku pawilonu internistycznego

W opisie pozycji kosztorysowych i zestawienia stolarki Zamawiający wskazał, aby drzwi aluminiowe przeciwpożarowe były wyposażone w pochwyt. Zgodnie z zapisem w Aprobacie Technicznej , drzwi ognioochronne muszą by ć otwierane obustronnie klamką ewentualnie klamką-gałką( w przypadku drzwi z systemem kontroli dostępu).

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie: czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w drzwiach aluminiowych przeciwpożarowych klamki zamiast pochwytu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….