SPZOZEPII/23/15/15

Kościan , 27.08.2015 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : wykonanie instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K4 znajdującej się w budynku pawilonu internistycznego

- Czy drzwi D7 są objęte postępowaniem – w rozdziale IV SIWZ nie ma , natomiast w przedmiarze poz. 2 230 są.

Odp. Drzwi D7 są objęte postępowaniem.

- Czy drzwi D3, D6, D11 mają naświetla – w projekcie i na zestawieniach ślusarki naświetli nie ma, w przedmiarze poz.2 210, 2 220,i 2 270 opisy zawierają naświetla jak również z wyliczeń powierzchni  wynika, że są.

Odp. Drzwi D3, D6, D11 mają naświetla.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….