Pakiet 3

Endoproteza cementowa bipolarna stawu biodrowego

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa na czas trwania umowy niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
| 2 | Trzpień cementowany, kobaltowo-chromowy, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się w kanale). Trzpień prosty, spłaszczony, gładki, w minimum 5 rozmiarach. Stożek 12/14. Opcjonalnie możliwość zastosowania trzpienia anatomicznego. | Szt. | 20 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 3 | Głowa metalowa 28 mm i 32 mm w czterech długościach szyjki. | Szt. | 20 |  |  | jw. |
| 4 | Panewka cementowa polietylenowa ze znacznikiem rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28 mm lub 32 mm, | Szt. | 10 |  |  | jw. |
| 5 | Czasza bipolarna o średnicy zewnętrznej od minimum 41mm do minimum 61mm ze skokiem co 1mm i średnicy głowy wewnętrznej 28 mm, w czterech długościach szyjki. | szt. | 10 |  |  | jw. |
| 6 | Cement kostny z gentamycyną 1x40 g | szt. | 20 |  |  | jw. |
| 7 | Cement rewizyjny z dwoma antybiotykami | szt. | 5 |  |  |  |
|  |  | X | X | RAZEM |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi, foldery lub inne firmowe dokumenty  potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór wyrobów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki w tym napędów ortopedycznych,

Data podpis i pieczęć wykonawcy