Pakiet nr 15
System do złamań okołoprotezowych
	L.p.
	Nazwa artykułu
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto


	Uwagi

	1
	Dzierżawa na czas trwania umowy  niezbędnych do funkcjonowania  systemu  urządzeń i instrumentariów
	m-c
	12
	
	
	

	2
	System do złamań okołoprotezowych:

Kable o średnicy ok. 2 mm i długości 750 mm. Wykonane z plecionki drutów stalowych. Zacisk stalowy pozwalający na umocowanie niefrezowanego kabla. Płyty stalowe z otworami do przeprowadzenia śrub korowych i z zaciskiem do przeprowadzenia kabli. Płyty o długości od 110 – 301 mm stopniowane co 50 mm.
	kpl
	5
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	
	
	X
	X
	RAZEM


	
	


Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi, foldery lub inne firmowe dokumenty  potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór wyrobów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,
Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu , 

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu,

                                                                                                                                                                      Data podpis i pieczęć wykonawcy

                                                                                                                                                                         …………………………………………….
