SPZOZEPII/23/18/15

Kościan , 05.10.2015 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu na dostawę endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych wraz z dzierżawą systemów ich mocowania

- Zamówienie częściowe 14, poz. 2

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści produkt równoważny: Endoproteza stawu kolanowego całkowita - anatomiczna. Część udowa bezcementowa lub cementowa anatomiczna lewa/prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu

Co-Cr lub wykonana z metalu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal oraz młodszych, aktywnych. Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym i możliwością zastosowania przedłużek i bloczków uzupełniających. Wkładka polietylenowa uniwersalna

o grubościach: 9, 11, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO. umożliwiająca zgięcie do 155 stopni. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anterior Cut First) lub DCF (Distal Cut First).Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL. Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. Bez zachowania pierwotnych parametrów opisu przedmiotu zamówienia ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Zamówienie częściowe 14, poz. 3

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści produkt równoważny: Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego - Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron,

z możliwością stosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych

i łączonych „L” jak i trzpieni tytanowych prostych i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5° do 7°. Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu,

z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron. Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych i całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana lub z tylna stabilizacją, dostępna w 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej od 9 do 31 mm. Sterylizowana w Eto.

Trzpień udowy lub piszczelowy śródszpikowy, bezcementowy. Tytanowy

o długości 120, 160 lub 220mm o średnicy od 9 do 16 mm co 1 mm, 18, 20, 22, 24mm. Offset zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu o 2, 4, 6 mm. Podkładki udowe tytanowe dystalne, tylne i łączone ”L” oraz podkładki piszczelowe tytanowe proste, klinowe i całościowe oraz połowicze.

Bez zachowania pierwotnych parametrów opisu przedmiotu zamówienia ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie wzoru umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”

Odp. 	Nie dopuszcza się zmian cen brutto w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany cen netto. Zamawiający w trakcie negocjacji z NFZ musi dysponować niezmiennymi danymi ( ceny jednostkowe brutto produktów) w tak krótkim horyzoncie  czasowym ( 12 miesięcy).

- Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w ramach użyczenia, każdorazowo po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania zestawu elastycznych frezów do rozwiercania kanałów śródszpikowych, pozycja 7?

Odp. Tak.

- Zapytanie dotycząca Pakietu 1 – Endoproteza Bezcementowa Stawu Biodrowego 1

Czy w pozycji 2, tj. Trzpień modularny, prosty- nie anatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy, bez  kołnierza ; porowaty , pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 110 mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8 mm do 20 mm, posiadające nacięcia wzdłużne i poprzeczne umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Opcjonalnie musi być możliwość zastosowania specjalnych trzpieni kołnierzowych z 125 º kątem szyjki w rozmiarach od 130 mm do 170 mm długości do bioder typu Coxa Vara oraz specjalnych trzpieni bezkołnierzowych  typu High Offset (o zwiększonej w stosunku do standardowych trzpieni odległości między osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy zwiększonej długości szyjki) oraz specjalnych trzpieni dla bioder dysplastycznych o małych rozmiarach,

Zamawiający wymaga specjalnych trzpieni do bioder dysplastycznych w wersji kołnierzowej i bezkołnierzowej?

Odp. Tak.

- Pakiet nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami i napędem na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odp. Nie.

- Pakiet nr 3 Czy Zamawiający, ze względu na małe ilości przedmiotu zamówienia, dopuści dostarczanie implantów wraz z instrumentarium i napędem na czas trwania zabiegu operacyjnego, w ciągu 24 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia?

Odp. Nie.

- Pakiet nr 4 Czy Zamawiający, ze względu na małe ilości przedmiotu zamówienia, dopuści dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na czas trwania zabiegu operacyjnego, w ciągu 24 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia?

Odp. Nie.

- Pakiet nr 10 Czy Zamawiający dopuści dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na czas trwania zabiegu operacyjnego, w ciągu 24 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia?

Odp. Tak.

- Pakiet nr 15 Czy Zamawiający, ze względu na małe ilości przedmiotu zamówienia, dopuści dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na czas trwania zabiegu operacyjnego, w ciągu 24 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia?

Odp. Tak.

- Pakiet nr 16 Czy Zamawiający, ze względu na małe ilości przedmiotu zamówienia, dopuści dostarczanie implantów wraz z instrumentarium na czas trwania zabiegu operacyjnego, w ciągu 24 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia?

Odp. Tak.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 )

ZAMAWIAJĄCY

…………………………………….