SPZOZEPII/23/02/16


 Kościan  18.02.2016 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 655250317/655120707
                                                                      


   Do

                                                 


 zainteresowanych przetargiem

dotyczy:  Dostawa materiałów opatrunkowych
znak sprawy SPZOZEPII/23/02/16
 Pytanie 1 – pakiet 10 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 10 poz. 1 na zaoferowanie sterylnej, absorpcyjnej, hemostatycznej gąbki żelatynowej o obojętnym pH, która ulega całkowitemu rozpuszczeniu w ciągu 2 do 5 dni a całkowitemu wchłonięciu w ciągu 3 do 4 tygodni, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp: Zamawiający dopuszcza.
 Pytanie 2 – pakiet 10 poz. 1, 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 10 poz. 1, 2 na zaoferowanie sterylnego opatrunku z celulozy utlenionej, wchłanialnego, hemostatycznego z hemostazą uzyskiwaną w czasie 3-4 minut, całkowicie wchłaniany w ciągu 7 – 14 dni, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp; Zgodnie z SIWZ

 Pytanie 3 – pakiet 10 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 10 poz. 2 na zaoferowanie sterylnego opatrunku z celulozy utlenionej, wchłanialnego, hemostatycznego w rozmiarze 5 cm x 7,5 cm, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4 – Pakiet 10 -  POZ.3  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy hemostatycznej  wchłanianej  z utlenionej celulozy w rozmiarze 50x75 mm x 1 szt przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z opisem SIWZ.

Odp. Wyrażam zgodę. 
Pytanie 5 – Pakiet 10  - Czy Zamawiający we właściwościach materiału wyrazi zgodę na zaoferowanie przedmiotów zamówienia z parametrami jak poniżej 

	Właściwości materiału: ad 1
	

	-  wchłanialność 3-4 tygodnii
	

	- czas hemostazy to od 5 do 10 minut

	Ad 2-3:
	
	

	-  pH < 3

-miejscowa hemostaza 1-2 min.
	

	-całkowita wchłanialność do 8 dni 

	-szerokie spektrum działania bakteriobójczego m.in. bakteriobójczy na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP


Odp. Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 6 -  Czy w pakiecie nr 5 w pozycji nr 1 Zamawiający wyraża zgodę na rozmiar siatki przepuklinowej 5x10 cm lub 7,5x15 cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7 - Czy w pakiecie nr 6 w pozycji nr 3 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie siatki przepuklinowej o gramaturze <40 g/m2  w rozmiarze 7,5x15 cm lub 10x15 cm ?
Odp. Zgodnie z SIWZ
Pytanie 8 - Pakiet nr 2 poz. 17

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Pozwoli to na pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych na wydzielony asortyment.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.
Pytanie 9 -  Pakiet nr 2 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści jałowy plaster na włókninie do mocowania venflonów w rozmiarze 8 x 6 cm.?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2254)

Zamawiający
……………………
PAGE  
1

