Kościan  19.02.2016 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 655250317/655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

dotyczy:  Dostawa materiałów opatrunkowych

znak sprawy SPZOZEPII/23/02/16

Pytanie 1 – pakiet 1 poz. 14: pakiet 2 poz.5-8,18

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odp. Zamawiający nie wydzieli osobnych pakietów.

Pytanie 2 – pakiet 1 poz.14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu ginekologicznego o rozmiarze 34cmx 8cm pakowanego a’20 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 –pakiet 1 poz.14

Czy Zamawiający dopuści podkład 34 x 9ccm nadający się do sterylizacji ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 – pakiet 1 – poz.16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ligniny w rozmiarze 40cm x 60cm.

Odp. Patrz  pakiet 1 – poz.15.

Pytanie 5 – pakiet 1 poz. 17 .

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie waty bawełniano – wiskozowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 –pakiet 2 poz.1,3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na plastry pakowane a’12 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości ? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, proszę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 7 – pakiet 2 poz.5 – 8.

Czy Zamawiający dopuści chirurgiczny przylepiec włókninowy w formie taśmy

- Wykonany z hydrofobowej włókniny

- Mikropory w strukturze włókniny – zapewniają odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą

- Elastyczny – opatrunek pokryty taśmą jest wygodny dla pacjenta, dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów

- Łatwy do zamocowania na skórze

- Pokryty hypoalergicznym klejem zkrylowym naniesionym na włókninę metodą ciągłą

Posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego z oznaczeniem graficznym – tj.;po.; podziałką metryczną, ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację oraz dzielenie taśmy

- Taśma jedna sztuka o długości 10 m pakowana w kartonik - dyspenser

- Rozmiary:

- - pozycja 5 - 2,5 cm x 10 m

- - - pozycja 5 – 10 cm x 10 m

- - pozycja 8 – 15 cm x 10 m

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 - pakiet 2 poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9cm x 10cm.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 - pakiet 2 poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9cm x 10cm.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 - pakiet 3 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opasek gipsowych o długości 4m z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 - pakiet 3 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opasek gipsowych o czasie wiązania od 8 do 12 minut..

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 - pakiet 3 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu podgipsowego o rozmiarze 6cm x 3m.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13 - pakiet 3 poz. 9-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podkład  pakowany a’6szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, czy do pełnych ilości.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, proszę przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 14

-„Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 2. Pozycji 18 i utworzenie dla niej osobnego zadania w celu zwiększenie konkurencyjności złożonych ofert?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 15 – pakiet 7 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony operacyjnej na kończynę w rozmiarze 36,5 x 72cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 -pakiet nr 3, poz. 1-5:

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’2 sztuki?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pakiet 17- Pakiet nr 3, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe o szerokości 6 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 - Pakiet nr 3, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe o szerokości 6 cm lub 10 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19 - Pakiet nr 4, poz. 16:

Czy Zamawiający dopuści serwety z nitką RTG i tasiemką?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20 -

Pytania dotyczące istotnych postanowień umowy:

- Jaką ilość (jaki procent) towarów określonych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zamówi na pewno?

Odp.  Zgodnie z §1 ust.3. projektu umowy.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp.  Zamawiający zgadza się z możliwością zmiany podatku VAT. Dopisuje w umowie § 8 ust. 6 o następującym brzmieniu :

- „Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8ust.1  Umowy, w formie pisemnego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt. 1  będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1  wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.”

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej z przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy i przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający przed naliczeniem kary umownej, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21 - Pakietu nr 10 pozycja 1

Prosimy o sprawdzenie i doprecyzowanie czy opisane właściwości odnośnie pkt. 1 rzeczywiście opisują pkt.1. Z naszej wiedzy wynika, że na rynku nie ma gąbek żelatynowych o ph<3 i opisanych właściwościach bakteriobójczych. Prosimy o dopuszczenie gąbek o czasie absorpcji 3-4 tygodnie?

Odp. Zamawiający dopuszcza ph – obojętne, czas absorpcji 3 -4 tygodnie.

Pytanie 22 -  Pakietu nr 10 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny opatrunek z utlenionej, regenerowanej celulozy, charakteryzujący się następującymi cechami:

- miejscowa hemostaza w czasie około 2 min.,

- całkowite wchłonięcie 7-14 dni,

- szerokie spektrum działania bakteriobójczego?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 23- Pakietu nr 10 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny opatrunek z utlenionej, regenerowanej celulozy, charakteryzujący się następującymi cechami:

- miejscowa hemostaza w czasie około 2 min.,

- całkowite wchłonięcie 7-14 dni,

- szerokie spektrum działania bakteriobójczego?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 24- Pakietu nr 10 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny opatrunek w rozmiarze 5 cm x 7,5 cm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25 -PAKIET 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 poz. 5-7, 24-25? Pozwoli to na złożenie oferty większej liczbie wykonawców biorąc pod uwagę fakt, iż asortyment w pakiecie nr 1 jest niejednorodny.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów i gazy sterylizowanych tlenkiem etylenu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2254)

Zamawiający

……………………