SPZOZEPII/23/06/16

Kościan , 03.03.2016 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : Przystosowanie pomieszczeń szpitala na Oddział Reumatologii

- Proszę o wyjaśnienie stolarki drzwiowej. W zestawieniu podana jest ościeżnica stalowa,  nie ma żadnego opisu jakie mają być skrzydła np. PCV, aluminium lub płycinowe.

Odp. Drzwi drewniane jednoskrzydłowe, przylgowe wykończone laminatem CPL, kolor RAL 9016. Ościeżnica stalowa obejmująca regulowana. Drzwi D10 i D11 – poza zakresem.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….