SPZOZEPII/23/06/16

Kościan , 07.03.2016 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : Przystosowanie pomieszczeń szpitala na Oddział Reumatologii

- W przedmiarze robót branży budowlanej i instalacyjnej poz. 185 Jednostka zewnętrzna klimatyzacji o mocy 14/16 kW podana jest ilość 3 szt. W zestawieniu materiałów do tego samego przedmiaru pod numerem 179 widnieje klimatyzator – jednostka zewnętrzna w ilości 6 szt. Którą ilość należy przyjąć do wyceny?

Odp. Do wyceny należy przyjąć pozycję z przedmiaru – 3 szt.

- W STWiOR w pkt. 5.1.2. podano opis płytek:

Płytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm,; płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość 3%; wytrzymałość na zginanie 270 MPa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) 5; mrozoodporne; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad.

W przedmiarze robót branży budowlanej i sanitarnej poz. 50 posadzka ma być wykonana z płytek terakota.  Które płytki należy przyjąć do wyceny?

Odp. Przyjąć zgodnie ze STWiOR.

- W STWiOR w pkt. 5.1.2. podano opis zaprawy klejowej mrozoodpornej. Czy taką zaprawę należy przyjąć do wyceny?

Odp. Zamawiający nie wymaga  zaprawy mrozoodpornej.

- W STWiOR w pkt. 5.1.2. podano opis zaprawny do fugowania:

Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -200C do +1000C, odporna na kwasy, zasady, oleje i rozpuszczalniki. Czy zaprawę o takich parametrach należy przyjąć do wyceny?

Odp. Tak.

- W STWiOR w pkt. 5.1.2. podano, że na progi i przy zmianie rodzaju posadzki należy zamontować listwy mosiężne. Brak takiej pozycji w przedmiarach. Czy te roboty należy uwzględnić w wycenie?

Odp. Tak.

- W przedmiarze robót branży budowlanej i instalacyjnej w pozycjach od 27 do 29 jest norma na drzwi płytowe wewnętrzne. W STWiOR w punkcie 7.2.2.1. jest opis stolarki wewnętrznej jako PCV lub aluminiowa. Jakie drzwi należy przyjąć do wyceny?

Odp. Należy przyjąć drzwi płytowe wewnętrzne.

- W przedmiarze robót budowlanych i instalacyjnych w poz. 173 Montaż wentylatora ściennego łazienkowego w ilości 13 szt. Ta sama pozycja jest w przedmiarze branży elektrycznej pod numerem 34. Czy należy dwa razy wyceniać wentylatory łazienkowe?

Odp. Nalży wycenić 1 raz.

- Na projekcie zaznaczono 14 szt. wentylatorów łazienkowych – dodatkowy pomieszczenie 7 na rysunku wentylacji. Czy należy zmienić ilość w przedmiarze robót?

Odp. Tak.

- Proszę o potwierdzenie, że pomieszczenia 29 to łazienka dla niepełnosprawnych z zamontowanymi poręczami.  Proszę o potwierdzenie, iż brodzik ma być niski, kabina ze szkła hartowanego półokrągła.

Odp. Tak, zamawiający potwierdza.

- Proszę o potwierdzenie, że pomieszczenie 25 to łazienka nie dla osób niepełnosprawnych. Wg rzutu wewnętrznej instalacji wod.-kan. zaznaczone są barierki dla niepełnosprawnych nie uwzględnione w przedmiarach.

Odp. Pomieszczenie nr 25 to łazienka dla niepełnosprawnych. Należy doliczyć uchwyt do umywalki 1 szt., uchwyt do WC – 2 szt., uchwyt do kabiny natryskowej – 1 szt., siedzisko do kabiny natryskowej – 1 szt.  Dodatkowo należy policzyć zamiast kabiny natryskowej pół okrągłej  - kabinę dla osób niepełnosprawnych, zamiast umywalki fajansowej umywalkę dla osób niepełnosprawnych, zamiast ustępu porcelanowego  „kompakt” – ustęp dla niepełnosprawnych.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….