Kościan  14.03.2016 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 655250317/655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

dotyczy:  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badania oddechu podczas snu

znak sprawy SPZOZEPII/23/08/16

- Pytanie 1

–  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji Lp 8 Elektroda Ambu Blue Sensor M 40,8x 34 mm z wysokiej jakości czujnikiem Ag/AgCl i doskonale przewodząco-przylepnym żelem i utworzenie z niej niezależnego pakietu? Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 2

-  Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji Lp 8 Elektrody FARUM S.A. 401x 37 mm z wysokiej jakości czujnikiem Ag/AgCl i doskonale przewodząco-przylepnym żelem?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3.Pytanie 3

-dotyczy punktu 2 formularza asort - cen

Czy dopuszczają Państwo kaniulę nosową z filtrem do badania zaburzeń snu -  jednorazowa dł 70 cm ?

gdzie długość kaniuli nie ma żadnego wpływu na jakości badań i sygnałów.

Odp. Tak  Zamawiający dopuszcza.

4.Pytanie 4

-dotyczy punktu 16 i 17 formularza asort - cen

Jakie mają być rozmiary wkładek donosowych?

Odp. Zamawiający żąda  opakowań zamiast sztuk(omyłka pisarska).

W każdym opakowaniu zamawiający wymaga rozmiarów S,M,L. Patrz zmodyfikowany formularz.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2254)

Zamawiający

……………………