 SPZOZEPII/23/10/16
  Kościan , 22.03.2016 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu nieograniczonego na przeglądy, konserwację  i naprawy sprzętu i aparatury medycznej 
nr postępowania: SPZOZEPII/23/10/16
Pytanie nr 1:

Dotyczy pakietu nr 8.28:

Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający z uwagi na obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści możliwość wydzielenia z pakietu nr 8.28 następujących pozycji:

· Pozycji nr 11(MIERNIK BILIRUBINY - AP. DO POM. BILI . BEZINWAZYJ) do odrębnego nowego pakietu

    Odp. Tak , zamawiający wydziela i tworzy pakiet 8.28.1
Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 8.16; 8.25; 8.26; 8.27:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ obejmuje również wymianę czujników tlenu ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.


Odp. W razie potrzeby.
Pytanie nr 3:

Dotyczy Pakietu nr 8.16; 8.25; 8.26; 8.27:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ obejmuje również wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odp. W razie potrzeby.
Pytanie nr 4:

Dotyczy Pakietu nr 8.16; 8.25; 8.26; 8.27:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, kiedy (dzień, miesiąc, rok) odbył się ostatni przegląd respiratorów, o których mowa w SIWZ ?

Odp.8.16 - 05.2015;  8.25 – 06.2015,03.2016; 8.26 – 01.2016, 8.27 – 11.2015, 11.2015

Pytanie nr 5:

Dotyczy pakietu nr 8.18:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający wymaga w zakresie przeglądu defibrylatorów także wymiany akumulatorów ? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oferowanych usług.

Odp. W razie potrzeby.
Pytanie nr 6:

Dotyczy pakietu nr 8.15; 8.20, 8.21:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich ewentualnie monitorów oraz modułów gazowych ? Jeśli tak prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odp. Tak przegląd całego aparatu – dane w załączniku asortymentowym. 
Pytanie nr 7:

Dotyczy pakietu nr 8.15; 8.20, 8.21:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy przegląd aparatów do znieczuleń wymienionych w pakiecie nr 5 ma być realizowany co 6 miesięcy czy co 12 ? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oferowanych usług.

Odp. Co 12 miesięcy.
Pytanie nr 8:

Dotyczy pakietu nr 8.5; 8.15; 8.16; 8.18; 8.20; 8.21; 8.25; 8.26; 8.27; 8.34; 8.35:

Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie, jaki jest rok produkcji urządzeń objętych ww. numerami pakietów ?

Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oferowanych usług.
Odp.  8.5 -1995-2015 ; 8.15 - 1999r ; 8.16-2001 ; 8.18-1996-2015 ; 8.20-1996r ; 8.21- 2000r ; 8.25-1995  ; 8.26-2007-2009  ; 8.27 -199  ;    8.34  2009   ; 8.35:2002-2015
Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ) 

                                                                        



 ZAMAWIAJĄCY

………………………………..

2

