## Sheet1
Zał 3 Parametry techniczno - eksploatacyjne
L.p. | Opis ogólny urządzenia
| Opis parametru/parametry wymagane | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Wartość oferowana/opisać/ podać zakresy/ nr str dokumentu potwierdzającego wymagania
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ | Podać
3 | Kraj pochodzenia | Podać
VIDEOBRONCHOSKOP
4 | Kąt obserwacji: 140 ° | Tak
5 | Głębia ostrości: min. 3- 100 mm | TAK
6 | Średnica zewnętrzna wziernika: max. 5,9 mm | TAK
7 | Dłukość robocza: max. 600 mm | TAK
8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max. 5,9 mm | TAK
9 | Średnica kanału roboczego : min 2,8 mm | TAK
10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu :
11 | w górę 180° | TAK
12 | w dół 130 ° | TAK
13 | kompatybilny z procesorem obrazu i źródłem światła EPX 4400 HD, EPX 2500 HD będących na wyposażeniu pracowni | TAK
14 | Gwarancja: min 24 miesiące | Tak
15 | Termin dostawy: 14 dni | Tak
Data i podpis wykonawcy
………………………………………………………………..