Kościan  04.04.2016 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 655250317/655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

dotyczy:  Dostawy inkubatorów

znak sprawy SPZOZEPII/23/11/16

Zestawienie parametrów i warunków wymaganych dla inkubatora do podstawowej opieki nad noworodkiem z wyposażeniem

Lp.1.3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy inkubator z wyświetlaczem LCD z możliwością umiejscowienia nad kopułą inkubatora w miejscu umożliwiającym jego obserwację z lewej i prawej strony inkubatora z możliwością jego pochylenia?

Odp. Zamawiający dopuści.

Lp.2.5

Czy ze względu na minimalizację stresu pacjenta szuflada na kasetę rtg  powinna być dostępna bez konieczności otwierania inkubatora, a więc ingerencji w środowisko pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Lp. 2.6

Czy Zamawiający wymaga aby regulacja pochylenia materacyka nie wpływała na równomierność przepływu powietrza nad pacjentem? Tzn. podczas regulacji nachylenia pochyla się cały inkubator, a nie wyłącznie materacyk wewnątrz kopuły.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2254)

Zamawiający

……………………