Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Tel/fax 655250317/655120707

**Do**

**zainteresowanych przetargiem**

**dotyczy: Dostawy inkubatorów**

znak sprawy SPZOZEPII/23/11/16

**Zestawienie parametrów i warunków wymaganych dla inkubatora do podstawowej opieki nad noworodkiem z wyposażeniem**

**Cd odpowiedzi do II zestawu pytań**

**Lp. 2.9**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości inkubator z, potwierdzonym licznymi testami, poziomem głośności wewnątrz kopuły również w czasie stosowania tlenoterapii wynoszącym 47+-2 dB?

**Odp**. Zgodnie z SIWZ

**Lp.3.2**

Czy ze względu na rosnące wymagania epidemiologiczne Zamawiający wymaga aby inkubator posiadał możliwość pracy w oparciu o jednorazowe worki sterylnej wody destylowanej?

**Odp**. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Lp. 4.1**

Czy przez podane zakresy regulacji temperatury skóry noworodka i powietrza pod kopułą Zamawiający rozumie minimalne zakresy regulacji tych parametrów?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ

**Lp.5.1**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy inkubator z funkcją jednoczesnego monitorowania i wyświetlania: dwóch temperatur skóry, temperatury powietrza, poziomu nawilżania oraz tlenoterapii, bez funkcji wyświetlania wykorzystania mocy grzałki? Wyświetlanie mocy grzałki było funkcją przydatną w inkubatorach starego typu oraz tych nie radzących sobie z kompensacją strat cieplnych prze otwarciu paneli dostępowych, oferowany inkubator charakteryzuje się budową oraz efektywnością grzałki eliminującą konieczność monitorowania przez użytkownika poziomu wykorzystania mocy grzałki.

**Odp**. Zgodnie z SIWZ

**Lp.4.2**

Czy przez podane zakresy regulacji temperatury skóry noworodka i powietrza pod kopułą Zamawiający rozumie minimalne zakresy regulacji tych parametrów?

**Odp**. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią Lp.4.1

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2254)

Zamawiający

……………………