Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 655250317/655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

dotyczy:  Dostawy inkubatorów

znak sprawy SPZOZEPII/23/11/16

Zestawienie parametrów i warunków wymaganych dla inkubatora do podstawowej opieki nad noworodkiem z wyposażeniem

Cd  odpowiedzi do II zestawu pytań

Lp. 2.9

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości inkubator z, potwierdzonym licznymi testami, poziomem głośności wewnątrz kopuły również w czasie stosowania tlenoterapii wynoszącym 47+-2 dB?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Lp.3.2

Czy ze względu na rosnące wymagania epidemiologiczne Zamawiający wymaga aby inkubator posiadał możliwość pracy w oparciu o jednorazowe worki sterylnej wody destylowanej?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Lp. 4.1

Czy przez podane zakresy regulacji temperatury skóry noworodka i powietrza pod kopułą Zamawiający rozumie minimalne zakresy regulacji tych parametrów?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Lp.5.1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy inkubator z funkcją jednoczesnego monitorowania i wyświetlania: dwóch temperatur skóry, temperatury powietrza, poziomu nawilżania oraz tlenoterapii, bez funkcji wyświetlania wykorzystania mocy grzałki? Wyświetlanie mocy grzałki było funkcją przydatną w inkubatorach starego typu oraz tych nie radzących sobie z kompensacją strat cieplnych prze otwarciu paneli dostępowych, oferowany inkubator charakteryzuje się budową oraz efektywnością grzałki eliminującą konieczność monitorowania przez użytkownika poziomu wykorzystania mocy grzałki.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Lp.4.2

Czy przez podane zakresy regulacji temperatury skóry noworodka i powietrza pod kopułą Zamawiający rozumie minimalne zakresy regulacji tych parametrów?

Odp. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią Lp.4.1

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2254)

Zamawiający

……………………