Kościan 09.05.2016 r

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Tel/fax 655250317/655120707

**Do**

**zainteresowanych przetargiem**

**dotyczy: Sukcesywnej dostawy materiałów szewnych**

znak sprawy SPZOZEPII/23/15/16

**Pytanie 1**

*Dotyczy Pakietu nr 4, Pozycji nr 2 i 3*

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, Pozycjach nr 2 i 3 igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2**

*Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 1*

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 1 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3**

*Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 2*

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 1 igłę o długości 18mm lub/i 20mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 4**

*Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 3 i 4*

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycjach nr 3 i 4 igłę o długości 25mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 5**

*Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 7*

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 7 igłę o krzywiźnie ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 6**

*Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 7*

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 7 igłę o długości 35mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 7**

*Dotyczy Pakietu nr 8, Pozycji nr 1, 4*

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, Pozycjach nr 1 i 4 igłę o długości 18mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 8**

*Dotyczy Pakietu nr 8, Pozycji nr 3*

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, Pozycji nr 3 igłę o długości 26mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 9**

Pakiet 1

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści nici syntetyczne wytwarzane z kwasu glikolowego i mlekowego, powleczone mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu węzła po 2 tygodniach ok. 75%, po 3 tygodniach ok. 50%, po 4 tygodniach ok. 25%, okres całkowitego wchłonięcia 60-70 dni?

**Odp**. Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie10**

Pakiet 1, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą okrągłą tępą pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 11**

Pakiet 1. poz. 29

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Umieszczenie tej pozycji w w/w pakiecie znacznie utrudnia złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

**Odp**. Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 12**

Pakiet 2

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z polidioksanonu, wchłaniające się w okresie 180-210 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego dłuższym niż 60 drsi, tj. w 14 dniu ok. 75%, w 28 dniu ok. 65%-70% (w zależności od rozmiaru nici) w 43 dniu ok. 55%-6Q% pierwotnej siły (w zależności od rozmiaru nici), w 57 dniu ok. 40% pierwotnej siły ?

**Odp**. Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 13**

Pakiet 2. poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą okrągłą tępą, pozostałe parametry bez zmian **Odp**. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14**

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekane połikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

**Odp**. Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 15**

Pakiet 3, poz, 2

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igłą okrągłą tępą pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 16**

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści nić chirurgiczną wchłanialną plecioną powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wytwarzaną z kwasu poliglikoiowego, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok.80%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 20% i o czasie wchłaniania 60-90 dni?

**Odp**. Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 17**

Pakiet 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie syntetyczne szwy chirurgiczne, plecione, poliestrowe, powlekane silikonem.

**Odp**. Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 18**

Pakiet 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici chirurgiczne, naturalne, niewchłanialne, jedwabne, sterylne, plecione, powlekane.

**Odp**. Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 19**

Pakiet 10

Zwracamy się do Zamawiającego *z* prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie plecionkę niewchłanialną poliestrową powlekaną silikonem, bez żadnej adnotacji w dokumentach, że każde włókno powlekane jest osobno?

**Odp**. Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 20**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz.7 również na nić  
o grubości „1” z igłą o długości 39mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz.7 również na igłę o długości 37mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 22**

Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 6 pozycję 7?

**Odp**. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 23**

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp**. Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 24**

Pakiet 6, pozycja 1- 6

Czy Zamawiający wymaga aby igły wykonane były z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 300, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na odkształcenia, potwierdzone oświadczeniem producenta szwów?

**Odp**. Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

**Pytanie 25**

Pakiet 6, pozycja 1-6  
Czy Zamawiający wymaga aby szwy pakowane były w opakowania podwójnie sterylne tj. wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier?

**Odp**. Zamawiający wymaga.

**Pytanie 26**

Pakiet 6, pozycja 1-6

Czy Zamawiający wymaga aby szwy sterylizowane były tlenkiem etylenu?

**Odp**. Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 27**

Pakiet 6, pozycja 1-6

Czy Zamawiający wymaga aby szwy były w kolorze ciemno granatowym?

**Odp**. Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 28**

Pakiet 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o grubości „1” z igłą o długości 39mm?

**Odp**. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 29**

Pakiet 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm?

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe dwa pytania prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odp**. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 30**

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów jedwabnych plecionych?

**Odp**. Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 31**

Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

**Odp**. Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

………………………………..