## Arkusz1
załącznik 1.2.
analizatora do badań immunohemtologicznych wraz z dostawą niezbędnych odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli.
	załącznik 1.2. asortymentowo- cenowy
Lp.	Opis badania	Nazwa odczynnika	Nr katalog.	Liczba badań/ 36 miesięcy	Wielkość opak.	Ilość opak. Na 36 miesięcy	cena jednostkowa brutto/op	Wartość brutto (zł)
	Grupa krwi
1	Pełne oznaczenia grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych / (A-B-D(VI-)-D(inny klon)/A1-B), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami			11 200
2	Zestaw krwinek wzorcowych do grupy: A1-B			11 200
	Grupa krwi noworodka
3	Pełne oznaczenie grupy krwi noworodka: anty-A, anty-B, anty-DVI(-), ctrl, BTA (I-sza seria)			2 400
4	Potwierdzenie grupy krwi noworodka: anty-A, anty-B, anty-D (anty-A i anty-B II-ga seria lub II klon, dla oznaczenia anty-D inny klon niż w pierwszym oznaczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami IHiT)			2 400
	Badanie przeglądowe przeciwciał w PTA-LISS przy grupach krwi
5	Screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w PTA LISS			11 200
6	Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA LISS)			11 200
	Próba zgodności
7	Właściwa próba krzyżowa PTA LISS: (liczba donacji)			5 900
8	Potwierdzenie grupy krwi biorcy i dawcy: A-B-D dla dawców (wykrywający słabe odmiany antygenów, dopuszcza się wykrywanie DVI)			18 600
9	Screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w PTA LISS			5 900
10	Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA LISS)			5 900
	Odczynniki dodatkowe i materiały zużywalne potrzebne do wykonania ww. ilości badań (liczone w opakowaniach)
11	Materiały do codziennej kontroli jakości (kontrola wewnątrzlaboratoryjna)			36 miesięcy
12	Odczynnik LISS			wg wymagań producenta
13	Płyn myjący			wg wymagań producenta
14	Płyn dezynfekujący			wg wymagań producenta
15	etykiety do drukowania kodów paskowych dawców			12 000 szt.
16	inne wymagane przez producenta (wypełnia Wykonawca w zależności od potrzeb)
17
18
19
	Dzierżawa
20	Dzierżawa fabrycznie nowego systemu składającego się z automatycznego analizatora, manualnego systemu back-up w postaci wirówko-inkubatora, statywu do probówek i kart			36 miesięcy		36 mies.
Razem na 36 miesięcy
	Liczba badań uwzględnia testy na kontrole codzienne i zewnątrzlaboratoryjne
	Zamawiający nie wymaga zaoferowania produktów powszechnie dostępnych w laboraotrium takich jak woda destylowana i sól fizjologiczna

					.....................................................
					pieczątka firmy

					.....................................................................
					czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu
					Wykonawcy