SPZOZEPII/23/18/16

Kościan 25.07.2016 r.

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Fax : 0-65 512 -07 -07

**Do zainteresowanych**

**dotyczy : przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów**

**nr postępowania: SPZOZEPII/23/18/16**

1. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora sterowanego za pomocą klawiatury ?

Odp. Wyraża zgodę pod warunkiem wstawienia analizatora wraz ze odpowiednim stolikiem na którym ów analizator pracował – dotyczy to również wersji przygotowywanej do oceny ( demo przed wyborem ofert).

1. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający zgodzi się aby ewentualne testy reflex były realizowane jako zlecenie z LIS ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poź. Zm.)

**ZAMAWIAJĄCY**

**………………………………**