SPZOZEPII23/21/16

Pakiet nr 7

SYSTEM  PŁYT DHS, DCS

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto. | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
| 2 | Płyta przezkrętarzowa dynamiczna; o kątach 1300, 135o, 1400, 1450, 1500 . otworach: 2,3,4,5,6,8,10,12, 14, 16, 18, 20 długościach: od 60 mm - 348 mm. Od 2 do 20 otworów. W części bliższej tuleja z otworem pod śrubę doszyjkową, gwintowana spiralno – nożowa płytka wyposażona w mechanizm rotacyjny , śruby spiralno – nożowe z możliwością blokowania . W części trzonowej płyta wyposażona w otwory kombinowane pod śruby z gwintowaną stożkową głowicą i śruby kompresyjne blokowane 5,0 mm i śruby kompresyjne 4,5 mm. Implanty wykonane ze stali nierdzewnej bezpiecznej dla MRI. Komplet składa się z:płyta +śruba doszyjkowa + śruba kompresyjna do śruby doszyjkowej. | Szt. | 30 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 3 | Płyta kordylarna dynamiczna 95 o , o 6, 8,10,12,14, 16, 18, 20, 22 otworach i długościach ,, 100 mm. do 370 mm. Długość tulei 25 mm w części bliższej otwór pod śrubę doszyjkową - gwintowaną, w części trzonowej otwory kompresyjne. Komplet złożony z płyta + śruba doszyjkowa + śruba kompresyjna do śruby doszyjkowej. Materiał stal. | szt. | 5 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 4 | Śruba kompresyjna 36 mm długości stalowa do śrub doszyjkowych | szt. | 25 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 5 | Śruba doszyjkowa średnicy 12,5 mm gniazdo standardowe, długość 50 mm do 145 mm. Materiał stal. | Szt. | 35 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 6 | Śruba doszyjkowa spiralno – nożowa sterylna, długość od 65 mm – 145 mm. Materiał stal. | Szt. | 1 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 7 | Śruba korowa średnica 4,5 mm samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne, długości od 14 mm do 140 mm. Materiał stal. | Szt. | 30 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 8 | Śruba blokująca średnica 5,0 mm samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3,5 mm, długość od 14 mm do 90 mm. Materiał stal. | Szt. | 30 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
|  |  | X | X | RAZEM |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz na wniosek zamawiajacego  bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu . Montaż pozycji 2 i 3 jednym systemem

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn  na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia  ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu. Instrumentarium do montażu płytek i śruby szyjkowej jednym narzędziem. Frez do wykonania otworu dla śruby głównej nie wymagający używania dodatkowych narzędzi jak np. klucze, śrubokręty.

Data podpis i pieczęć wykonawcy