SPZOZEPII23/21/16
Pakiet 16
Rekonstrukcja ACL
	L.p.
	Nazwa artykułu
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto

	Wartość brutto

	Uwagi

	1
	Dzierżawa na czas trwania umowy niezbędnych do funkcjonowania  systemu  urządzeń i instrumentariów
	m-c
	12
	
	
	

	2.
	Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5mm x 13,5-14mm, dostępna w dwóch wersjach do wyboru: ze stałą pętlą ciągłą tzw.continious loop z nici o zwiększonej wytrzymałości lub w drugiej opcji z pętlą dociąganą, służącą do zamocowania przeszczepu, również przeszczepu typu BTB. Stała pętla dostępna w 10 rozmiarach, od 15mm do 60 mm, ze skokiem co 5 mm. Wersja z pętlą dociąganą wyposażona w system podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej, system blokowania pozwalający na wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Implant zaopatrzony w dwie nici, pierwszą wzmocnioną nić do przeciągnięcia go przez kanały, oraz drugą nić pozycjonującą ( w przypadku stałej pętli ) lub podwójnie złożoną tworzącą i dociągającą pętlę w rozmiarze #5 ( w przypadku pętli dociąganej ).
 
	szt.
	100
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	3. 
	Mocowanie piszczelowe przeszczepu ACL – biowchłanialne śruby interferencyjne, kaniulowane do rekonstrukcji ACL. Wkręty wykonane z polimeru kwasu mlekowego PLA oraz z dodatkiem Trójfosforanu Wapnia. Wkręty w rozmiarach średnic 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 mm o długościach 15- 30 mm ze skokiem co 5 mm; oraz od 7mm do 11 mm ze skokiem co 1 mm, w długościach od 20 mm do 35 mm ze skokiem co 5 mm.

	szt.
	100

	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	4.
	Implant barkowy sterylny, tytanowy do rekonstrukcji uszkodzeń stożka rotatorów, śr 5mm, długość 14mm, samogwintujący, nie wymagający dodatkowego instrumentarium, w zestawie na jednorazowym podajniku w dwoma mocnymi nićmi w dwóch kolorach, umieszczonymi w zewnętrznie wyeksponowanym, znajdującym się poza jego częścią gwintowaną, pojedynczym oczku implantu. Konstrukcja oczka implantu musi zapobiegać plątaniu się nici poprzez fabryczne ustawienie dłuższej krawędzi oczka implantu równolegle do płaszczyzny jego mocowania w tkance
	szt.
	40
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	5.
	 Sterylny implant barkowy tytanowy do rekonstrukcji uszkodzeń obrąbka stawu barkowego. Śr. 2,7mm, długość 8,5mm, w zestawie z jedną fabrycznie założoną poliestrową nicią, umieszczoną w zewnętrznie wyeksponowanym oczku implantu, znajdującym się poza jego częścią gwintowaną. Implant powinien współpracować z dwoma osobnymi kaniulami - do wkręcania i do wykręcania, ta druga o konstrukcji zapewniającej jego bezpieczną ewakuację ze stawu, bez możliwości niekontrolowanego wysunięcia się implantu, polegającą na zablokowaniu ewakuowanego implantu wewnątrz prowadnicy kaniuli
	szt.
	40
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 

	6.
	Sterylny zestaw do szycia łakotki z czterema implantami. Cztery implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarka uszkodzenia.

Zestaw umożliwiający wykonanie trzech szwów bez wychodzenia ze stawu.
	szt.
	10
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	7.
	Sterylny zestaw do szycia łakotki z trzema

implantami.

Cztery implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarka uszkodzenia.
Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch szwów bez wychodzenia ze stawu.
	szt.
	15
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 



	8.
	Dreny do pompy jednorolkowej jednorazowego użytku; pakowane sterylnie jednostkowy w komplecie z drenem odpływowym do shavera. Dren kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego pompą 10K firmy Linvatec (pakowane 10 sztuk w kartonie)
	szt.
	2
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom 

	9.
	Ostrza i frezy kostne do shavera wielorazowego użytku, pakowane sterylnie, jednostkowo. Ostrza o różnych średnicach do wyboru  z katalogu przez operatora. Ostrza kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego shaverem Ergo firmy Linvateck
	Szt.
	20
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	10. 
	Ostrza do piły sagitalnej o różnych rozmiarach do wyboru z katalogu przez zamawiającego. Ostrza kompatybilne z piłą posiadaną przez zamawiającego  firmy  Linvatec. Pakowane po 5 szt.
	szt.
	70
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	11.
	Kotwica bezimplantowa o średnicy 1,3mm, składająca się z taśmy wykonanej z supermocnego włókna, przeładowana supermocną nicią. Kotwica załadowana na jednorazowy podajnik w komplecie z wiertłem do wykonania otworu. Budowa kotwicy umożliwiająca przesuwanie nici po jej wbiciu oraz zapewnienie siły wyciągającej min. 189N.
	Szt.
	6
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	12.
	Kotwiczki do bezwęzłowej rekonstrukcji uszkodzeń stożka rotatora wykonane w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 3,5 oraz 4,5 mm z dwoma skrzydłami, ułożonymi co 180 stopni na obwodzie implantu. Kotwiczki osadzone na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku, pozwalającym wprowadzić nić do implantu i zablokować ją, a także pozwalającym na niezależną kontrolę i regulację naprężenia nici każdej z osobna. Możliwość przeładowania przez implant 2, 3 lub 4 nici. Implant w komplecie z mocnymi nićmi. Wytrzymałość nici na zrywanie min 7N. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowaniem napięcia nici także po wprowadzeniu go do otworu w kości.
	Szt.
	6
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	13.
	Super wytrzymałe nici, dwukolorowe, pakowane po 12 szt.
	Op.
	2
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	14.
	Dreny laparoskopowe do pompy jednorolkowej jednorazowego użytku; pakowane sterylnie jednostkowo w komplecie z kaniulą napływową i odpłtwową do ssaka. Regulowane napływy i odpływy za pomocą przycisków na rękojeści drenu. Dren kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą 10K firmy Linvatec (pakowane 10 sztuk w kartonie).
	Szt.
	30
	
	
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom

	
	
	
	
	RAZEM


	
	


Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne dokumenty firmowe potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany na prośbę Zamawiającego do dostarczenia bezpłatnej próbki zamawianego produktu lub wykonania prezentacji zaoferowanych produktów z wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu w celu potwierdzenia  zgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających prawidłowe  funkcjonowanie sytemu ,
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez / implantów przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,
Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu , 
                                                                                                                                                                      Data podpis i pieczęć wykonawcy

                                                                                                                                                           …………………………………………………………………
1

