SPZOZEPII/23/21/16

Kościan , 15.09.2016 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu na dostawę endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych wraz z dzierżawą systemów ich mocowania

1. Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz. 2  śruby kaniulowane o średnicy 3,5 mm jak niżej?

| Krótki gwint | Średnica | 3.5 mm |
| --- | --- | --- |
|  | Gniazdo sześciokątne | 2.50 mm |
|  | Kaniulacja | 1.35 mm |
|  | Długość | 10-50 mm (skok co 2 mm) |
| Pełny gwint | Średnica | 3.5 mm |
|  | Gniazdo sześciokątne | 2.50 mm |
|  | Kaniulacja | 1.35 mm |
|  | Długość | 10-50 mm (skok co 2 mm) |

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz.2 Podkładki do wkrętów kaniulowanych 3,5 mm wykonane  z stali nierdzewnej lub z tytanu ?

Odp.   Zgodnie z SIWZ .

3 . Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz.3 Podkładki do wkrętów kaniulowanych 3,5 mm ?

Odp.   Zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz. 4 śruby kaniulowane o średnicy 4,5 mm jak niżej?

| Krótki gwint | Średnica | 4.5 mm |
| --- | --- | --- |
|  | Gniazdo sześciokątne | 3.50 mm |
|  | Kaniulacja | 1.75 mm |
|  | Długość | 20-72 mm (skok co 2 mm) |
| Pełny gwint | Średnica | 4.5 mm |
|  | Gniazdo sześciokątne | 3.50 mm |
|  | Kaniulacja | 1.75 mm |
|  | Długość | 20-72 mm (skok co 2 mm) |

Odp.   Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz.4 Podkładki do wkrętów kaniulowanych 4,5 mm wykonane  z stali nierdzewnej lub z tytanu ?

Odp.  Zgodnie z SIWZ

6. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz.5 Podkładki do wkrętów kaniulowanych 4,5 mm ?

Odp.   Zgodnie z SIWZ

7. Czy Zamawiający w Pakiecie 5 odstąpi od wymogu użyczenia instrumentarium dla tego pakietu?

Odp.  Zgodnie z SIWZ

Zamawiający

…………………………………