SPZOZEPII/23/21/16

Kościan , 20.09.2016 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu na dostawę endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych wraz z dzierżawą systemów ich mocowania

- Jeśli  Zamawiający   w Pakiecie 5 poz. 2  wymaga wkrętów kaniulowanych 3.5 mm lub 3.0  mm,  to czy w Pakiecie 5 poz.3 wymaga również podkładek po wkręty 3.0 lub 3.5 mm  ?

Odp. Tak

- Jeśli  Zamawiający   w Pakiecie 5 poz. 4  wymaga wkrętów kaniulowanych 4.5 mm,  to czy w Pakiecie 5 poz.5 wymaga również podkładek po wkręty 4,5 mm ?

Odp. Tak

- Czy w pakiecie 5 poz. 4 nie nastąpiła omyłka pisarska i tym samym  Zamawiającemu chodziło o podkładki pod wkręty kaniulowane 4.5 mm ?

Odp. Nie

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki przezkrętarzowej dynamicznej od 2 do 20 otworów w długościach od 48mm do 336mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki przezkrętarzowej dynamicznej z otworami kompresyjnymi 4,5 mm zamiast z otworami kombinowanymi pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby kompresyjne 4,5 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 2-5 dopuści możliwość zaoferowania implantów wykonanych z tytanu bezpiecznego dla MRI?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytki kordylarnej dynamicznej od 6 do 22 otworów w długościach od 118mm do 374mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej 32 mm zamiast 36 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania śruby doszyjkowej o średnicy 16 mm i długości 65-145 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania śrub korowych 4,5 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania śrub z gniazdem sześciokątnym?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej od 3 do 12 otworów zamiast od 3 do 13 otworów?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania instrumentarium do płytki do nasady dalszej kości ramiennej  zakładanej z dostępu przyśrodkowego, bez urządzenia kompresyjnego do kompresji kłykci?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania płytki LCP 1/3 koła z możliwością założenia śrub blokowanych?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej bez podparcia o długościach od 116 do 246 mm zamiast od 109 do 246 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej bez dodatkowego podparcia dostępnej z jednym rodzajem anatomicznego wygięciem w odcinku dalszym zamiast z wygięciem dużym i małym?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zamawiający

……………………………….