SPZOZEPII/23/17/15

Kościan , 28.10.2016 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : Dostawa endoprotez ortopedycznych oraz implantów do wykonywania zabiegów ortopedycznych wraz z dzierżawą systemów ich mocowania - II

Pytanie 1, pakiet 6 poz. 2

Czy zamawiający dopuści: Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w części dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ř 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ř 5 mm i dł. 40-120 mm. Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ř 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ř 8 mm i dł. 0 mm oraz ř 11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna:

Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem.

Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane.   Termin ważności sterylności minimum 1 rok.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2, pakiet 6 poz. 3

Czy zamawiający dopuści: Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach: krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 120 , 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm. w części dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm.

Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm.

Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm.

Zaślepki   o średnicach  11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia śrub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna

Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna:

Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem.

Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane.   Termin ważności sterylności minimum 1 rok.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3, pakiet 6 poz. 4

Czy zamawiający dopuści :Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 340-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 11, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 2000 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna:

Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem.

Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane.   Termin ważności sterylności minimum 1 rok.

Odp.   Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4, pakiet 6 poz. 5

Czy zamawiający dopuści :Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna:

Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem.

Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane.   Termin ważności sterylności minimum 1 rok.

Odp.   Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5, pakiet 6 poz. 6

Czy zamawiający dopuści :Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w części dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ř 4 mm i ř 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm. Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ř 8 mm, Zaślepka tytanowa, sterylna ř 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint),  ř 8 mm o długości 0 mm oraz ř 11.5 mm o długości 5-35 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna:

Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem.

Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane.   Termin ważności sterylności minimum 1 rok.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie. 6, pakiet 12, poz. 3

Czy zamawiający dopuści:

Stalowa płyta blokująco-kompresyjna 4 mm prosta, wąska. Otwory  pod śruby korowe 3,5 mm, śruby gąbczaste 4,0 mm oraz otwory blokowane poprzez wkładki średnicy 4 mm do śruby z gwintowanym łebkiem 4 mm. Ilość otworów: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20; długości płyt od 32 mm do 266 mm.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie. 7, pakiet 12, poz. 4

Czy zamawiający dopuści: Stalowa płyta blokująco-kompresyjna rekonstrukcyjna 4 mm, wąska. Otwory blokowane do śrub z gwintowanym łebkiem 4 mm. Ilość otworów: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; długości płyt od 48 mm do 264 mm.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie. 8, pakiet 12, poz. 5

Czy zamawiający dopuści: Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 3, 5 i 8. Długości płyty: 86, 112 i 150 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ř 4.0 mm i otwór niegwintowany pod śrubę gąbczastą ř 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ř 3.5 mm ne ř 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie. 9, pakiet 12, poz. 6,7,14,15

Czy zamawiający dopuści: Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie. 10, pakiet 12, poz. 9

Czy zamawiający dopuści: Stalowa płyta przezkrętarzowa DSB sterylna. Kąt szyjkowo-trzonowy 130°, 135°, 140°, 145° i 150°. Długość poprzeczki 38 mm lub 25 mm. Ilość otworów w płycie: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12. Długości płyty: 47, 63, 79, 95, 111, 143, 175, 207 mm. Możliwość gwintowania otworów w płycie poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ř 5.0 mm.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie. 11, pakiet 12, poz. 10

Czy zamawiający dopuści: Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 94, 120, 146, 172, 198, 224 i 250 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ř 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ř 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ř 4.0 mm skierowaną we fragment boczny. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ř 3.5 mm oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ř 4.0 mm. N długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschner

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie. 12, pakiet 12, poz. 11 i 12

Czy zamawiający dopuści: Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 95, 121, 147, 173, 199, 225 i 251 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ř 4.0 mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ř 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ř 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ř 3.5 mm oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ř 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie. 13, pakiet 12, poz. 13

Czy zamawiający dopuści: Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310 i 343 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ř 5.0 mm i 3 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ř 6.5 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ř 4.5 mm  oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ř 5.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie. 14, pakiet 12, poz. 16

Czy zamawiający dopuści: Stalowa śruba blokująca ř 4.0 mm, dł. 14-95 mm

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki przezkrętarzowej dynamicznej od 2 do 20 otworów w długościach od 48mm do 336mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 15. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki przezkrętarzowej dynamicznej z otworami kompresyjnymi 4,5 mm zamiast z otworami kombinowanymi pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby kompresyjne 4,5 mm?

Odp.  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 16. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 2-5 dopuści możliwość zaoferowania implantów wykonanych z tytanu bezpiecznego dla MRI?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 17. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytki kordylarnej dynamicznej od 6 do 22 otworów w długościach od 118mm do 374mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 18. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej 32 mm zamiast 36 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 19. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania śruby doszyjkowej o średnicy 16 mm i długości 65-145 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 20. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania śrub korowych 4,5 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 21. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania śrub z gniazdem sześciokątnym?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 22. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej od 3 do 12 otworów zamiast od 3 do 13 otworów?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 23. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania instrumentarium do płytki do nasady dalszej kości ramiennej  zakładanej z dostępu przyśrodkowego, bez urządzenia kompresyjnego do kompresji kłykci?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 24. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania płytki LCP 1/3 koła z możliwością założenia śrub blokowanych?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 25. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej bez podparcia o długościach od 116 do 246 mm zamiast od 109 do 246 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 26. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania płytki do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej bez dodatkowego podparcia dostępnej z jednym rodzajem anatomicznego wygięciem w odcinku dalszym zamiast z wygięciem dużym i małym?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….