
 SPZOZEPII/23/25/16
  Kościan , 25.11.2016 r.

Zamawiający :
Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7
Fax : 65 512 -07 -07

Adres e-mail: zp.spzozkoscian@post.pl 
Do zainteresowanych

dotyczy : – Dostawa produktów farmaceutycznych.

1. Pakiet 48 Czy Zamawiający w pozycjach 1,2,3 dopuści do postępowania cewnik 

dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału 

zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji 

bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z 

przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o 

przekroju 14FR i długościach:

- Dla pozycji 1 - 25 cm

- Dla pozycji 2 – 20 cm

- Dla pozycji 3 – 17 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem 

etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw 

apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z 

końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z 

nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml 

z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz 

hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki 

iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko 

mocujące cewnik (na szwy)?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego asortymentu z powodu eksploatacji pomp dializujących    Fresenius. 
2. Pakiet 48 Czy Zamawiający w pozycjach 5, 6 dopuści produkt//Citra-HF-Pre™ 

stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT 

zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 

3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w 

opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka 

typu luer-lock, igła typu spike, igła)?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego asortymentu z powodu eksploatacji pomp    dializujących      Fresenius
3. Pakiet 48 Czy Zamawiający, w przypadku pozytywnej opinii na powyższe pytanie, 

wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2, 3, 5, 6 i stworzy osobny 

pakiet dla tych pozycji?
Odp. Nie. 

4. Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 13 poz. 53, 87, 125 i 159 w przedmiotowym postępowaniu: 

Z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych pasków testowych będących zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnych producnetów, co praktycznie ogranicza konkurencję w każdej z w/w pozycji do wyrobów konkretnego wytwórcy, nadając mu monopol na kształtowanie ceny oferty – samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych, prosimy o to, aby, Zamawiający postępując zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówieo publicznych (art. 7 ust. 1 mówiący o konieczności zachowania zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz proporcjonalności i przejrzystości, oraz art. 29 ust. 3 zakazujący opisywania przedmiotu zamówienia poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia i źródła charakteryzującego produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeśli mogłoby to doprowadzid do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oraz wskazujący na koniecznośd dopuszczania produktów równoważnych), wyraził zgodę na zaoferowanie równoważnych pasków testowych do innych glukometrów, o następującej charakterystyce: Auto-coding (bez kodowania), enzym oksydaza glukozy, zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl, szeroki zakres hematokrytu 10-70% (umożliwiający pomiar również w standardowym zakresie 20-60%), paski testowe przeznaczone do pomiaru glikemii u osób dorosłych i noworodków, przycisk wyrzutu zużytego testu paskowego umożliwiający bezkontaktowe usunięcie paska, stabilnośd testów paskowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki, temperatura działania testów paskowych w zakresie 5°C-45°C, detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na ekranie glukometru. W przypadku dopuszczenia oferujemy dostarczenie niezbędnej liczby glukometrów kompatybilnych z zaoferowanymi paskami jako zestawy startowe współdziałające z paskami określonej marki.

Odp. Paski muszą być dostosowane do glukometrów na wszystkich Oddziałach Szpitala. Zmiana pasków musiała by być poprzedzona zakupem glukometrów dla wszystkich Oddziałów.
5.  Do treści §2 ust.12 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu." 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. Do treści §2 ust.13 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę do obniżenia wymiaru kary do 5% wartości brutto niezrealizowanej zgodnie z umową dostawy?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

7. Do treści §5 ust.1 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §5 ust.1 projektu umowy następującej treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."
Odp. Zamawiający uwzględnia uwagę i dopisuje do projektu umowy:” dostawy produktów z krótszym terminem ważności muszą być oznaczone w czytelny sposób i będą mogły być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."
8.  Do §6 ust.1, ustęp drugi i trzeci projektu umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru, towaru podlegającemu reklamacji, czy dostarczenie produktów niezgodnych z ilością zamówienia  poprzez pozostawienie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia dziennie, ale bez górnego limitu w wysokości 40 zł dziennie? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

9. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §9 ust.2 ppkt h) projektu umowy)?
Odp.  Zamawiający zmienia zapis …” z 25 % na 10 %” 
10. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 25 poz.4,5,6,9,12,13,24,25  preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ: zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, Redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów. Koszty utylizacji  i składowania odpadów opróżnionych worków są niższe niż  opróżnionych butelek i maja mniejszą kubaturę.
Odp. Wymagane opakowanie stojące z dwoma portami. Zaproponowany asortyment nie jest kompatybilny ze sprzętem, pompami w Szpitalu.
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 25, pozycji 17,18 preparatu Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności 100ml, 250ml, ponieważ:  Mannitol 15 % i 20%  mają wskazania do stosowania  w tych samych jednostkach chorobowych a dawkowanie mieści  się  w  rozpiętości  zakresu terapetycznego leku 

·              Roztwory Mannitolu 15%  nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej (w przeciwieństwie do mannitolu 20%), a zatem  może być gotowy do użycia bez czasochłonnego  rozpuszczania   w gorącej  kąpieli wodnej

·              Nadruk informacji o leku  na worku Viaflo  zabezpiecza użytkownika przed  odklejeniem  etykiety oznakowania leku przez co zmniejsza  możliwość  wystapienia pomyłki 

Mannitol 15% w worku Viaflo  eliminuje  ryzyko  stłuczenia opakowania oraz zapewnia łatwość zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany stężenia. Wymagane opakowanie szklane 100 i 250 ml.
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 25 poz. 21 nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml / 1000ml  w opakowaniu worek Viaflo?

Uzasadnienie:

PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolmarności. Elektrolity  wchodzace w skład  Plasmalyte sa tak dobrane, aby odpowiadały składowi osocza. 

Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian). Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilność z krwią i lekami. PlasmaLyte  posiada  w składzie elektrolitowym  (w mmol/l): Cl  98, Na 140, K 5.
Odp. Wymagane opakowanie stojące z dwoma równymi portami. Zaproponowany asortyment nie jest kompatybilny ze sprzętem, pompami w Szpitalu.
13. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 25  poz. 23 opakowania PE bez portów?
Odp. Wymagane opakowanie stojące z portami. Zaproponowany asortyment nie jest kompatybilny ze sprzętem, pompami w Szpitalu.
14. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 26 poz.24,25,26,27,28,29  preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym  w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ: zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, Redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów. Koszty utylizacji  i składowania odpadów opróżnionych worków są niższe niż  opróżnionych butelek i maja mniejszą kubaturę.
Odp. Wymagane opakowanie stojące z dwoma portami. Zaproponowany asortyment nie jest kompatybilny ze sprzętem, pompami w Szpitalu.
15. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku w pakiecie 31 poz. 1-4 pochodziły od jednego producenta? Takie rozwiązanie pozwoli szybko reagować w przypadku działań niepożądanych wynikających z interakcji z innymi lekami i schorzeniami towarzyszącymi.
Odp. Tak.
16. Czy Zamawiający wymaga, aby lek w pak. nr 31 1-4 był zarejestrowany we wskazaniu:  
A. choroby układu nerwowego w tym: 
-  zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego, 
-  ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym:  RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu  w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki?
Odp. Choroby reumatyczne w tym:  RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
17. Dotyczy pak.2 poz.18 ,24 Preparat Nutramigen 1 425g i Nutramigen 2 425g  obecnie nie produkowany . Producent oferuje zamiennie preparat Nutramigen LGG 1 400g i Nutramigen LGG 2 400g Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jego wycenę ,jeśli tak to prosimy o określenie ilości opakowań jakie należy wycenić?
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany zamiennik.
18. Dotyczy pak.3 poz.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci fiolek+ rozp w amp?
Odp. Tak.
19. Dotyczy pak.6 poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci fiolek?
Odp. Tak.
20. Dotyczy pak.6 poz.3 ,4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci kapsułek dojelitowych?
Odp. Tak.
21. Dotyczy pak.8 poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu immunoglobuliny antyHBs do podaży domięśniowej w dawce 180j.m./1ml w postaci liofilizatu i rozpuszczalnika do sporządzenia roztworu?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
22. Dotyczy pak.9 poz.1,2,3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci ampułek?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
23. Dotyczy pak.13 poz.14 Czy ze względu na zakończoną produkcję preparatu Carbo Medicinalis w dawce 300mg Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Carbo w dawce 200mg kaps x 20, jeśli tak to prosimy o określenie ilości opakowań jakie należy wycenić?
Odp. Tak, 3 opakowania.
24. Dotyczy pak.13 poz35 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Espumisan 40mg x 100kaps-5op?
Odp. Tak.
25.  Dotyczy pak.13 poz.52 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci kapsułek dojelitowych?
Odp. Tak.
26.  Dotyczy pak.13 poz.97 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę  preparatu Enema 150ml ?
Odp. Tak.
27. Dotyczy pak.14 poz.29,30 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  wycenę w obu pozycjach kapsułek o przedłużonym uwalnianiu?
Odp. Tak.
28. dotyczy pak.15 poz.39 i 40 Czy Zamawiający oczekuje wyceny w obu pozycjach tej samej dawki czopków Paracetamol?
Odp. Poz. 39 dawka 500 mg, poz. 40 dawka 50 mg.
29. Dotyczy pak.16 poz1,2,3 Czy Zamawiający oczekuje wyceny tylko Nadoparinum calcium w podanych dawkach czy można w tych pozycjach dokonać wyceny Nadroparinum calcicum lub Dalteparin jak w poz.4 ?
Odp. Wymagany lek FRAXIPARINA
30.  Dotyczy pak.20 poz.4,6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci ampułek?
Odp. Zgodnie z SIWZ.
31. Dotyczy pak.23poz.11,12 Czy Ze względu na zmianę opakowań przez producenta Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatów wskazanych w opakowaniach po 4x 125ml?
Odp. Tak, dopuszcza.
32.  Dotyczy pak.35 poz.8 i pak.46 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci ampułko-strzyk. ?
Odp. Wymagana postać ampułek.
33.  Dotyczy pak.35 poz.19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu  Filgrastimum 960mcg/ml 948mln j.m./08ml w postaci ampułko-strzyk. ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
34.  Dotyczy pak.37 poz.15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu?
Odp. Tak.
35.  Dotyczy pak.47  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci wstrzykiwaczy ?
Odp. Wymagana dawka 50 mg/o,5 ml po 1 ampułce.
36. Dotyczy pakietu nr 22 poz.4

Zwracam sę z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga aby preparat Vancomycini hydrochl., posiadał możliwość podania doustnego, które jest wskazane w przypadku rzekomobłoniastego zapalenia jelit wywołanego przez Clostridium difficile i gronkowcowego zapalenia jelit.?
Odp. Tak
37. Dotyczy pakietu nr 22 poz.4

Zwracam sę z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga aby preparat Vancomycini hydrochl., posiadał wskazanie do stosowania w zakażeniach ośrodkowego układu nerwowego?
Odp.Tak.
        Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 )    
                                                             



 ZAMAWIAJĄCY
6

