SPZOZ.EPII.23.05.04.2017                                                                         Kościan 14.03.2017r

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 655250317/655120707

Do zainteresowanych

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa materiałów  eksploatacyjnych do badania oddechu podczas snu  dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
Znak sprawy SPZOZ.EPII.23.05.2017

Pytanie: Czy zamawiający będzie wymagał, żeby pasy pomiarowe do urządzenia NOX nie były zamiennikami, a oryginalnymi akcesoriami firmy NOX?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pasy równoważne, ale wymaga aby wszystkie funkcje polisomnografu działały prawidłowo.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 )

ZAMAWIAJĄCY

…………………………