SPZOZ.EPII.23.05.04.2017 Kościan 14.03.2017r

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Tel/fax 655250317/655120707

 **Do zainteresowanych**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

 **Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badania oddechu podczas snu** dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
**Znak sprawy SPZOZ.EPII.23.05.2017**

**Pytanie:** Czy zamawiający będzie wymagał, żeby pasy pomiarowe do urządzenia NOX nie były zamiennikami, a oryginalnymi akcesoriami firmy NOX?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza pasy równoważne, ale wymaga aby wszystkie funkcje polisomnografu działały prawidłowo.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 )

 ZAMAWIAJĄCY

 …………………………