 SPZOZ.EPII.23.10.04.2017
  Kościan , 10.05.2017 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej 

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : Przystosowanie pomieszczeń szpitala po Oddziale   Reumatologicznym na Zakład Opieki Leczniczej.
Odpowiedzi na następujące pytania:
1. Opraw 2x18W IP 44 w projekcie jest 30szt, w przedmiarze 29szt. Jaką ilość przyjąć w wycenie?
Odp. Przyjąć zgodnie z projektem – 30 szt.

2. Opraw 4xl4W płyta mleczna w projekcie jest 34szt, w przedmiarze 33szt. Jaką ilość przyjąć w wycenie?
Odp. Przyjąć 34 szt.

3. Opraw awaryjnych w projekcie jest 10 szt. w przedmiarze 8szt. Jaką ilość przyjąć w wycenie?
Odp. Przyjąć 10 szt. 

4. Wyłączników pojedynczych w projekcie jest 16szt, w przedmiarze 2szt. Jaką ilość przyjąć w wycenie?
Odp. Przyjąć 16 szt.

5. Wyłączników schodowych w projekcie jest 6szt, w przedmiarze 8szt. Jaką ilość przyjąć w wycenie?
Odp. Przyjąć 6 szt.

6. Gniazd pojedynczych w projekcie jest 78szt. w przedmiarze 66szt. Jaką ilość przyjąć w wycenie?
Odp. Przyjąć 78 szt.

7. Jeden z PELi wrysowany jest na środku pomieszczenia, czy to oznacza, że będzie konieczna puszka podłogowa? W przedmiarze nie jest to uwzględnione. Czy przyjąć to w wycenie?
Odp. Nie.

8. Gniazd bryzgoszczelnych w projekcie jest 33szt, w przedmiarze 31 szt. Jaką ilość przyjąć w wycenie?
Odp. Przyjąć zgodnie z projektem 33 szt.
9. Wentylatorów ściennych jest w projekcie 7szt, natomiast w przedmiarze 6szt. Jaką ilość przyjąć w wycenie?
Odp. Przyjąć zgodnie z projektem  7szt.

10. Kabel zasilający YKY 5x16 w przedmiarze przyjęto 55m. Prosimy o podanie skąd będzie prowadzone zasilanie do rozdzielni nowoprojektowanej? Oprócz tego rozdzielnicę trzeba zasilić zasilaniem podstawowym i rezerwowym, czyli dwoma kablami. W opisie technicznym jest napisane, że kabel podstawowego zasilania jest istniejący, a zasilania rezerwowego nowoprojektowany. Czy rzeczywiście ten kabel tam jest istniejący?
Odp. Zasilanie nowoprzyjętej rozdzielni będzie prowadzone z istniejącej rozdzielni znajdującej się w holu przy wejściu na oddział. Proszę przyjąć z przedmiarem 55 metrów.

11.    W przedmiarze policzono szafę strukturalną 3 7U. Na rysunkach nie ma jej nigdzie zaznaczonej.   W którym miejscu będzie ona zlokalizowana? Czy w zakresie jest również zasilanie do tej szafy strukturalnej?
Odp. Szafa będzie zlokalizowana w serwerowni w piwnicy. W zakresie nie ma zasilania szafy.
Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm. ) 

                                                                        



 ZAMAWIAJĄCY

………………………………….

1

