**SPZOZ.EPII.23.13.05.2017**

Kościan , 31.05.2017 r.

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Fax : 65 512 -07 -07

**Do zainteresowanych**

**dotyczy :** **przetargu na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli**

Na podst. art. 38 UPzp prosimy o wyjaśnienia dotyczy części nr 2 poz. 1,2,3, - Azot ciekły:

1. Czy Zamawiający zapewnia bezpieczne miejsce dostaw i warunki napełniania własnych butli Szpitala azotem ciekłym, spełniające wymagane przepisy BHP we wskazanych lokalizacjach tj. Szpital Kościan, Punkt Śmigiel, Punkt Krzywiń ?

Odp. Tak, dla samochodu dostawczego do 3.5 tony

1. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostawę Azotu Ciekłego do Szpitla w Kościanie jeden raz w tygodniu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….