SPZOZ.EPII.23.17.04.17

Kościan 18.07.2017 r.

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Fax : 0-65 512 -07 -07

**Do zainteresowanych**

**Dotyczy : sprzedaży z dostawą i montażem stołu operacyjnego ortopedycznego z wyposażeniem.**

1. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacja wysokości w zakresie od 600 mm do 1060 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z przechyłami bocznymi 200?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z funkcją Trendelenburga i Antytrendelenburga 300 ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści możliwość odchylenia każdej części nożnej na bok o 55° względem osi wzdłużnej stołu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści podgłówek z regulacją w dwóch płaszczyznach w zakresie +490/-900?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści wizualny system kontroli orientacji blatu na pilocie stołu operacyjnego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny ,który w pozycji „zablokowany” nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach lecz na całej podstawie przez co osiąga większą stabilność. Blokowanie stołu za pomocą pilota.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści stolik do operacji ręki montowany do stołu operacyjnego na szynie akcesoryjnej wykonany z włókna węglowego w rozmiarze 380mmx 845mm z regulacją wysokości 700-1160mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści dopuszczalne max obciążenie stołu 450kg?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści płytę do operacji barku z odejmowalną częścią lewą oraz prawą z uchwytem do mocowania podgłówka typu hełm mocowaną do płyty plecowej dolnej w łatwy sposób?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści uchwyt do artroskopii kolana mocowany do szyny akcesoryjnej stołu z zaciskiem. Uchwyt obejmujący udo pacjenta z możliwością dostosowania szerokości obejmy do każdego rozmiaru pacjenta oraz z precyzyjną regulacją za pomocą zacisku zębatego ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………