SPZOZ.EPII.23.18.2017

Kościan , 31.07.2017r

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Fax : 0-65 512 -07 -07

**Do zainteresowanych**

Dostawa narzędzi do endoskopii, jedno i wielorazowego użytku, SPZOZ.EPII.23.18.2017

**Pytanie 1 Pakiet 1**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobna ofertę na pozycje 5, 6, 7, 8, 10, 23, 24 i dopuści:

Poz. 5

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku o długości narzędzia 1800mm, w opakowaniu 10 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec, sterylizowane ETO. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Poz. 6

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, w opakowaniu 10 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane ETO. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Poz. 7

Szczypce biopsyjne 10 szt. w opakowaniu.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Poz. 8

pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku 10 / 15 / 24 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Poz. 10

Pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, pętla wykonana z plecionego, spiralnego drutu o grubości 0,47mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Poz. 23

Jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów endoskopów, długość robocza 2300mm, długość włosia 10mm, średnica włosia 5mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Poz. 24

Jednorazowy standardowy ustnik z gumką 100 sztuk w opakowaniu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 )

ZAMAWIAJĄCY