Pakiet 2.1B

Sprzęt sterylny jednorazowy, szkiełka, sprzęt zużywalny, wymazówki, pęsety:

planowane zużycie na 24 miesiące

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | Ilość | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena brutto opakowania zł | Wartość brutto w zł | Producent, kraj Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eza bakteriologiczna sterylna10 ul plastikowa | Pakowana max. po 20 szt. | 6 000 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 | Eza bakteriologiczna 1 ul. Plastikowa, sterylna | Pakowana max. po 20 szt. | 8 000 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 | Probówka polistyrenowa sterylna okrągłodenna 10 ml bez podziałki i bez naklejki z nakrętką | Pakowane po 200 szt. | 2000 | Szt. |  |  |  |  |
| 4 | Pipeta Pasteura PE o poj 3 ml, jałowa z podziałką | Pakowana max. po 5 szt. (podziałka co 0,5ml) | 200 | Szt. |  |  |  |  |
| 5 | Szkiełka podstawowe nieszlifowane | Pakowane po 50 szt. | 2 000 | Szt. |  |  |  |  |
| 6 | Szkiełka nakrywkowe | 20x20 mm | 4 000 | Szt. |  |  |  |  |
| 7 | Szkiełka podstawowe 26x76 mm z polem do opisu | Pakowane po 50 szt. | 1 000 | Szt. |  |  |  |  |
| 8 | Końcówki o poj do 200 ul pakowane w raku sterylne | Końcówki pakowane w raku po 96 sztuk końcówki współpracują z pipetą automatyczną | 20 | opakowań |  |  |  |  |
| 9 | Wymazówki drewniane 150 mm z wacikiem bawełnianym sterylne | Pakowane indywidualnie klasa II A | 6 000 | Szt. |  |  |  |  |
| 10 | Wymazówki plastikowe z wacikiem w probówce sterylne (suche) | Klasa II A | 400 | Szt. |  |  |  |  |
| 11 | Wymazówki transportowe bez węgla (podłoże AMIES) | Klasa II A | 4 000 | Szt. |  |  |  |  |
| 12 | Wymazówki transportowe z węglem (podłoże AMIES) | Klasa II A | 1 000 | Szt. |  |  |  |  |
| 13 | Wymazówki okulistyczne z wacikiem w probówce sterylne | Klasa II A | 200 | Szt. |  |  |  |  |
| 14 | Pęseta metalowa tępo zakończona |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
| 15 | Pęseta metalowa ostro zakończona |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  | * |  |

*przenieść do formularza ofertowego

Warunki konieczne:

    - Trwałość w\w materiałów min 22 tygodnie od daty dostarczenia do laboratorium,

    - Możliwość złożenia zamówienia telefonicznie, e-mail i faksem,,

    - Wymazówki transportowe AMIES bez dodatku węgla posiadają certyfikat kontroli jakości dotyczący przeżywalności szczepów. Dokument  dostarczyć na wezwanie zamawiającego.

    - Wymazówki transportowe AMIES z dodatkiem węgla posiadają certyfikat kontroli jakości dotyczący przeżywalności szczepów.  Dokument  dostarczyć na wezwanie zamawiającego.

Termin dostawy w dniach ( 2-7 dni)  oferowany : ………………………..dni kalendarzowych

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu  (3- 10 dni ):

……………………… dni kalendarzowych

Kryteria oceny ofert  w pakiecie 2.1B

| Kryterium oceny | Oznaczenie | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena brutto | CB | 60% |
| Termin Dostawy | TD | 20% |
| Realizacja reklamacji | RREK | 20% |

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:

Cena brutto:

CB= (   CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt

Termin dostawy :

TD = ( TD min / TD ofer ) x 20 % x 100 pkt.

RREK = (RREK min / RREK ofer  ) x 20 % x100 pkt.

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami  dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć.  Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis wykonawcy

……………………………….