	Pakiet nr 2.1LAB  Szybkie testy (24 miesiące) 
 
	

	l.p
	NAZWA  BADANIA/METODA
	Cecha dod. towaru
	Zamówienie
	Ilość opakowań
	Nr katalog.

producenta
	Cena brutto opakowania

 (zł)
	Wartość

 brutto (zł)
	Producent / Kraj
	

	
	
	
	Ilość
	j.miary
	
	
	
	
	
	

	1.


	Odczynnik do testu hemaglutynacji (Waaler Rose) do jakościowego ozn. czynnika reumatoidalnego.

 Czułość analityczna 8IU/ml

	Opak. a’ 5ml/100 oznaczeń

Zestaw zawiera kontrolę dodatnią i ujemną testu, mieszadła oraz płytki reakcyjne.

Mieszadła oraz płytki reakcyjne wyłącznie jednorazowego użytku bez konieczności ich mycia, w ilości dostosowanej do liczby wykonanych testów w pojedynczym zestawie.
	50
	ml
	
	
	
	
	
	

	2
	Test immunochromatograficzny, kasetkowy na krew utajoną  w kale
Czułość analityczna 40ng/ml


	Opakowanie 20 testów

Zestaw zawiera kompletne wyposażenie niezbędne do wykonania testów (bufor+kasetka)

Każda kasetka pakowana w osobna kopertkę.


	500
	ozn
	
	
	
	
	
	

	3
	Test immunochromatograficzny do półilościowego wykrywania albumin w moczu

Test wykrywa mikroalbuminę w przedziałach <10, 10-20, >20 mg/l
	Opakowanie 20 testów

Każda kasetka pakowana w osobną kopertkę
	200
	ozn
	
	
	
	
	
	

	4
	Test jednostopniowy zanurzeniowy do jednoczesnego wykrywania środków uzależniających i ich metabolitów w moczu-test 10 parametrowy .

Opis czułości i parametrów-p.13 warunków


	Opakowanie 25 testów

Każda test  pakowany w osobną kopertkę
	150
	ozn
	
	
	
	
	
	

	5
	Test immunochromatograficzny B.R.A.H.M.S PCT-Q w kasetce do półilościowego oznaczenia prokalcytoniny w surowicy ludzkiej i soczu
	Opakowanie 25 testów

Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów.

Każda kasetka zapakowana w osobną kopertkę.
	500
	ozn
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM
	*
	
	


* do formularza ofertowego
Warunki  dodatkowe bezwzględnie wymagane: Podać, w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane  wymagania
	1
	Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2010 r.nr 107 poz 679)
	tak/nie
	Dostarczyć w terminie wskazanym przez zamawiającego

	2
	Bezwzględny wymóg dołączenia do oferty: aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu, a w przypadku gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu, należy dostarczyć dokument potwierdzający znak zgodności CE dla tego wyrobu
	tak/nie
	Dostarczyć w terminie wskazanym przez zamawiającego

	3
	Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12.01.2011.w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.Uz dnia 2011 nr 16 poz75) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia.
	tak/nie
	Dostarczyć w terminie wskazanym przez zamawiającego

	4
	Pakiet jest niepodzielny i stanowi jedną całość
	tak/nie
	

	5
	Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia
	tak/nie
	Dostarczyć w terminie wskazanym przez zamawiającego

	6
	Metodyka wykonania  w języku polskim
	tak/nie
	Dostarczyć w terminie wskazanym przez zamawiającego

	7
	Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie wydruku j wraz z pierwszą dostawą odczynników
	tak/nie
	Dostarczyć w terminie wskazanym przez zamawiającego

	8
	Wymagania co do wielkości opakowań jednostkowych określone są w rubryce „cecha dodatkowa towaru”
	tak/nie
	Dostarczyć w terminie wskazanym przez zamawiającego

	9
	Trwałość odczynników min 6 miesięcy
	tak/nie
	Dostarczyć w terminie wskazanym przez zamawiającego

	10
	Gotowy zestaw do wykrywania krwi utajonej w kale zawiera  buteleczki z buforem i aplikatorem. Na każde pojedyncze oznaczenie przypada  1 buteleczka zawierająca  bufor i 1 aplikator.

Test można stosować bez konieczności specjalnej diety. 
	tak/nie
	Dostarczyć w terminie wskazanym przez zamawiającego

	11
	Wymagane parametry /czułości analityczne dla pól wykrywających substancje uzależniające
	
	Dostarczyć w terminie wskazanym przez zamawiającego

	
	amfetamina (czułość analityczna: min 1000ng/ml)
 ˃ 2 punkty
	
	

	
	 barbirturany (czułość analityczna min. 300 ng/ml), 

˃ 2 punkty
	
	
	

	
	benzodiazepiny (czułość analityczna min. 200 ng/ml), 

˃ 2 punkty
	
	
	

	
	kokaina (czułość analityczna  min. 300ng/ml),
 ˃ 2 punkty
	
	
	

	
	metadon (czułość analityczna min. 300ng/ml), 

˃ 2 punkty
	
	
	

	
	THC (czułość  analityczna  min. 50ng/ml), 

˃ 2 punkty
	
	
	

	
	TCA (czułość analityczna min. 1000ng/ml),
 ˃ 2 punkty
	
	
	

	
	ekstaza (czułość analityczna min.500 ng/ml), 

˃ 2 punkty
	
	
	

	
	morfina ( czułość analityczna min. 300 ng/ml) 

˃ 2 punkty
	
	
	

	
	fencyklidyna (czułość analityczna min. 25 ng/ml) 

˃ 2 punkty
	
	
	

	Zamawiający wymaga w zakresie punktu 11, po 3 szt. testu w celu sprawdzenia zgodności oferowanego asortymentu z SIWZ. 


Termin dostawy w dniach ( 2-7 dni)  oferowany : ………………………..dni kalendarzowych
Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu  (3- 10 dni ): 

……………………… dni kalendarzowych
Kryteria oceny ofert  w pakiecie 2.1LAB
	Kryterium oceny 
	Oznaczenie
	Waga

	Cena brutto
	CB
	60%

	Termin Dostawy
	TD
	20%

	Realizacja reklamacji
	RREK
	20%


Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:
Cena brutto:

           CB= (   CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt
TD =( TD min / TD ofer) x 20 % x100 pkt.
TD min- minimalny czas dostawy
TDmin – czas dostawy oferowany
RREK = (RREK min / RREK ofer  ) x 20 % x100 pkt.
RREK min -  minimalny czas realizacji reklamacji

 RREK ofer  czas realizacji oferowany

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami  dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć.  Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.  
Data i podpis wykonawcy 
……………………………….
