Pakiet 2.2B

- podłoża chromogenne, wybiórczo-namnażające,

- podłoża do oznaczania wrażliwości drobnoustrojów wymagających na płytkach Petriego

- podłoża do kontroli czystości mikrobiologicznej powierzchni typu count-tact

- zestaw diagnostyczny przeznaczony do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów wytwarzających karbapenemazy

- saszetki do wytwarzania atmosfery beztlenowej

- słój do hodowli beztlenowej

- testy lateksowe do diagnostyki ( również z materiału bezpośredniego )

- planowane zużycie na 24 miesiące

Tab. I

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie | Ilość opakowań | Cena brutto opakowania zl | Wartość brutto zł | Producent , kraj, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1 | Chrom agar Strep B | Średnica 90 mm | 600 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Chrom agar ESBL | Średnica 90 mm | 200 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Chrom agar MRSA | Średnica 90 mm | 200 | szt |  |  |  |  |
| 4 | Chrom agar VRE | Średnica 90 mm | 200 | szt |  |  |  |  |
| 5 | Chrom agar Carba | Średnica 90 mm | 200 | szt |  |  |  |  |
| 6 | Chrom agar Candida | Średnica 90 mm | 200 | szt |  |  |  |  |
| 7 | Chrom agar Salmonella | Średnica 90 mm | 200 | szt |  |  |  |  |
| 8 | Chrom ID OXA -48 |  | 200 | szt |  |  |  |  |
| 9 | Podłoża typu cuont-takt | Pakowane po max.20 sztuk |  | szt |  |  |  |  |
| 10 | Mueller Hinton Agar + 5% krwi końskiej i 20 mg\l ß-NAD | Pakowane po max.20 sztuk | 400 | Szt |  |  |  |  |
| 11 | Test Carba |  | 200 | testów |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do otrzymywania atmosfery beztlenowej | Pakowany max. Po 20 szt | 16 | opakowań |  |  |  |  |
| 13 | Saszetki do hodowli beztlenowej w słoju | Pakowany max. Po 10 szt. | 16 | opakowań |  |  |  |  |
| 14 | Słój do hodowli beztlenowej |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem | * |  |

*przenieść do formularza ofertowego

Tab.II

Testy lateksowe do diagnostyki ( również z materiału bezpośredniego )

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie | Ilość opakowań | Cena brutto opakowania zl | Wartość brutto zł | Producent , kraj, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1. | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus | Zestaw zawiera max.50 oznaczeń | 200 | oznaczeń |  |  |  |  |
| 2. | Test lateksowy do oznaczania antygenów bakteryjnych w PMR | Zestaw zawiera max.30 oznaczeń | 60 | oznaczeń |  |  |  |  |
| 3. | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców beta-hemolizujących grup A-(kompletny zestaw z enzymem) | Zestaw zawiera max.50 oznaczeń | 200 | oznaczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | x | Razem | * | x |

*przenieść do formularza ofertowego

Wymogi konieczne do płytek chromogennych

- Trwały nadruk  z nazwą płytki na dnie płytki

- Płytki o średnicy 90 mm

- Nazwa producenta na płytce lub opakowaniu

- Numer serii na płytce

- Godzina rozlania na płytce

- Data ważności ( przydatności ) na płytce

- Płytki gotowe do użytku, wykonane z poliestru zawierające żebra wentylacyjne

- Płytki pakowane po 10\20 sztuk

- Płytki pakowane w folię termokurczliwą

- Termin ważności : w pozycji 1,2,5,6,8,9 minimum 6-8 tygodni, natomiast w pozycji 3,4,10,11 minimum 4-6 tygodni

- Termin realizacji max.7 dni

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia o wybrane próbki zaoferowanych produktów

Ogólna charakterystyka pożywki ( dołączyć na wezwanie zamawiającego )

- zachowany kolor pożywki i wygląd w czasie terminu ważności w warunkach cieplarki i lodówki

- pH pożywki

- opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce

- barwa kolonii

- obecność substancji wzbogacających lub hamujących

Wymagane dokumenty wraz z dostawą:

- świadectwo z podpisem osoby upoważnionej, kontrolującej lub informacja o elektronicznej walidacji procesu

- Dołączyć wraz z dostawą :

    - świadectwo kontroli jakości:

      - nazwa producenta i nazwa produktu

      - nr serii

      - data produkcji i ważności

      - skład pożywki

      - ogólna charakterystyka pożywki ( pH, kolor, opakowanie, sterylność )

      - charakterystyka mikrobiologiczna ( ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC )

- Dostarczyć na wezwanie zamawiającego:

- Katalog produktu-ogólna charakterystyka produktu,

- Ulotki- kolorowe zdjęcia  wyrosłych kolonii ( nie będą uwzględniane zdjęcia czarno-białe )

Wymagania dotyczące podłoża chrom agar STR B

- Izolacja i hodowla paciorkowców gr. B prowadzona jest w  atmosferze tlenowej

- Podłoże STR B wykrywa szczepy beta-hemolizujące oraz  szczepy nie dające beta-hemolizy po 18-24 h inkubacji

- Podłoże hamuje wzrost większości bakterii nie należących do gatunku S.agalactiae oraz drożdżaków

- Podłoże daje możliwość różnicowania  szczepów w obrębie mieszanych hodowli

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia o wybrane próbki zaoferowanych produktów

Wymagania dotyczące podłoża chrom agar Candida

- Natychmiastowa identyfikacja C.albicans po 24-48 h inkubacji

- Podłoże ukierunkowane na  identyfikację C.glabrata, C.krusei, C.tropicalis oraz innych.

Wymagania dotyczące podłoża chrom agar Carba

- Podłoże stosowane do ba dań przesiewowych w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy, a szczególnie KPC i NDM-1

- Podłoże wykrywa szczepy E.coli  wytwarzających  beta-glukuronidazę i \lub beta-galaktozydazę rosnące w postaci różowych kolonii

- Podłoże wykrywa szczepy KESC wykazujące ekspresję beta-glukozydazy rosnące w postaci zielonych, niebieskich lub zielono-brązowych  kolonii

Wymagania dotyczące testu Carba

- Test zawiera gotowe odczynniki

- Zasada działania testu oparta na metodzie Carba np. (opisanej w 2012r. przez Patrice Nordmann, Laurent Poirel, Laurent Dortet),

- Reakcja dodatnia uwidacznia się  w postaci zmiany barwy z czerwono-różowej na żółtą

- Wynik dodatni uzyskuje się po 30 min do 2 godzin

- Badanie wykonywane z podłoży selektywnych i nieselektywnych

- Test wykrywajacy najczęściej spotykane karbapenemazy: KPC, NDM, VIM, IMP oraz OXA-48

- Test wykrywa wyłącznie bakterie wytwarzające karbapenemazy

- Wysoka czułość ( 100 % )  i specyficzność ( (97 % ) testu

Wymagania konieczne do zestawu do uzyskiwania atmosfery beztlenowej:

- Data ważności musi znajdować się  na zewnętrznym i wewnętrznym opakowaniu

- Wkłady pakowane każdy osobno

- Saszetki przeznaczone do hodowli w torebkach plastikowych z zaciskaczem

- W zestawie znajdują się torebki z zaciskaczami.

- Zestawy tzw. suche-bez użycia wody.

- Data ważności  minimum 24 miesiące

Wymagania konieczne do testów lateksowych

- Metodyka wykonania w języku polskim

- Wskazania dotyczące warunków przechowywania

- Termin ważności minimum 6 m-cy

- Czas wykonania testu maksymalnie  15 minut

- Termin realizacji max. 7 dni

- Możliwość zamówienia telefonicznego

- Testy  muszą zawierać kontrolę dodatnią, ujemną, jednorazowe płytki reakcyjne oraz pałeczki do mieszania kropli zawiesin

- Test do wykrywania Staphylococcus aureus powinien posiadać możliwość badania

CF (clumping factor), białka A , receptora otoczkowego

- Istnieje możliwość zamawiania pojedynczych testów do poszczególnych gatunków bakterii( bez kontroli)-dotyczy testu lateksowego do  różnicowania paciorkowców

- Istnieje możliwość zamawiania osobno enzymu ekstrakcyjnego dla paciorkowców

Termin dostawy w dniach ( 2-7 dni)  oferowany : ………………………..dni kalendarzowych

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu  (3- 10 dni ):

……………………… dni kalendarzowych

Kryteria oceny ofert  w pakiecie 2.2B

| Kryterium oceny | Oznaczenie | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena brutto | CB | 60% |
| Termin Dostawy | TD | 20% |
| Realizacja reklamacji | RREK | 20% |

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:

Cena brutto:

CB= (   CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt

Termin dostawy :

TD = ( TD min / TD ofer ) x 20 % x 100 pkt.

RREK = (RREK min / RREK ofer  ) x 20 % x100 pkt.

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami  dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć.  Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis wykonawcy

……………………………….