| Pakiet nr 2.3LA DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY (24 miesiące) |
| --- |
| l.p | NAZWA ASORTYMENTU | Cecha dod. towaru | Zamówienie | Nr katalog. oferenta | Ilość opakowań | Jednostkowa cena brutto opakowania (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Kraj |
|  |  |  | Ilość | j.miary |  |  |  |  |  |
| 1 | Probówka z polipropylenu | śr. 12 mm,wys. 55 mm | 2000 | szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki wirówkowe typu Eppendorf z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką i polem do opisu z PP | Poj 1,5 ml | 10000 | szt |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych, typu Gilson wykonane z PP w torbie foliowej | Poj 0,5 – 10 ul op a 1000 szt. kolor: żółty, niebieski, bezbarwny | 3 | op |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych, typu Gilson wykonane z PP | Poj do 200 ul op a 1000 szt kolor: żółty, niebieski, bezbarwny | 100 | op |  |  |  |  |  |
| 5 | Końcówki do automatycznych pipet laboratoryjnych, typu Eppendorf , wykonane z PP, w torbie foliowej | Poj 1000 ul op a 500 szt kolor: żółty, niebieski, bezbarwny | 80 | op |  |  |  |  |  |
| 6 | Końcówki do automatycznych pipet wykonane z PP kolor: żółty, niebieski, bezbarwny | Poj do 5000 ul | 6000 | szt |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemniki na mocz z zakrętka niesterylne z podziałką i matowym polem do opisu | Do 150 ml | 12000 | szt |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemniki do kału niesterylne z PP, z wieczkiem (lub nakrętką) i łopatką | Do 25 ml | 200 | szt |  |  |  |  |  |
| 9 | Pojemnik plastykowy do dobowej zbiórki moczu, z podziałka i zakrętką z PE | Poj. 2,5 l lub 2,7 l szeroki wlot | 60 | szt |  |  |  |  |  |
| 10 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe bez pól do opisu, z ciętymi krawędziami | Wym 76x26 mm gr 1.0 mm pakowane po 50 szt | 24000 | szt |  |  |  |  |  |
| 11 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe z polem do opisu, z ciętymi krawędziami (kolor niebieski, żółty, biały) | Wym 76x26 mm gr 1.0 mm pakowane po 50 szt. | 4000 | szt |  |  |  |  |  |
| 12 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe ze szkła bromokrzemowego | Wym 20x20mm gr 0,13÷0,17 mm | 12000 | szt |  |  |  |  |  |
| 13 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe ze szkła bromokrzemowego | Wym 24x24mm gr 0,13÷0,17 mm | 800 | szt |  |  |  |  |  |
| 14 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe ze szkła bromokrzemowego | Wym 22x22mm gr 0,13÷0,17 mm | 1000 | szt |  |  |  |  |  |
| 15 | Pipety Pasteura - niesteryna | Pojemność 3 ml z PE z podziałką co 0,5 ml, pakowana w karton | 2000 | szt |  |  |  |  |  |
| 16 | Parafilm – folia parafinowa szer 5 cm i dł 75 m do zamykania naczyń laboratoryjnych |  | 1 | szt |  |  |  |  |  |
| 17 | Korki do probówek z PE rozporowe | Sr 15-17 mm, zielone, żółte, granatowe | 4000 | szt |  |  |  |  |  |
| 18 | Korki do probówek z PE rozporowe | Śr 11-13 mm, żółte , czerwone, zielone, granatowe | 4000 | szt |  |  |  |  |  |
| 19 | Cytofix – utrwalacz do badań cytologicznych | 150 ml, Opakowanie aerozolowe - 100 g (150 ml) preparatu. (spray nie atomizer). Pobrany materiał biologiczny, po użyciu CYTOFIX, zostaje pokryty cienką, przeźroczystą powłoką polimerową, chroniącą przed wpływem warunków otoczenia w czasie przechowywania i transportu | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| 20 | Statywy ze styropianu | Na 100 probówek o średnicy 12-13 mm, 10 rzędowe. Wymiary: 207x207x56 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kaseta z PC na probówki 1,8 i 2 ml, do głębokiego zamrażania, 81-miejscowa, wymiary 133 x 133 x 52 mm; | Przezroczysta pokrywa, spód w kolorze: czerwonym lub zielonym lub żółtym lub niebieskim | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zestaw do badania osadu moczu | Jednorazowe kamery z PMMA zleczeniowe do ilościowej analizy elementów komórkowych moczu | 216 | szt |  |  |  |  |  |
|  |  | Probówki do badania osadu moczu o poj. 12 ml (Ø16x105 mm), z wgłębieniem na 0,5 ml osadu, ze znacznikami poj.: 2,5; 5,0; 10,0 ml | 2160 | szt |  |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw do gazometrii: wszystkie elementy kompatybilne | Kapilary do gazometrii szklane średnica 2,35 mm długość 75 mm max.poj. 130 ul wypełnienie: zbilansowana sucha heparyna litowa 70 IU/ml | 30000 | szt |  |  |  |  |  |
|  |  | Mieszadełka do w/w kapilar | 30000 | szt |  |  |  |  |  |
|  |  | Zatyczki do w/w kapilar | 60000 | szt |  |  |  |  |  |
| 24 | Probówki z polistyrenu | Pojemności 10 ml (śr.16x105), stożkowe, podziałka 1, 2,5, 5, 1o ml. | 45000 | szt |  |  |  | * |  |

*przenieść do formularza oferowego

Inne wymagania dodatkowe:

- Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada odpowiedni Certyfikat dopuszczający wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne (okazane na każde żądanie Zamawiającego).

- Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015r. poz. 876 z późn. zm.) - odpowiedni Certyfikat CE lub Deklarację zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych, o których mowa w art. 23 ustawy o wyrobach medycznych, lub w zakresie, w jakim stwierdzono ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jako normę, zharmonizowanymi z dyrektywą lub oświadczenie o ich posiadaniu i dostarczeniu na każde żądanie Zamawiającego.

- Katalog/karty katalogowe / foldery ze zdjęciem (rysunkiem) oferowanego produktu wraz z nazwą producenta i numerem katalogowym z dokładnym opisem w języku polskim z zaznaczeniem, której pozycji zamówienia dotyczą

- Oświadczenie o następującej treści: "Wykonawca wyraża zgodę na przesłanie  3 próbek oferowanego asortymentu z poz. 22-24,celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SIWZ". Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów oferowanego produktu z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ. Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której pozycji z pakietu dotyczą.

- Pakiet jest niepodzielny i stanowi całość.

Termin dostawy w dniach ( 2-7 dni)  oferowany : ………………………..dni kalendarzowych

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu  (3- 10 dni ):

……………………… dni kalendarzowych

Kryteria oceny ofert  w pakiecie 2.3LAB

| Kryterium oceny | Oznaczenie | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena brutto | CB | 60% |
| Termin Dostawy | TD | 20% |
| Realizacja reklamacji | RREK | 20% |

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:

Cena brutto:

CB= (   CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt

Termin dostawy :

TD = ( TD min / TD ofer ) x 20 % x 100 pkt.

RREK = (RREK min / RREK ofer  ) x 20 % x100 pkt.

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami  dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć.  Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis wykonawcy

……………………………….