| Pakiet 2.4LA Nakłuwacze (24 miesiące) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p | Nazwa | Cecha dod. towaru | Zamówienie |  | Ilość opakowań | Nr katalog. producenta | Cena brutto opakowania (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / Kraj |
|  |  |  | Ilość | j.miary |  |  |  |  |  |
| 1. | Nakłuwacz dla noworodków do pobrań z pięty | Sterylne Gładka, pokryte silikonem ostrze o trzech skosach -nożyk głębokość nakłucia 1,2 mm szerokoSć nakłucia 1,50 mm pakowane max po 200 szt | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nakłuwacz | Sterylny Gładka, pokryte silikonem ostrze o trzech skosach – nożyk głębokość nakłucia 1,6 mm szerokość nakłucia 1,5 mm pakowane max. po 200 szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nakłuwacz | Sterylny Gładka, pokryte silikonem ostrze o trzech skosach – igła 18 G głębokość nakłucia 1,8 mm pakowane po 200 szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem |  | * |  |

*przenieść do formularza ofertowego

| lp | Wymagania dodatkowe, bezwzględnie wymagane: | Podać, w którym folderze, katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| 1 | Nakłuwacz jest gotowy do użycia; korpus z wypukłościami zapewnia pewne trzymanie. |  |  |
| 2 | Gładkie, pokryte silikonem ostrze o trzech skosach; standaryzacja głębokość penetracji ostrza. |  |  |
| 3 | Bezpieczne ukrycie sterylnej igły lub ostrza w korpusie nakłuwacza przed użyciem; automatyczna blokada uniemożliwia ponowne użycie wyrobu; zabezpieczenie ostrza zapobiegające inicjujący zapobiega przypadkowej aktywacji |  |  |

Inne wymagania dodatkowe:

- Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada odpowiedni Certyfikat dopuszczający wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne (okazane na każde żądanie Zamawiającego).

- Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015r. poz. 876 z późn. zm.) - odpowiedni Certyfikat CE lub Deklarację zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych, o których mowa w art. 23 ustawy o wyrobach medycznych, lub w zakresie, w jakim stwierdzono ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jako normę, zharmonizowanymi z dyrektywą lub oświadczenie o ich posiadaniu i dostarczeniu na każde żądanie Zamawiającego.

- Katalog/karty katalogowe / foldery ze zdjęciem (rysunkiem) oferowanego produktu wraz z nazwą producenta i numerem katalogowym z dokładnym opisem w języku polskim z zaznaczeniem, której pozycji zamówienia dotyczą.

- Oświadczenie o następującej treści: "Wykonawca wyraża zgodę na przesłanie  3 próbek oferowanego asortymentu, celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SIWZ". Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów oferowanego produktu z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ. Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której pozycji z pakietu dotyczą.

- Pakiet jest niepodzielny i stanowy całość.

Termin dostawy w dniach ( 2-7 dni)  oferowany : ………………………..dni kalendarzowych

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu  (3- 10 dni ):

……………………… dni kalendarzowych

Kryteria oceny ofert  w pakiecie 2.4LAB

| Kryterium oceny | Oznaczenie | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena brutto | CB | 60% |
| Termin Dostawy | TD | 20% |
| Realizacja reklamacji | RREK | 20% |

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:

Cena brutto:

CB= (   CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt

Termin dostawy :

TD = ( TD min / TD ofer ) x 20 % x 100 pkt.

RREK = (RREK min / RREK ofer  ) x 20 % x100 pkt.

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami  dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć.  Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis wykonawcy

……………………………….