| Pakiet 2.6LA Zestaw do gazometrii (24 miesiące) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p |  | Nazwa |  |  | Cecha dod. towaru |  | Zamówienie |  |  |  | Ilość opakowań |  | Nr katalog. producenta |  | Cena brutto opakowania (zł) |  | Wartość brutto (zł) |  | Producent / Kraj |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ilość |  | j.miary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Zestaw do gazometrii: wszystkie elementy kompatybilne |  | Kapilary do gazometrii z tworzywa sztucznego | Pakowane w pojemnik ochronny, w kształcie walca. Średnica 2,05 mm długość 70-100 mm max.poj. 70 -100 ul wypełnienie: sucha heparyna litowa, zbalansowana 70 IU/ml |  | 4000 |  | szt |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
|  |  |  |  | Zatyczki do kapilar | Kompatybilne do zestawu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mieszadła do w/w kapilar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*przenieść do formularza ofertowego

Wymagania dodatkowe:

1 Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada odpowiedni Certyfikat dopuszczający wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne (okazane na każde żądanie Zamawiającego).

2 Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015r. poz. 876 z późn. zm.) - odpowiedni Certyfikat CE lub Deklarację zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych, o których mowa w art. 23 ustawy o wyrobach medycznych, lub w zakresie, w jakim stwierdzono ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jako normę, zharmonizowanymi z dyrektywą lub oświadczenie o ich posiadaniu i dostarczeniu na każde żądanie Zamawiającego.

3 Katalog/karty katalogowe / foldery ze zdjęciem (rysunkiem) oferowanego produktu wraz z nazwą producenta i numerem katalogowym z dokładnym opisem w języku polskim z zaznaczeniem, której pozycji zamówienia dotyczą.

4 Oświadczenie o następującej treści: "Wykonawca wyraża zgodę na przesłanie 10 próbek oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SIWZ". Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów oferowanego produktu z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ. Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której pozycji z pakietu dotyczą.

5.Pakiet jest niepodzielny i stanowi całość.

Termin dostawy w dniach ( 2-7 dni)  oferowany : ………………………..dni kalendarzowych

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu  (3- 10 dni ):

……………………… dni kalendarzowych

Kryteria oceny ofert  w pakiecie 2.6LAB

| Kryterium oceny | Oznaczenie | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena brutto | CB | 60% |
| Termin Dostawy | TD | 20% |
| Realizacja reklamacji | RREK | 20% |

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:

Cena brutto:

CB= (   CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt

Termin dostawy :

TD = ( TD min / TD ofer ) x 20 % x 100 pkt.

RREK = (RREK min / RREK ofer  ) x 20 % x100 pkt.

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami  dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć.  Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis wykonawcy

……………………………….