Pakiet 2.7B

E-testy lekowrażliwość z oznaczeniem wartości MIC oraz metodą mikrorozcieńczeń w bulionie

- planowane zużycie na 24 miesiące

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie |  | Ilość opakowań | Cena brutto opakowania zl | Wartość brutto zł | Producent , kraj, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1. | pasków E-test | w/g zapotrzebowania | 20 | opakowanie |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do oznaczania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie |  | 2 | opakowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem | * |  |

*przenieść do formularza oferowego

Wymagania konieczne do spełnienia zadania-E testy :

    - Termin przydatności do użytku min. 10 miesięcy

    - Paski pakowane pojedynczo w hermetycznym opakowaniu z pochłaniaczem wilgoci

    - Na opakowaniu zbiorczym oraz pasku umieszczona nazwa antybiotyku

    - W opakowaniu max.30 pasków

    - Przechowywanie pasków w lodówce lub zamrażarce

    - aktualne certyfikaty kontroli jakości

    - Na wezwanie zamawiającego należy dołączyć pozytywną opinię KORLD

    - dokładna wartość odczytu

    - wszystkie paski od jednego producenta w celu uzyskania porównywalnych wyników oznaczeń

Wymagania konieczne do spełnienia

- W zestawie panele zawierające wysuszony antybiotyk w co najmniej 7 podwójnych rozcieńczeniach ( 0,25-16 ug/ ml)

- w zestawie fiolki z bulionem M-H II

- folia uszczelniająca

- Instrukcja wykonania w języku polskim

- przechowywanie w temperaturze lodówki.

- W zestawie maksymalnie 20 oznaczeń

Termin dostawy w dniach ( 2-7 dni)  oferowany : ………………………..dni kalendarzowych

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu  (3- 10 dni ):

……………………… dni kalendarzowych

Kryteria oceny ofert  w pakiecie 2.7B

| Kryterium oceny | Oznaczenie | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena brutto | CB | 60% |
| Termin Dostawy | TD | 20% |
| Realizacja reklamacji | RREK | 20% |

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:

Cena brutto:

CB= (   CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt

Termin dostawy :

TD = ( TD min / TD ofer ) x 20 % x 100 pkt.

RREK = (RREK min / RREK ofer  ) x 20 % x100 pkt.

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami  dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć.  Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis wykonawcy

……………………………….