Pakiet 2.9B

Szybkie testy

planowane zużycie na 24 miesiące

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie | Ilość opakowań | Cena brutto opakowania zl | Wartość brutto zł | Producent , kraj, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenu Giardia Lamblia w kale | Opakowanie max 20 testów Czułość i swoistośc >99% Zestaw zawiera kompletne wyposażenie niezbędne do wykonania testów. Zestaw zawiera kontrolę dodatnią i ujemną Każda kasetka pakowana w osobna kopertkę | 200 | oznaczeń |  |  |  |  |
| 2 | Test immunochromatograficzny, kasetkowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylorii w kale | Opakowanie 25 testów Czułość i swoistość testu 100% w stosunku do referencyjnej metody endoskopowej Zestaw zawiera kompletne wyposażenie niezbędne do wykonania testów. Każda kasetka pakowana w osobną kopertkę | 200 | oznaczeń |  |  |  |  |
| 3 | Test immunochromatograficzny, kasetkowy do jednoczesnego wykrywania antygenu RSV i adnowirusa w próbkach z nosogardła (z wymazów,popłuczyn lub aspiratów z nosogardła) | Opakowanie max 20 testów Czułość i swoistośc >99% Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów, sterylne wymazówki do pobrania materiału oraz kontrolę dodatnią RSV i kontrolą dodatnią Adenovirusa w postaci wymazówek Materiał dozowany do jednej studzienki, oddzielne pola reakcyjne dla każdego wirusa Każda kasetka zapakowana w osobną kopertkę. | 200 | oznaczeń |  |  |  |  |

| 4 | Testem immunochromatograficzny kasetkowy do jednoczesnego wykrywania antygenów norowirusów, rotawirusa i adenowirusa w próbkach kału | Opakowaniemax 20 testów Czułość >95% dla norowirusa Czułość 100% dla adenowirusa Czułość 100% dla rotawirusa Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów. Materiał dozowany do jednej studzienki, oddzielne pola reakcyjne dla każdego wirusa. Każda kasetka zapakowana w osobną kopertkę. | 1000 | oznaczeń |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Testem immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania antygenu Streptococcus z grupy A w wymazach z gardła | Opakowanie max20 testów Czułość >90% i swoistość >95% Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów, oraz kontrolę dodatnią i ujemną Każda kasetka zapakowana w osobną kopertkę. | 200 | oznaczeń |  |  |  |  |
| 6 | Testem immunochromatograficzny kasetkowy do jakościowego wykrywania wirusów grypy typu A i B w wymazach z nosa lub nosogardła, popłuczynach lub aspiratach z nosa | Opakowanie max10 testów Możliwość transportu próbek np. z oddziałów lub poradni oraz przechowywania w chłodziarce (w temp. 2-8°C) lub w temperaturze pokojowej (w temp. 15-30°C), do 8 godzin przed wykonaniem oznaczenia Zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów, sterylne wymazówki do pobrania materiału , probówki ekstrakcyjne oraz statyw Każda kasetka zapakowana w osobną kopertkę. | 200 | oznaczeń |  |  |  |  |
| 7 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania Campylobacter Czułość min 98 % specyficzność mni 95 % | Wielkość opakowania max 30 testów zestaw zawiera wyposażenie niezbędne do wykonania testów test wykrywa żywe i martwe komórki baktery7jne | 120 | oznaczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | razem | * |  |

*przenieść do formularza ofertowego

Warunki konieczne:

    - Możliwość telefonicznego, faksem, e-mailem złożenia zamówienia

Warunki dodatkowe wymagane

| 1 | Wyroby muszą bezwzględnie spełniać wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U z 2010 r.nr 107 poz 679) |
| --- | --- |
| 2 | Na wezwanie zamawiającego przedstawić: aktualny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu, a w przypadku gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu, należy dostarczyć dokument potwierdzający znak zgodności CE dla tego wyrobu |
| 3 | Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12.01.2011.w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.Uz dnia 2011 nr 16 poz75) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia. |
| 4 | Pakiet jest niepodzielny i stanowi jedną całość |
| 5 | Na wezwanie Zamawiającego wykonawca dostarczy uloteki/instrukcje używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia |
| 6 | Wraz z dostawą dołączyć :Metodykę wykonania w języku polskim |
| 7 | Wraz z dostawą dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie wydruku j wraz z pierwszą dostawą odczynników |
| 8 | Wymagania co do wielkości opakowań jednostkowych określone są w rubryce „cecha dodatkowa towaru” |
| 9 | Trwałość odczynników min 6 miesięcy |
| 10 | Gotowy zestaw do wykrywania antygenu Giargia lamblia w kale zawiera buteleczki z buforem i aplikatorem. Na każde pojedyncze oznaczenie przypada 1 buteleczka z buforem i 1 aplikator. Zestaw zawiera kontrolę dodatnią i ujemną |

Termin dostawy w dniach ( 2-7 dni)  oferowany : ………………………..dni kalendarzowych

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu  (3- 10 dni ):

……………………… dni kalendarzowych

Kryteria oceny ofert  w pakiecie 2.9B

| Kryterium oceny | Oznaczenie | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena brutto | CB | 60% |
| Termin Dostawy | TD | 20% |
| Realizacja reklamacji | RREK | 20% |

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:

Cena brutto:

CB= (   CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt

Termin dostawy :

TD = ( TD min / TD ofer ) x 20 % x 100 pkt.

RREK = (RREK min / RREK ofer  ) x 20 % x100 pkt.

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami  dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć.  Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis wykonawcy

……………………………….