SPZOZ.EPII.23.19.04.2017

Kościan , 03.08.2017 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : przetargu na sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu.

Dotyczy pakietu nr 2.1 Lab

- Czy Zamawiający w pozycji 4  oczekuje zaoferowania testów , w których na wynik testów nie wpływa pH w zakresie 5-9 oraz ciężar właściwy w zakresie 1,000-1,037, co przekłada się na eliminację otrzymania wyników fałszywie ujemnych w celowo zafałszowanych próbkach moczu?

Odp. Wymaga.

Dotyczy pakietu nr 2.2 Lab

- Czy zamawiający w pozycjach 9,10 wymaga, aby odczynnik  przechowywany w temp. 2-30 st. C był trwały do daty ważności podanej na opakowaniu?

Odp. Tak.

- Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje płyt z pozycji 11 bez rowków usztywniających?

Odp. Tak.

- Czy  Zamawiający wymaga kompatybilności pojemnika z poz. 13 z płytami z poz. 11?

Odp. Tak.

- Czy na potwierdzenie kompatybilności oferowanego pojemnika i płyt Zamawiający wymaga dostarczenia próbki płyty  w wymaganym formacie oraz wersji testowej pojemnika ?

Odp. Tak.

- Czy  Zamawiający wymaga, aby zaoferowane statywy (pozycja 14 pakietu) były wykonane w całości (nie klejone) z pleksiglasu?

Uzasadnienie:

Brak łączeń klejonych oraz tworzywo odporne na działanie środków dezynfekcyjnych gwarantuje trwałość statywów w kontakcie ze środkami dezynfekcyjnymi stosowanymi w laboratorium.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wersji demo statywu oraz fiolki, w której są konfekcjonowane oferowane odczynniki w celu sprawdzenia stabilności zestawu?

Odp. Tak.

- Dotyczy kryterium transport monitorowany- Czy Zamawiający wymaga dostaw monitorowanych transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 st. C) ,potwierdzone wydrukiem temperatury transportu przy każdej dostawie odczynników/krwinek?

Odp. Tak.

zadania nr 2.1B, 2.3 LA , 2.4 LA:

- Czy Zamawiający dopuści do podawania w formularzach cenowych cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odp. Nie dopuszcza, należy wyceniać zgodnie z SIWZ.

- Dot.:  paragrafu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie paragrafu 2 wzoru umowy zapisu o treści, iż: „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu, na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Nie wyraża.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar w par. 6 ust. 2 z 0,3% na 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 2.3 LA,  poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek podstawowych szlifowanych?

Odp. Dopuszcza nie wymaga.

Dotyczy pakiet 10 – asortyment do wykrywania parazytów kałowych

- Zamawiający wymaga, aby zestawy do wykrywania parazytów kałowych były gotowe do użycia, czy należy rozumieć, że mają być również zaopatrzone w filtry przesiewowy i tłuszczowy?

Odp. SIWZ Filtry przesiewowy i tłuszczowy dopuszcza , nie wymaga.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na takich ilości aby otrzymać  zaokrąglenie do pełnych opakowań w górę?

Odp. Nie wyraża. Wycenić z dokładnością do setnej części opakowania – chodzi o porównywalność ofert. Realizacja będzie się odbywać  w pełnych opakowaniach.

- Czy Zamawiający wymaga, aby łyżeczka do pobierania kału była na stałe przymocowana do probówki w sposób eliminujący ryzyko wypadnięcia podczas pobierania (np.  za pomocą gwintu) i posiadała taką długość, aby umożliwiała pobranie kału z dna każdego rodzaju pojemnika na kał.

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet 2.2.B

- Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu w Tab. 1 poz. 8, 11,-14 i utworzy dla niej oddzielny Pakiet? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie ofert większej liczbie oferentów.

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Tabeli nr I w poz. nr 8 na zaoferowanie podłoża, które wykrywa szerokie spektrum karbapenemaz: KPC; NDM; IMP, MBL oraz OXA w tym OXA48?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarcza! certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

Odp. Nie.

- Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Tab. 11 poz. 1. Testu, którego opakowanie wynosi 100 oznaczeń i pozwoli na łączne zaoferowanie 2 takich opakowań?

Odp. Nie.

Dotyczy: Pakiet 2.3.B

- Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu w Tab. I i utworzy dla niej oddzielny Pakiet? Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie ofert większej liczbie oferentów.

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Tab. 1 aby min. termin ważności od momentu dostawy dla pozycji nr 1 wynosił 5 tygodni?

Odp. Nie.

Dotyczy pakiet nr 2.4B

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

Odp. Tak.

Dotyczy: terminu składania ofert.

- W związku z faktem, że termin na zadawanie pytań upływa 04.08.2017, a termin otwarcia ofert planowany jest na 08.08.2017 zwracamy się z prośbą, czy Zamawiający przesunie termin otwarcia ofert o jeden bądź dwa dni robocze? W obecnej sytuacji oferta musi być wysiana najpóźniej 04.04.2017 tak aby firma kurierska mogła ją dostarczyć do dnia 08.08.2017.

Odp. Nie przesuwa terminu.

Dotyczy pakietu nr 2.1 Lab

- Czy Zamawiający w pozycji 3  wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w op.a'10 sztuk w ilości 20 opakowań?

Odp. Tak.

Dotyczy pakietu nr 2.2 Lab

- Czy zamawiający w pozycji 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zawierającego 3x500ml w ilości 16 opakowań?

Odp. Tak.

Dotyczy : pakiet 2.3

- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 2.3 pozycji: 10 -14 (szkiełka) i utworzenie oddzielnego pakietu. Nowoutworzony pakiet pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie Wykonawców, co pozytywnie wpłynie na konkurencyjność składanych ofert.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający w pozycji nr 24 wyrazi zgodę na zaproponowanie probówek o wymiarach 16x100 mm z zachowaniem wszystkich pozostałych wymaganych parametrów?

Odp. Tak

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….