SPZOZ.EPII.23.19.04.2017

Kościan , 04.08.2017 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : przetargu na sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu.

Dotyczy pakiet 2.2B :

- Proszę o sprecyzowanie rodzaju podłoża w poz. 9.

Odp. Podłoże z meniskiem wypukłym o powierzchni około 100 cm2. Podłoże Agar zwykły.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu poz.12-13 i utworzy dla nich odrębny pakiet? Umożliwi to złożenie większej liczby korzystnych cenowo ofert.

Odp. Nie wyraża.

- Czy w poz. 1 Zamawiający zaakceptuje podłoże zgodnie z załączoną metodyką (nr kat 03385/P)?

Odp. Podłoże musi wykrywać STR B hemolizujące i nie hemolizujące.

- Czy w poz. 11 Zamawiający zaakceptuje test zgodnie z załączoną metodyką (nr kat 3010)?

Odp. Tak.

Dotyczy pakiet 2.3B :

- Czy w poz 7  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oxydazy w postaci pasków op 50 szt i wycenę 4opakowań?

Odp. Nie.

- Czy w poz 9  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Odczynnik Kovacsa w butelce 100 ml i wycenę 1 zestawu?

Odp. Nie.

- Proszę o sprecyzowanie stężenia krążków w poz. 12

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków antybiotykowych z 12 miesięcznym terminem ważności?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia na certyfikacie, kontroli wysycenia krążka antybiotykiem i wyrazi zgodę na przedłożenie stosownego oświadczenia producenta o zawartości antybiotyku w krążku?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że wszystkie pozycje w zakresie zadania 2.3B muszą pochodzić od jednego producenta?

Odp. Nie.

Dotyczy pakiet 2.4B:

- Czy w poz. 3, 6, 8 Zamawiający zaakceptuje podłoża z datą ważności 12 tyg od wyprodukowania?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z trwałą etykieta umieszczona na probówce?

Odp.  Nie.

Dotyczy pakiet 2.5B:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów z pierwszego pasażu w postaci liofilizowanych krążków od producenta, który posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 14001?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakiet 2.7B:

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia pozytywnej opinii KORLD dla MIC testów ?

Odp. Nie.

Dotyczy SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet czterech m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odp. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 2.3LA

- Dot. całego pakietu. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania innej wielkości opakowań, aniżeli wskazane w opisach przedmiotu zamówienia. Spakowania w opisach odpowiadają spakowaniom jednego, konkretnego wykonawcy, firmy Medlab-Products. Aby zachować możliwość złożenia ofert innym Wykonawcom, powinna zachowana być możliwość zaoferowania innej wielkości opakowań z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości przedmiotu zamówienia.

Odp. Brak propozycji wielkości opakowań ze strony wykonawcy nie pozwala ustosunkować się do powyższego wniosku.

- Dot. poz. 3 Końcówki 10 ul, nie są produkowane w kolorach. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania końcówek tylko bezbarwnych.

Odp. Zamawiający celowo wyszczególnił kilka kolorów by większa ilość wykonawców miała szansę na zaoferowanie swojego produktu.

- Dot. poz. 4 Końcówki 200 ul są produkowane w kolorze żółtym, a nie niebieskim czy bezbarwnym. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania końcówek tylko żółtych.

Odp. Zamawiający celowo wyszczególnił kilka kolorów by większa ilość wykonawców miała szansę na zaoferowanie swojego produktu.

- Dot. poz. 5 Końcówki 1000 ul są produkowane w kolorze niebieskim lub bezbarwnym, a nie żółtym. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania końcówek niebieskich lub bezbarwnych.

Odp. Zamawiający celowo wyszczególnił kilka kolorów by większa ilość wykonawców miała szansę na zaoferowanie swojego produktu.

- Dot. poz. 6 Końcówki 5000 ul są produkowane w kolorze bezbarwnym, a nie niebieskim czy żółtym. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania końcówek tylko bezbarwych.

Odp. Zamawiający celowo wyszczególnił kilka kolorów by większa ilość wykonawców miała szansę na zaoferowanie swojego produktu.

- Dot. poz. 7 Czy Zamawiający zgodzi się na pojemniki bez pola do opisu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dot. poz. 8 Czy Zamawiający zgodzi się na pojemniki z PS z korkiem zintegrowanym z łopatką?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dot. poz. 9 Czy Zamawiający zgodzi się na pojemniki 2000ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dot. poz. 11 Czy Zamawiający zgodzi się na szkiełka jednego, koloru?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dot. poz. 11 pyt. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na szkiełka bezbarwne, lecz z matowym polem?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dot. poz. 17 Czy Zamawiający zgodzi się na korki jednego- czerwonego koloru?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dot. poz. 18 Czy Zamawiający zgodzi się na korki jednego- bezbarwnego koloru?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dot. poz. 19 Czy Zamawiający zgodzi się na 200ml?

Odp. Tak, wyraża zgodę.

- Dot. poz. 20 Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji z pakietu, gdyż jednym oferentem tego produktu jest firma Medlab-Products? Jej praktyki w zakresie sprzedaży produktów, które posiada w ofercie uniemożliwiają innym Wykonawcom oferowanie tego produktu. Bowiem sama firma Medlab-Products w jednym z postępowań przetargowych stwierdziła:

„...nigdy nie sprzedawaliśmy, ani nie zamierzamy sprzedawać produktów firmie Profilab s.c.“. Tożsame stanowisko Wykonawca ten zajmuje względem innych firm biorących udział w przetargach na produkty, które tylko firma Medlab posiada w ofercie.

Zasady wolnego rynku w Polsce umożliwiają swobodny przepływ towarów, dlatego też takie stanowisko wymienionej firmy jest w wątpliwej zgodności z przepisami prawa.

Czy wobec tego, aby zapewnić równość traktowania Wykonawców, umożliwić uczciwą konkurencję i działać zgodnie z założeniami trybu przetargu nieograniczonego Zamawiający wyłączy produkt z pakietu?

Odp. Wykonawca może zaoferować produkt o podobnych wymiarach, z innego materiału (tworzywa), który można autoklawować.

- Dot. poz. 21 Czy Zamawiający zgodzi się rozszerzyć opis przedmiotu zamówienia? Podając wymiar z dokładnością co do mm spodziewa się oferty na jeden, wybrany produkt, podczas gdzy istnieje szereg kaset do głębokiego zamrażania, które spełniają swą funkcję, lecz różnią się o 1, 2 lub 5 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza pojemniki , które różnią się od tych określonych w SIWZ o 1mm i  2 mm.

- Dot. poz. 22 Kamery są pakowane po 100 szt. i nie są sprzedawanae na sztuki, gdyż pudełko jest zaplombowane. Nie ma możliwości realizacji sprzedaży 16 kamer. Czy zatem Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 300 szt. kamer, z zastrzeżeniem, że realizacja odbywa się tylko w pełnych opakowaniach handlowych?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dot. poz. 23 Czy Zamawiający zgodzi się na heparynę sodową?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dot. poz. 24 Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że ze względu na obecny opis przedmiotu zamówienia w Poz. 24 i wymogi jakie sformułował pod tabelą z produktami, tj. wymogi:

„3. Katalog/karty katalogowe / foldery ze zdjęciem (rysunkiem) oferowanego produktu wraz z nazwą producenta i numerem katalogowym z dokładnym opisem w języku polskim z zaznaczeniem, której pozycji zamówienia dotyczą

4. Oświadczenie o następującej treści: "Wykonawca wyraża zgodę na przesłanie  3 próbek oferowanego asortymentu z poz. 22-24,celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SIWZ". Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów oferowanego produktu z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ. Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której pozycji z pakietu dotyczą.“

umożliwia złożenie oferty tylko jednemu Wykonawcy co jest zaprzeczeniem idei przetargu nieograniczonego?

Wymóg zaoferowania probówek o dł. 105 mm spełnia tylko firma Medlab-Products z siedzibą w Raszynie. Tylko ona bowiem produkuje probówki o tej długości. Jej praktyki w zakresie sprzedaży produktów, które posiada w ofercie uniemożliwiają innym Wykonawcom oferowanie tego produktu. Bowiem sama firma Medlab-Products w jednym z postępowań przetargowych stwierdziła:

„...nigdy nie sprzedawaliśmy, ani nie zamierzamy sprzedawać produktów firmie Profilab s.c.“. Tożsame stanowisko Wykonawca ten zajmuje względem innych firm biorących udział w przetargach na produkty, które tylko firma Medlab posiada w ofercie.

Zasady wolnego rynku w Polsce umożliwiają swobodny przepływ towarów, dlatego też takie stanowisko wymienionej firmy jest w wątpliwej zgodności z przepisami prawa.

Czy wobec tego, aby zapewnić równość traktowania Wykonawców, umożliwić uczciwą konkurencję i działać zgodnie z założeniami trybu przetargu nieograniczonego Zamawiający zmodyfikuje opis przedmiotu zamówienia?

Jeśli nie, to prosimy o usunięcie pozycji z pakietu, gdyż warunki spełnienia ofeowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający tak ustawił, że żaden Wykonawca nie jest go w stanie wykonać, poza wspomnianą firmą Medlab. Żaden Wykonawca nie złoży oferty na ww. pakiet, gdyż musiałby zaoferować proukt firmy Medlab. Producenta produktu z poz. 24 Wykonawcy muszą podać na ulotce, nr katalogowy, oraz dostarczyć próbkę probówek. Jak już wspomnieliśmy firma Medlab nie sprzedaje produktów swojej produkcji innym firmom. Zatem wniosek jest jeden- zamówienie Zamawiający rozpisał tak, aby wykluczyć możliwość złożenia ofert przez firmy inne niż Medlab-Products.

Czy wobec tego, aby zapewnić równość traktowania Wykonawców, umożliwić uczciwą konkurencję i działać zgodnie z założeniami trybu przetargu nieograniczonego Zamawiający wyłączy produkt z pakietu?

Odp. Zamawiający nie ogranicza i nie wymaga kamer o określonych wymiarach czy siatce – dopuszcza każdy rodzaj. Dopuszcza również probówki 16x100 z zachowaniem pozostałych wymogów.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zostały dołączone do oferty osobno w formie książkowej, podpisane tylko na pierwszej stronie, bądź w wersji elektronicznej na płycie CD?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści certyfikaty kontroli jakości podłoży, w których wynik badania żyzności i selektywności jest wyrażony poprzez wzrost i wygląd kolonii lub zahamowanie wzrostu właściwie dobranych szczepów wzrostowych?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i certyfikaty kontroli jakości, były dostępne na Bibliotece Technicznej na stronie internetowej oferenta, do której Zamawiający posiada bezpłatny, całodobowy dostęp, bez konieczności dołączania ich do dostawy? Adres strony internetowej zostanie podany w ofercie.

Odp. Tak.

- Czy zamawiający może uzupełnić zapotrzebowanie w pakiecie 2.2B w tabeli I pozycja 9 Podłoża typu count-takt?

Odp. 60 szt.

- Czy w pakiecie 2.2B w tabeli I w pozycji 11 Zamawiający wymaga zaoferowania testu zawierającego kontrolę zmętnienia, kontrole dodatnią oraz umożliwiającego oznaczanie karbapenemaz dla Acinetobacter?

Odp. Dopuszcza nie wymaga.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu 2.2B, części dotyczącej testów lateksowych – tabela II?

Odp. Nie.

Uzasadnienie: wyłączenie tej części pakietu umożliwi złożenie oferty wykonawcom nie posiadającym w swojej ofercie obu grup produktów.

- Czy Zamawiający może określić, które z produktów oferowanych w pakiecie 2.2B mają być zabezpieczone w celu przekazania próbek?

Odp. Nie .

- Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby świadectwo kontroli jakości zawierało informacje o nazwie producenta, nazwie produktu, nr serii, datę ważności produktu, ogólna charakterystykę pożywki oraz charakterystykę mikrobiologiczna (kolor, wykaz szczepów kontrolnych itp.) natomiast  skład pożywki umieszczony był w metodyce danego produktu?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2.6B aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych wyprodukowanego w roku 2011?

Odp. Tak, jeżeli spełnia wymagania.

Pytania do umowy (zał. nr 3):

- §2 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odp. Zamówienia są składane pisemnie, e-mailem lub przy użyciu faksu. Z zamówienia telefonicznego korzysta się w skrajnych  bardzo rzadkich przepadkach i to informacyjnie.

Uzasadnienie: Wykonawca nie ma możliwości przyjmowania telefonicznych zamówień. Zamówienia mogą być składane pisemnie, emailem lub przy użyciu faksu.

- §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,0,2 % wartości brutto zamówionego, a nie dostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki  jednak nie mniej niż 5 zł ,jeżeli towar  nie zostały dostarczone w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca,”?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- §6 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,0, 2 % wartości brutto zamówionego, a nie dostarczonego w terminie towaru nie mniej jednak niż 5 zł za każdy dzień, za dostarczenie  w ilości nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe) – do chwili dostarczenia zamawiającemu  w ilości zamówionej,”?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- §6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- (§ 9 ust. 1) Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy ustęp dotyczący możliwości zmiany wynagrodzenia (dokonane w formie pisemnego aneksu), w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych, tj. zmiany:

- stawki od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne?

Odp. Nie.

- (§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru?

Odp. Nie.

- (§ 6 ust. 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO umowy?

Odp. Nie.

- (§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający wykreśli zapis: "(…) jednak nie mniej niż 5 zł"?

Odp. Nie.

- (§ 6 ust. 2) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- (§ 4 ust. 2) Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- (§ 1 ust. 6) Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw (karty charakterystyki, metodyki) w formie elektronicznej?

Odp. Dopuszcza.

- (§ 1 ust. 3) Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- (§ 9 ust. 1 pkt f) Czy Zamawiający może określić maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa? Uzasadnienie: Sugerujemy maksymalnie kwartał, gdyż przy umowach długoterminowych istnieje konieczność ponownej weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u dostawców.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

SIWZ

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 2.2B w wymogach dotyczących płytek chromogennych dopuści zaoferowanie płytek z certyfikatami nie zawierającymi składu pożywki, który jest niezmienny i przedstawiony w jej specyfikacji produktowej?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 2.2B tab.II w poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów lateksowych pakowanych w opakowaniu po 100 oznaczeń?

Odp. Tak.

- Proszę o podanie zapotrzebowania w pakiecie nr 2.3B w pozycji 9. podłoża typu cuont-takt.

Odp. 60 szt.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 2.3B w wymogach dotyczących płytek z tab.I dopuści zaoferowanie płytek z certyfikatami nie zawierającymi składu pożywki, który jest niezmienny i przedstawiony w jej specyfikacji produktowej?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 2.3B w tab.II w poz. 4 i 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników na paskach?

Odp. Nie.

- Czy zamawiający w pakiecie nr 2.3B w tab.II w poz. 7-9 dopuści zaoferowanie odczynników  w ampułkach po 0,75ml?

Odp. Nie.

- Czy zamawiający w pakiecie nr 2.3B w tab.IV dopuści zaoferowanie krążków o terminie ważności 12-24 miesiące?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający w pakiecie 2.4B dopuści szczepy o terminie przydatności minimum 6 miesięcy?

Odp. Dopuści nie wymaga.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….