SPZOZ.EPII.23.19.04.2017

Kościan , 04.08.2017 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : przetargu na sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu.

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2.2B zestawy do uzyskiwania atmosfery beztlenowej z terminem ważności minimum 12 miesięcy?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert o 1-2 dni robocze?

Odp. Informacja na stronie.

- Jeśli nie Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie godziny składania ofert na 12:30, tak by Wykonawcy mogli rzetelnie przygotować ofertę i terminowo dostarczyć do Zamawiającego?

Odp. Jak wyżej.

Uzasadnienie firmy kurierskie nie dostarczą do Państwa przesyłki ofertowej do godziny 10:00

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 2.3B wymaga dostarczenia wraz z ofertą pozytywnej opinii KORLD dotyczącej krążków antybiotykowych oraz podłóż na płytkach?

Odp. Tak.

- Pytanie nr 1, do pakietu 2.2B, tab. I

Czy w poz. nr 13, Zamawiający dopuści saszetki pakowane max. po 20 sztuk?

Odp. Tak.

- Pytanie nr 2, do pakietu 2.2B, tab. I

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w poz. 14, oczekuje standardowego pojemnika na 15/18 płytek Petriego, czy może dużego na 30/33 płytki?

Odp. 15/18

- Pytanie nr 3, do pakietu 2.2B, Wymogi konieczne do płytek chromogennych

Czy Zamawiający dopuści aby  płytki były pakowane w folię inną niż termokurczliwą, ale równie skutecznie zabezpieczającą podłoża przed czynnikami zewnętrznymi oraz utratą wilgoci?

Odp.Tak.

- Pytanie nr 4, do pakietu 2.2B, Tab. II, „Testy lateksowe do diagnostyki ( również z materiału bezpośredniego )”

Czy w poz. nr 1 Zamawiający dopuści test posiadający możliwość badania  CF (clumping factor), białka A ?

Odp. Tak.

- Pytanie nr 5, do pakietu 2.2B, Tab. II, „Testy lateksowe do diagnostyki ( również z materiału bezpośredniego )”

Czy Zamawiający w pozycji nr. 3  dopuści zestawy  zawierające max. 60 oznaczeń?

Odp. Tak.

- Pytanie nr 6, do pakietu 2.2B, „Wymagania konieczne do testów lateksowych”

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą do usunięcia z wymogów koniecznych zapisów „Istnieje możliwość zamawiania pojedynczych testów do poszczególnych gatunków bakterii( bez kontroli)-dotyczy testu lateksowego do  różnicowania paciorkowców” oraz „Istnieje możliwość zamawiania osobno enzymu ekstrakcyjnego dla paciorkowców w/w zestawy tworzą integralną całość i nie podlegają rozdzielaniu.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie nr 7, dot. pakietu 2.3B, 4.”Krążki do oznaczania lekowrażliwości”, Tab. IV

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o możliwość rozszerzenia  tabeli asortymentowo  - cenowej  i  podanie przez Zamawiającego zapotrzebowania na  każdą  z  pozycji. Takie rozwiązanie ułatwi oferentom poprawne oszacowanie oferty w przypadku, gdy ceny na poszczególne krążki antybiotykowe, różnią się od siebie.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Pytanie nr 8, dot. pakietu 2.3B, 4.”Krążki do oznaczania lekowrażliwości”, Tab. IV, Wymagania konieczne do krążków antybiotykowych:

Czy Zamawiający dopuści krążki z terminem ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia zamawiającemu?

Odp. Nie.

- Pytanie nr 9, dot. pakietu 2.3B, Wymogi konieczne do płytek chromogennych

Czy Zamawiający dopuści aby  płytki były pakowane w folię inną niż termokurczliwą, ale równie skutecznie zabezpieczającą podłoża przed czynnikami zewnętrznymi oraz utratą wilgoci?

Odp. Tak.

- Pytanie nr 10, dot. pakietu 2.3B, „ Krążki i odczynniki diagnostyczne” wymagania konieczne do krążków i odczynników diagnostycznych:

Czy Zamawiający dopuści  następujące terminy ważności?:

Poz. 2,   7 m-cy

Poz. 3,   6 m-cy

Poz. 4,   8 m-cy

Poz. 5,   8 m-cy

Poz. 6,   6 m-cy

Poz. 9,   7 m-cy

Odp. Nie.

- Pytanie nr 11, do pakietu 2.5B, „Szczepy wzorcowe”, wymagania konieczne do szczepów wzorcowych:

Zwracamy się do Zamawiającego z  o możliwość zaoferowania szczepów z 9 miesięcznym terminem przydatności?

Odp. Nie.

- Pytanie nr. 12, do pakietu 2.9B „Szybkie testy”

Czy Zamawiający w poz. nr 1, dopuści  test kasetowy zawierający wewnętrzną kontrolę procesową: Zielona linia pojawiająca się w obszarze linii kontrolnej (C) służy, jako kontrola wewnętrzna, testy o następujących parametrach: Czułość: 97% Swoistość: >99%, pakowane po 10 sztuk/op?

Odp. Nie.

- Pytanie nr. 13, do pakietu 2.9B „Szybkie testy”

Czy Zamawiający w poz. nr 2 dopuści test o następujących parametrach:

•	Opakowanie 20 sztuk

•	Relatywna czułość: >99.9% (97.3% - 100.0%)

•	Relatywna swoistość: >99.9% (97.6% - 100.0%)

Odp. Nie.

- Pakiet nr 2.10B - Test kasetkowy immunoenzymatyczny do oznaczania toksyny A i B oraz antygenu GDH Clostridium difficile:

- Czy przez sformułowanie „do jednoczesnego" Zamawiający rozumie jedno miejsce dozowania próbki, które pozwala uzyskać wynik dla GDH i toksyn?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wymaga testu ze skalowanymi pipetkami umożliwiającymi odmierzenie płynnej próbki kału?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający wymaga testu z ciekłą kontrolą dodatnią w zestawie?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający dopuści test o czułości 0,63 ng/ml dla toksyny A oraz 0,8 ng/ml dla GDH?

Odp. Tak.

- Pakiet nr 2.1 B - Sprzęt sterylny jednorazowy, szkiełka, sprzęt zużywalny, wymazówki, pesety:

- Dotyczy warunków koniecznych: Czy Zamawiający pod pojęciem „certyfikat kontroli jakości dotyczący przeźywalności szczepów" ma na myśli dokument potwierdzający przeżywalność bakterii przez 72h w temp. 4-8C w przypadku bakterii tlenowych i fakultatywnych bakterii beztlenowych oraz bakterii beztlenowych?

Odp. Tak.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….