SPZOZ.EPII.23.21.2017

Pakiet 5

Śruby kaniulowane

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto. | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12 |  |  |  |
| 2 | Śruby kaniulowane średnica 3,0 mm. Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3,0 mm. Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,1 mm dla śruby 3,0 mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu – spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Śruby kaniulowane z krótkim gwintem samotnące, gniazdo śrubokręta krzyżowe, długość od 8 mm do 30 mm ze skokiem co 1 mm i od 30 do 50 mm ze skokiem co 2 mm Śruby kaniulowane z długim gwintem, samotnące, gniazdo śrubokręta krzyżowe, długość od 14 do 30 mm ze skokiem co 1 mm i od 30 do 50 mm ze skokiem co 2 mm. Dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal | Szt. | 20 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 3 | Podkładki do śrub kaniulowanych o średnicach 3 mm. Materiał stal | Szt. | 10 |  |  |  |
| 4 | Śruby kaniulowane średnica 4,5 mm .Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4,4 mm. Śruby samogwintujące i samotnące , kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie pod drucie Kirschnera o średnicy 1,6 mm wsteczne nacięcie na gwincie ułatwiające usuniecie , głowa śruby o zmniejszonym profilu- spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3,5 mm. Śruby kaniulowane z krótkim i pełnym gwintem, długość od 20 do 56 mm ze skokiem co 2 mm, od 56 do 80 mm ze skokiem co 4 mm. Dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal. | szt. | 20 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
| 5 | Podkładki do śrub kaniulowanych o średnicach 3 mm. Materiał stal | Szt. | 10 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom |
|  |  | X | X | RAZEM |  |  |

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z  oryginalnym opisem techniki operacyjnej oraz na wniosek zamawiającego  bezpłatną próbkę produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z  opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu .

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn  na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia  ,

Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu

Data podpis i pieczęć wykonawcy

,……………………………………….