SPZOZ.EPII.23.22.04.2017

Kościan 11.09.2017r

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Fax : 0-65 512 -07 -07

**Do zainteresowanych**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku**

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

**Znak sprawy SPZOZ.EPII.23.22.2017**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 21A poz. 1 i poz. 2  
do osobnego pakietu celem umożliwienia przystąpienia większej ilości  
oferentów do procedury przetargowej i uzyskania korzystniejszej oferty  
cenowej.

**Odp.**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 2**

W odpowiedzi na prośbę Wykonawcy, Zamawiający zamieszcza następujące informacje:

**Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia** *(jeżeli czynności w postępowaniu lub czynności związane z przygotowaniem postępowania zostały powierzone osobie trzeciej lub jednemu z zamawiających wspólnie udzielających zamówienia – oprócz imion i nazwisk osób faktycznie wykonujących czynności należy również podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko osoby trzeciej lub nazwę zamawiającego, jeżeli osoby wykonujące czynności w postępowaniu reprezentują zamawiających innych niż wskazany jako prowadzący postępowanie)*

1. **Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:**
2. Kierownik zamawiającego *(imię i nazwisko, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu):*

Dyr. Dr med. Piotr Lehmann

X wykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. **─** Prawo zamówień publicznych

1. Komisja przetargowa:

X została powołana w dniu 28.08.2017 na podstawie: Art. 19 Pzp

w składzie:

..................Wiesław Nowak - przewodniczący

................. Wanda Kregulecka - sekretarz

.................. Henryk Kaczmarek - członek

X Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia   
2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych..

1. Zespół, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych:

X nie został powołany, czynności w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia wykonują:

….………………………………………………... ………………………………………………………….

*(imię, nazwisko) (czynność w nadzorze)*

1. Biegli:

X nie zostali powołani

1. Inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu *(wskazać osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz podać zakres czynności)*:

Jolanta Nowak przygotowanie zakresu i oszacowanie wartości

Jolanta Gierczyńska przygotowanie zakresu i oszacowanie wartości

*(imię, nazwisko) (czynność w postępowaniu)*

X Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych.

1. **Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania**

*(wskazać osoby, które faktycznie dokonywały czynności określonych w cz. 4 lit. B pkt 1─5, w tym osoby wymienione w cz. 4 lit. A pkt 1─5, jeżeli dokonują tych czynności)*

1. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia:

Jolanta Nowak, Jolanta Gierczyńska, Henryk Kaczmarek

1. Imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia:

Jolanta Nowak, Jolanta Gierczyńska, Henryk Kaczmarek

1. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis warunków udziału w postępowaniu:

Wanda Kregulecka, Wiesław Nowak

1. Imiona i nazwiska osób opisujących kryteria oceny ofert:

Wanda Kregulecka, Wiesław Nowak

. Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania *(wskazać osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz podać zakres czynności)*:

………………………………………………. …………………………………………………………

*(imię, nazwisko) (czynność związana z przygotowaniem postępowania)*

**C. Informacja na temat relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych i podjęte w związku z tym środki zaradcze**

*NIE DOTYCZY*

..........................................................................................................................................................

**D. Informacja na temat okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych**

Kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu powziął uzasadnione podejrzenie, że między pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcamizachodziła relacja, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

X nie

* + tak**,** (jeżeli tak, proszę wymienić te osoby z imienia i nazwiska oraz określić rodzaj relacji oraz podjęte w związku z tym środki zaradcze)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pracownik zamawiającego lub inna osoba, której zamawiający powierzył wykonywanie czynności w postępowaniu, która ma bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania złożyła oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Maksymalne ciśnienie dla ampułko-strzykawki wynosi 1,37 bara co chroni wszystkie cewniki dializacyjne oraz cewniki w portach dożylnych przed uszkodzeniem. Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia.

**Odp.**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 32 z Pakietu nr 11 i stworzy osobny pakiet?

**Odp.**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 19 z Pakietu nr 11- LINIA NACZYNIOWA + SPRZĘT SPECJALISTYCZNY i stworzy osobny pakiet?

**Odp.**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 6 – Pakiet 6 – poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 6 w poz. 1 równoważnej elektrody przeznaczonej do badań Holtera prostokątnej o rozmiarze 55 x 41mm. Elektroda spełnia wszystkie pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego.

**Odp.**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7 – Pakiet 6 – poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 6 w poz. 3 równoważnej elektrody owalnej o rozmiarze

36x50 mm. Elektroda spełnia wszystkie pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego.

**Odp.**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 8 – Pakiet 6 – poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 6 w poz. 4 równoważnej elektrody pediatryczno/noworodkowej okrągłej o średnicy 25mm. Elektroda na piance PE z żelem stałym.

Elektroda spełnia wszystkie pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego.

**Odp.,**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9 – Pakiet 6 – poz. 1,3,4**

Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485?

**Odp.**

Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

**Pytanie 10 – Pakiet 6 – poz. 1,3,4**

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?

**Odp.**

Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

**Pytanie 11 – Pakiet 6 – poz. 1,3,4**

Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających kleju oraz żelu czyli bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami poszczególnych badań, wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?

**Odp.**

Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

**Pytanie 12 – Zadanie 6, poz 1,3,4.**

Prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny elektrod EKG w Zadaniu 6 w

pozycjach 1,3,4 w przeliczeniu na opakowania jednostkowe równe 50 szt.

**Odp.**

Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości na opakowania z dokładnością do setnej

części opakowania.

**Pytanie 13**

 Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 13 poz. 64-70 i utworzy z nich   
odrębny Pakiet co zwiększy konkurencyjność postepowania?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 14**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Pakiecie 13 poz. 70   
zestaw do lewatywy o pojemności 1000ml?

**Odp**. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 15**  
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 13 worek do moczu bez dodatkowo   
portu do pobierania próbek, możliwość pobrania próbki poprzez użycie   
zaworu spustowego typu T.

**Odp.** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 16**Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 13 poz. 64-66 woreczki o wymiarze   
ok.70 x 175 mm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie 17**  
Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu z 14 poz. 37 (wzierniki   
ginekologiczne) i utworzy z nich odrębny Pakiet co umożliwi większej   
liczbie Wykonawców złożenie oferty?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 18**  
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 14 poz. 37 wzierniki z regulacją   
rozwarcia za pomocą przekręcanej szpili?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 19**  
Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 14 poz. 37 wzierniki pakowane   
papier-folia?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie 20**  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w Pakiecie nr 14 poz. 39 co   
miał na myśli określając szczoteczkę jako TYP2?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 21**  
Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 14 poz. 39 wymaga szczoteczki typu   
wachlarzyk?

**Odp.**  Szczoteczka typ miotełka-wachlarzyk.

**Pytanie 22**  
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 15 sterylne ostrza chirurgiczne ze   
stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane   
pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową na opakowaniu   
oraz w zbiorczym opakowaniu zawierającym 100 szt.?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 23**  
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 24 poz. 6,7, 8 czepki pakowane w   
worki foliowe?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 24**  
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 24 poz. 6,7, 8 czepki w kolorze   
zielonym?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie 25**  
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 24 poz. 4 podkład perforowany co   
38 cm lub 50cm?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie 26**  
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 24 poz. 11 fartuchy zakończone   
bawełnianym mankietem?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie 27**  
Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 11 poz. 1 co umożliwi zwiększenie   
konkurencyjności?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 28**  
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 11 poz. 1-3 przyrządy z drenem o   
dł. 150cm?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 29**  
Czy Zamawiający dopuści Pakiecie 11 poz. 1 IS bez ftalanów, jałowy,   
niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza   
czterokanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany   
niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1   
ml, wielkość komory min. 5,5,z filtremfiltr płynu o wielkości oczek   
15µm,rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką -   
opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany   
tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 30**  
Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 11 poz. 20-21 co umożliwi   
zwiększenie konkurencyjności?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 31**  
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 11 poz. 20 koreczki z trzpieniem   
powyżej krawędzi?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 32**  
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 poz. 20 koreczki bez logo   
producenta na wyrobie?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 33**

Dotyczy pakietu nr 25 poz. 7

Prosimy dopuszczenie zestawu do podaży diet z torbą na butelkę do zawieszenia butelki na stojaku, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 34**

Dotyczy pakietu nr 25 poz. 3, 4, 6, 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 25 pozycji nr 3, 4, 6, 7i umieszczenia tego asortymentu w oddzielnym pakiecie?

Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia złożenie oferty firmie oferującej produkty wysokiej jakości. Wydzielenie powyższych pozycji spowoduje większą konkurencyjność i umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych. Wymagane produkty poz. 1, 2, 5, 8 i 9 są ogólnodostępne na rynku u kilku różnych producentów i nie ma najmniejszego powodu aby znajdowały się w pakiecie z osprzętem niemającym ze sobą powiązania tj. osprzęt do żywienia grawitacyjnego – zestaw do gastroskopii endoskopowej z zestawami do pompy. Wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu nie odcina żadnemu wykonawcy możliwości złożenia oferty, a jedynie powoduje zwiększenie konkurencyjności ofert z korzyścią dla Zamawiającego.

**Odp.**  Zgodnie z SIWZ.

**Zamawiający**

**………………………………….**