SPZOZ.EPII.23.22.05.2017

Kościan 18.09.2017r

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do    zainteresowanych

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

Znak sprawy SPZOZ.EPII.23.22.2017

Pytanie 1

Pakiet  nr 3 Osprzęt jedno i wielorazowy do diatermii chirurgicznych i do operacji

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody bierna jednorazowe do aparatu dla dorosłych i dzieci, owalna, dzielona na dwie części, z pasem okalającym każdą z dwóch części, hydrożelowa, pakowana po 5 szt., powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia ogólna 170cm2?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla z uchwytem 285- 331 cm, z wymiennym nożykiem dł. całkowita 70mm, wtyk 2,4mm z blokadą zapobiegającą obracaniu się nożyka, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji z nożykiem i kablem,  wtyk do diatermii 3-pin, długość 3m, pakowane pojedynczo, jałowe?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji z nożykiem i kablem,  wtyk do diatermii typ Jack, długość 3m, pakowane pojedynczo, jałowe?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Poz. 6, 7.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania pozycji nr 6, 7, które nie są sprzętem elektrochirurgicznym  i pozostawienie w zadaniu tylko osprzętu elektrochirurgicznego.

Odp. Zamawiający nie wydzieli pozycji

Pytanie 2

Dotyczy pakietu 11 pozycja 19

1. Czy Zamawiający dopuści korek   pakowany po 350 szt. w  kartonie z  przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.  Zamawiający dopuszcza, z przeliczeniem do setnej części kartona.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  wydzielenie  pozycji 19 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odp. Zamawiający nie wydzieli pozycji.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu 11 pozycja 17

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy
zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu
przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji,
objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych,
wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z
końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550
ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy
ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru
przepływu krwi?

Odp. Zgodnie z SIWZ.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany podwójne sterylnie
(czerwony i niebieski) papier-folia z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 17 do osobnego
pakietu?
Odp. Zamawiający nie wydzieli pozycji

Pytanie 4

Dotyczy pakietu 11 pozycja 18

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy
zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu
przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji,
objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych,
wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z
końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550
ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy
ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru
przepływu krwi?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany podwójne sterylnie
(czerwony i niebieski) papier-folia z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 18 do osobnego
pakietu?

Odp.  Zamawiający nie wydzieli pozycji
Pytanie 5
Pakiet 23, pozycja 1,2,6

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania z szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek lub do aplikacji saszetek z proszkiem żelującym o pojemności 1000 ml kształt okrągły (stosowane także w aparatach anestezjologicznych) i 2000 ml kształt okrągły (stosowane także w aparatach anestezjologicznych)  konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)?

Odp.  Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Pakiet 23, pozycja 4

Ze względu na nieprzydatność w oferowanym systemie łącznika kątowego, prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie łącznika prostego, schodkowego do drenów o średnicy od 6 do 11mm.

Odp.  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Pakiet 23, pozycja 7

Prosimy o dopuszczenie (po odpowiednim przeliczeniu), saszetki z proszkiem żelującym o gramaturze 20g.

Odp.  Zgodnie z SIWZ .

Pytanie 8

Pakiet 23, pozycja 8,10,12

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji z pakietu 23.

Obecna konstrukcja pakietu, uniemożliwia złożenie oferty przez firmę specjalizującą się w systemie do odsysania  co pozbawi zamawiającego alternatywnej oferty  o najwyższych parametrach jakościowych i użytkowych  co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo personelu i pacjentów; możliwość złożenia ofert konkurencyjnych jest przecież istotą działań przetargowych co zwykle skutkuje oszczędnościami w wydatkowaniu środków publicznych.

Odp.  Zgodnie z SIWZ, Zamawiający nie wydzieli pozycji

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz.1579 )

Zamawiający

……………………………….