SPZOZ.EPII.23.22.05.2017

Kościan 18.09.2017r

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Fax : 0-65 512 -07 -07

**Do zainteresowanych**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku**

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

**Znak sprawy SPZOZ.EPII.23.22.2017**

**Pytanie 1**

Pakiet nr 3 Osprzęt jedno i wielorazowy do diatermii chirurgicznych i do operacji

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody bierna jednorazowe do aparatu dla dorosłych i dzieci, owalna, dzielona na dwie części, z pasem okalającym każdą z dwóch części, hydrożelowa, pakowana po 5 szt., powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia ogólna 170cm2?

**Odp**. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla z uchwytem 285- 331 cm, z wymiennym nożykiem dł. całkowita 70mm, wtyk 2,4mm z blokadą zapobiegającą obracaniu się nożyka, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp**. Zgodnie z SIWZ

Poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji z nożykiem i kablem, wtyk do diatermii 3-pin, długość 3m, pakowane pojedynczo, jałowe?

**Odp**. Zgodnie z SIWZ

Poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji z nożykiem i kablem, wtyk do diatermii typ Jack, długość 3m, pakowane pojedynczo, jałowe?

**Odp**. Zgodnie z SIWZ

Poz. 6, 7.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania pozycji nr 6, 7, które nie są sprzętem elektrochirurgicznym i pozostawienie w zadaniu tylko osprzętu elektrochirurgicznego.

**Odp**. Zamawiający nie wydzieli pozycji

**Pytanie 2**

Dotyczy pakietu 11 pozycja 19

1. Czy Zamawiający dopuści korek   pakowany po 350 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.**  Zamawiający dopuszcza, z przeliczeniem do setnej części kartona.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 19 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odp**. Zamawiający nie wydzieli pozycji.

**Pytanie 3**

Dotyczy pakietu 11 pozycja 17

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy  
   zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu  
   przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji,  
   objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych,  
   wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z  
   końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550  
   ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy  
   ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru  
   przepływu krwi?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.  
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany podwójne sterylnie  
(czerwony i niebieski) papier-folia z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.  
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 17 do osobnego  
pakietu?  
**Odp.** Zamawiający nie wydzieli pozycji

**Pytanie 4**

Dotyczy pakietu 11 pozycja 18

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy  
   zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu  
   przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji,  
   objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych,  
   wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z  
   końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550  
   ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy  
   ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru  
   przepływu krwi?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany podwójne sterylnie  
   (czerwony i niebieski) papier-folia z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 18 do osobnego  
   pakietu?

**Odp.** Zamawiający nie wydzieli pozycji  
**Pytanie 5**  
Pakiet 23, pozycja 1,2,6

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania z szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek lub do aplikacji saszetek z proszkiem żelującym o pojemności 1000 ml kształt okrągły (stosowane także w aparatach anestezjologicznych) i 2000 ml kształt okrągły (stosowane także w aparatach anestezjologicznych) konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)?

**Odp.**  Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 6**

Pakiet 23, pozycja 4

Ze względu na nieprzydatność w oferowanym systemie łącznika kątowego, prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie łącznika prostego, schodkowego do drenów o średnicy od 6 do 11mm.

**Odp.**  Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 7**

Pakiet 23, pozycja 7

Prosimy o dopuszczenie (po odpowiednim przeliczeniu), saszetki z proszkiem żelującym o gramaturze 20g.

**Odp.**  Zgodnie z SIWZ .

**Pytanie 8**

Pakiet 23, pozycja 8,10,12

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji z pakietu 23.

Obecna konstrukcja pakietu, uniemożliwia złożenie oferty przez firmę specjalizującą się w systemie do odsysania co pozbawi zamawiającego alternatywnej oferty o najwyższych parametrach jakościowych i użytkowych co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo personelu i pacjentów; możliwość złożenia ofert konkurencyjnych jest przecież istotą działań przetargowych co zwykle skutkuje oszczędnościami w wydatkowaniu środków publicznych.

**Odp.**  Zgodnie z SIWZ, Zamawiający nie wydzieli pozycji

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1579 )

Zamawiający

……………………………….