SPZOZ.EPII.23.22.06.2017

Kościan 25.09.2017r

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do    zainteresowanych

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

Znak sprawy SPZOZ.EPII.23.22.2017

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 4:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1-7) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy do sterylizacji, posiadające wszystkie oznaczenia (w tym kierunek otwierania), napisy i wskaźniki poza przestrzenią pakowania (obszarem wypełnienia) czyli w obrębie fabrycznego zgrzewu a nie obok zgrzewu, na papierze od strony folii, co zapobiega zabrudzeniom materiału sterylizowanego „tuszem wskaźnika”?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2

Dotyczy pak 20 poz 2

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy wraz z oświadczeniem producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli? Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym.

Odp. Zamawiający wymaga.

Pytanie 3

Dotyczy pak 20 poz 1,2

Czy zamawiający oczekuje aby klipsy były zakwalifikowane w klasie medycznej IIb i posiadały okres ważności 5 lat od daty produkcji ?

Odp. Zamawiający oczekuje.

Pytanie 4

Dotyczy pak 20 poz 1,2

Czy Zamawiający wymaga, żeby w opakowaniu z klipsami znajdowały się co najmniej dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i innych wymaganych informacji?

Odp. Zamawiający wymaga.

Pytanie 5

Dotyczy załącznika nr 4

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Odp. Zamawiający uzna spełnienie wymagu.

Pytanie 6

Na podstawie art. 38, ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych zwracam się

z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 25 w pozycji 3,6,7 zestawów z systemem połączeń typu EnFit. Zestawy umożliwiające podłączenie systemem EnLock i EnFit tzw. transition, zostały wycofywane w 2017 roku, zgodnie z kalendarzem przejścia na system EnFit. Zestawy Transition miały za zadanie umożliwić płynne przejście z systemu EnLock na EnFit.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Pakiet 1 poz.1

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie podania ceny jednostkowej brutto za opakowanie zawierające 200 sztuk rękawic (standardowe pojemności opakowań rękawic diagnostycznych) z odpowiednim przeliczeniem liczby sztuk na opakowania . Takie rozwiązanie pozwoli wykonawcom swobodniej ukształtować ceny, przez co niewątpliwie postępowanie stanie się bardziej konkurencyjne.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Pakiet 1 poz.2-5

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie podania ceny jednostkowej brutto za opakowanie zawierające 100 sztuk rękawic (standardowe pojemności opakowań rękawic diagnostycznych) z odpowiednim przeliczeniem liczby sztuk na opakowania . Takie rozwiązanie pozwoli wykonawcom swobodniej ukształtować ceny, przez co niewątpliwie postępowanie stanie się bardziej konkurencyjne.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Pakiet 1 poz.6

Ad.1. Zwracamy się z prośba o dopuszczenie podania ceny jednostkowej brutto za parę rękawic.

Ad. 2. Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie czy Zmawiający wymaga 5 000 szt. rękawic czy też 5 000 par?

Odp. Ad.1. Ad.2.

Zamawiający opisując rękawice jałowe ma zawsze na myśli rękawice pakowane w parach L,P, zamówienie i  wycena dotyczy więc par rękawic.

Pytanie 10

Ad pakiet 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielone z pakietu 7 pozycji 3 do osobnego pakietu, co pozwoli większej ilości oferentom złożyć Zamawiającemu ofertę na filtry oddechowe.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

PAKIET 17

- Poz. nr 1-  Czy Zamawiający dopuści

Zestaw do zakładania szwów o składzie:

􀅶 1 x kleszcze plastikowe 14 cm

􀅶 1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm

􀅶 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki

􀅶 1 x igłotrzymacz 12 cm

􀅶 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm

􀅶 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)

􀅶 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2,

różowa (zapakowana)

􀅶 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2,

zielona (zapakowana)

􀅶 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm

z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm

􀅶 1 x serweta włókninowa nieprzylepna

60 cm x 60 cm

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Pakiet 6 poz.1

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie elektrody przeznaczonej do badań Holtera , z zaokrąglonymi rogami o wymiarach 53x55 , przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp . Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 13

Pakiet 6 poz.1

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie elektrody przeznaczonej do badań Holtera , prostokątnej , o wymiarach 40x55, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Pakiet 6 poz.3

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie elektrody prostokątnej z zaokrąglonymi rogami o wymiarach 50x35. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp . Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 15

Pakiet 6 poz.4

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie elektrody okrągłej z języczkiem i o średnicy 30mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp . Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 16

Pakiet 6 poz.4

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie elektrody  w kształcie kwiatka o średnicy ok 25mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp . Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 17

Pakiet 9, pozycja 21 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 21 z pakietu 9 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 18

Pakiet 14, pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do wycinków histopatologicznych o pojemności 20 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Pakiet 14, pozycja 16 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do wycinków histopatologicznych o pojemności 35 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Pakiet 14, pozycja 17- 19 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do wycinków histopatologicznych z pokrywką zamykaną na wcisk?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 21

Pakiet 14, pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik do wycinków histopatologicznych o pojemności 2300 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Pakiet 14, pozycja 27 – Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe wyłącznie w rozmiarze M, L?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 23

Pakiet 23, pozycja 9 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 9 z pakietu 23 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 24

Pakiet 27, pozycja 2, 5 -  Czy Zamawiający dopuści elektrody kompatybilne z podanymi modelami defibrylatorów, innego producenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 25

Pakiet 27, pozycja 3,4 -  Prosimy o wydzielenie pozycji 3 i 4 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na pozostałą cześć pakietu a tym samym pozwoli  Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 26

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowane w pakiecie nr 11 pozycja 14 sterylnego przyrządu do przygotowywania i transferu leków typu SPIKE, sterylny, z dwoma filtrami: filtrem odpowietrzającym (bakteryjnym) o wielkości 3 µm - o skuteczności bakteriologicznej > 99,999%; filtrem płynów (cząsteczkowym) o wielkości 5 µm - zabezpieczającym przed przedostawaniem się do wnętrza fiolki lub butelki z lekiem cząstek stałych (np. okruchów gumy zabezpieczającej fiolkę), z końcówką luer lock, zabezpieczonym sterylną osłonką zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, nie zawierającym lateksu, DEHP, PCV, kompatybilnym ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim, posiadającym okres ważności cztery dni, pakowanym pojedynczo?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 pozycja 16 sterylnego przyrządu Extra - Spike Plus Chemo czerwony do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny 0,2 µm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 11 pozycji 14, 16, 42, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 29

PAKIET 27 - ELEKTRODY DO DEFIBRYLATORÓW

Pytanie 1. Ad. Poz. 2,3,4,5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o przeniesienie pozycji nr 2,3,4,5 do oddzielnego pakietu. Proponowana przez nas zmiana umożliwi złożenie oferty przez większą ilość dostawców.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 30

PAKIET 14 - SPRZĘT JEDNORAZOWY NIESTERYLNY I STERYLNY - RÓŻNY

Pytanie 2. Ad. Poz. 47

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o przeniesienie pozycji nr 47 do oddzielnego pakietu. Proponowana przez nas zmiana umożliwi złożenie oferty przez większą ilość dostawców.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 31

Dotyczy Pakiet 10 Sprzęt specjalistyczny:

- Zamawiający w przedmiocie Zamówienia opisuje model: Igła doszpikowa BIG „Aparat automatyczny”, który na dzień dzisiejszy ma ograniczoną dostępność przez producenta włącznie z brakiem gwarancji na realizację Zamówień. Brak gwarancji realizacji Zamówień oznacza możliwość niewywiązania się z umowy i skutkuje konsekwencjami wypływającymi z Ustawy Zamówień Publicznych. Zatem obecny opis przedmiotu Zamówienia obarczony jest wadą uniemożliwiającą podpisanie umowy.

Ograniczona dostępność modelu wynika z wprowadzenia przez producenta na rynek nowej generacji automatycznych wkłuć doszpikowych, które umożliwiają dostęp doszpikowy w 10 sek. w porównaniu starym modelem 60 sek, umożliwiają pracę bez potrzeby stabilizacji ręcznej igły przy pomocy dodatkowych elementów zestawu w porównaniu ze starym modelem, który wymagał takowych czynności oraz posiada  podwójny system zabezpieczający przed przypadkowym, niezamierzonym „wystrzeleniem” igły w porównaniu do starej generacji, która posiadała tylko pojedynczy system.

Zatem zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga aby dostarczone igły doszpikowe „aparat automatyczny” były igłami nowej generacji, szybsze i łatwiejsze w użytkowaniu, bez potrzeby używania dodatkowych elementów zestawu do stabilizacji igły po wkłuciu, z podwójnym system przed przypadkowym „wystrzeleniem”, dla dorosłych i dzieci od 12 roku życia oraz dla dzieci (pediatryczne) do 12 roku życia?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga

- Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone igły doszpikowe „aparat automatyczny” posiadały, zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych, nadrukowaną przez producenta etykietę w języku polskim wraz z nazwą firmy będącej autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski, odpowiedzialnym przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za czynności przewidziane przez ustawę o wyrobach medycznych w przypadku wystąpienia incydentu medycznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga

- Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co związane jest z odpowiedzialnością  przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych i potwierdził to odpowiednim dokumentem autoryzacyjnym od producenta?

Odp. Zamawiający  wymaga

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o utworzenie odrębnego pakietu na igły doszpikowe?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Dotyczy Pakiet nr 4, pozycja nr  15-16: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Asortyment stanowi element systemu dokumentacji. Podział pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

Pakiet 21A

Poz. 1 i 2

Prosimy o wydzielenie poz. 1 i 2 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz.1

Prosimy o podanie, czy chodzi o czujniki Nellcor Oximax

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze poniżej 3 kg i powyżej 30 kg

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34

Pakiet 26

Prosimy o dopuszczenie łopatek do laryngoskopu, ,wykonanych z plastiku - poliacetalu (poliamid), łopatki odporne na wyginanie. Pakowane pojedynczo, dostarczane w opakowaniu folia-folia, mikrobiologicznie czystych, kompatybilnych ze wszystkimi laryngoskopami w "zielonym standardzie".  Łyżka Macintosh - plastik; niemowlęca-1 rozm.  90mm długości; dziecięca-2 rozm.114mm długości; średnia dorosła-3 rozm.134mm długości; duża dorosła-4 rozm.154mm długości. Łyżki Miller- plastik; noworodkowa-0 rozm.80 mm długości; niemowlęca-1 rozm.104 mm długości; dziecięca-2 rozm.155mm długości; średnia dorosła-3 rozm.195mm długości; duża dorosła-4 rozm.221mm długości;

Odp. Zamawiający nie dopuszcza łopatek wykonanych z plastiku inne warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Dotyczy Pakietu nr 3, POZYCJA 1.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod powrotnych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, uniwersalnych dla dzieci i dorosłych, hydrożelowych o pow. aktywnej 107cm2, rozmiar elektrody 164 x 117mm (niewielka różnica rozmiaru)  i kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod z Unii Europejskiej; NASZA ELEKTRODA JEST WOLNA OD LATEKSU (dodatkowa korzyść).

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy Pakietu nr 3, POZYCJA 3.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie penów do koagulacji, spełniających wszystkie wymagania techniczne SIWZ z kablem 3,20m (wymagane max. 3,15m); Tak nieznaczna różnica (5mm) nie wpłynie na wartość użytkową produktu.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dotyczy Pakietu nr 3, POZYCJA 6/7/8:

Prosimy o wydzielenie pozycji 6/7/8 i utworzenie osobnego zadania 3A w celu przedłożenia oferty konkurencyjnej; W obecnym brzmieniu SIWZ, tylko jeden Oferent jest w stanie złożyć ofertę na wszystkie pozycje asortymentowe siwz co przeczy zasadom zachwonia uczciwej konkurencji i naraża szpital na zakup po zawyżonych cenach jednostkowych.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zamawiający

……………………………………………………………….