SPZOZ.EPII.23.22.08.2017

 Kościan 28.09.2017r

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Fax : 0-65 512 -07 -07

 **Do zainteresowanych**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku**

 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

**Znak sprawy SPZOZ.EPII.23.22.2017**

**Pytanie 1**

**Dotyczy załącznika nr 2 – projektu umowy § 6 ust. 3**

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść:[...] z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.

**Odp. Zgodnie z SIWZ, to wykonawca podpisując umowę jest zobowiązany wywiązać się z jej postanowień, w wypadku nie dostarczenia towaru Zamawiający musi zabezpieczyć ciągłość procesów medycznych bez zwracania uwagi na koszty.**

**Pytanie 2**

**Dotyczy załącznika nr 2 – projektu umowy § 7 ust. 1**

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść:[...] po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.

Odp. Zgodnie z SIWZ .

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w wersji elektronicznej w formie dokumentu pdf?

**Odp. Tak na adres : faktury@szpital.koscian.pl**

**Pytanie 4**

Ad par. 3 ust. 1 wzoru umowy

Prosimy o zmianę ww. zapisu na poniższy:

(…)*Zamawiający powiadomi Wykonawcę nie później niż w terminie 5 dni od daty ich wykrycia*.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 5**

**Projekt umowy- §3 ust. 1**

Ze względu na przewidziany w par. 3 ust 1 Projektu Umowy bardzo krótki czas na realizację zamówienia (1 dzień- maksymalna liczba punktów), zwracamy się z prośbą o dopisanie do par. 3 ust. 1 projektu umowy precyzującego godziny składania zamówień u Wykonawcy, Tzn. wnosimy o dodanie postanowienia: „ Zamówienia towaru będą składane u Wykonawcy w godzinach 07:30-11:00”.

Brak uwzględnienia wnioskowanej zmiany stanowi naruszenie art.  7 ust. 1 Pzp i  jest w istocie prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w sposób, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Niezachowanie uczciwej konkurencji i naruszenie zasady równego traktowania wykonawców przejawia się tym, że brak zakreślenia terminu do godz. 11.00 i składanie przez Zamawiającego „późnych zamówień” faworyzuje lokalnych dostawców, gdyż  dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

**Odp.** **Zamawiający nie wyznacza terminu realizacji zamówienia jedynie określa kryterium oceny, to wykonawca określa termin ( SIWZ roz,.XII p.1c).**

**Pytanie 6**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2:
2. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w umowie,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości **brutto** towaru nie dostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego w terminie towaru.**

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. W przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w

terminie określonym w § 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości **brutto** reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego towaru.**

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7**

 **Dotyczy zapisów SIWZ:**

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

 **Odp.** **Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy poniższego zapisu?

„*Kupujący zobowiązuje się do składania zamówień każdorazowo na wartość minimum 300 złotych netto*”.

Taki zapis umożliwi Wykonawcom zaproponowanie Zamawiającemu niższych cen w pakietach. Koszty przygotowania paczki i koszty dostawy przy małych zamówieniach znacząco podwyższają cenę ostateczną każdego produktu. Wykonawcy kalkulując cenę ostateczną, bazując na minimum zakupowym na poziomie 300 złotych netto, będą mogli obniżyć koszty dostaw (kalkulując mniejszą liczbę dostaw w ciągu roku).

**Odp.** **Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 9**

Prosimy o informację czy Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy i termin wymiany reklamowanego towaru w dniach roboczych czy kalendarzowych?

**Odp**. **Zamawiający wpisując dni miał na myśli dni kalendarzowe.**

**Pytanie 10**

 **Pakiet 18**

**pozycja 1**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z serwetą na stolik Mayo w rozmiarze min. 80x145 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z serwetą dolną 196x305 cm z przylepnym wycięciem U 15x117 cm w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**pozycja 3**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z serwetą na stolik Mayo w rozmiarze min. 80x145 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**pozycja 4**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu obłożeń do zabiegów na kończynie zaopatrzonego w min. 3 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych z nr katalogowym, nazwą producenta, nr LOT, data ważności.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**pozycja 5**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z serwetą na stolik Mayo w rozmiarze min. 77x142 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z serwetami okrywającymi pacjenta wykonanymi z laminatu trójwarstwowego o odporności na przenikanie płynów >200 cm H2O, wytrzymałością na rozrywanie na mokro/sucho min. 190 kPa, wytrzymałością na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho min. 88 N.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**pozycja 6**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu obłożeń zaopatrzonego w min. 3 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych z nr katalogowym, nazwą producenta, nr LOT, data ważności.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**pozycja 10**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego zaopatrzonego w min. 3 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych z nr katalogowym, nazwą producenta, nr LOT, data ważności.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**pozycja 12**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tolerancji +/- 2 cm w rozmiarze serwety do repozycjonowania pacjenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

 **pozycja 18**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego uchwytu na przewody typu rzep w rozmiarze 2,5 x 14 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**pozycja 20**

1. Prosimy o dopuszczenie zestawu do wtórnego przetaczania krwi w składzie:

- Zestaw do autotrasfuzji - sterylny, niskociśnieniowy zestaw do retransfuzji krwi po zabiegu operacyjnym zawierający: 2 dreny, mieszek 200 ml z ergonomicznym uchwytem i zastawką antyzwrotną, worek na krew 700ml z zastawką antyzwrotną i filtrem 175 mikronów

- Worek na drenaż przedłużony min. 700ml z zastawką antyzwrotną

- Specjalny aparat do szybkiego przetacza krwi z kaskadowym filtrem 175/40/10 mikronów

- Zapasowy worek na krew min. 700 ml z zastawką antyzwrotną i filtrem 175 mikronów wyposażony w port do wtórnego przetaczania krwi.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**pozycja 23**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki do chirurgicznego mycia, takiej jak do tej pory używana przez Zamawiającego, nie będącej wyrobem medycznym, a co za tym idzie objętej 23 % stawką podatku VAT.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**pozycja 24**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończynę w rozmiarze 79x140 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**pozycja 27-29**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty na podłogę nie będącej wyrobem medycznym, a co za tym idzie objętej 23 % stawką podatku VAT.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**pozycja 30**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z serwetą na stolik Mayo w rozmiarze min. 77 x142 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z serwetą przylepną w rozmiarze 150 x 240 cm zamiast w rozmiarze 260 x 160 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z 4 ręcznikami chłonnymi.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**pozycja 31**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego nie zawierającego w swoim składzie kleszczyków do dezynfekcji pola operacyjnego w pozostałym zakresie zgodnego z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**pozycja 32**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z serwetą do cięcia cesarskiego w rozmiarze 196x249x300 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego zawierającego dodatkowo 2 chłonne ręczniki 30x20 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11**

 **Pakiet 19**

1. Czy Zamawiający w pakiecie 19 dopuści materiał typu SMMS z zachowaniem reszty SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

1. Czy Zamawiający w pakiecie 19 dopuści wyrób zarejestrowany jako wyrób medyczny z zachowaniem reszty SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Niniejsze odpowiedzi zostały udzielone na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1579 )

 Zamawiający

 ………………………………..