## PAKIET 1
SPZOZ.EPII.23.29.2.2017
Załącznik nr2.1 Formularz asortymentowo- ilościowo- cenowy
PAKIET 1- RĘKAWICE ORTOPEDYCZNE JAŁOWE BEZPUDROWE
Lp. | Nazwa z opisem asortymentu | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy używana będzie na WZ i Fakturze | Producent | Numer zgodny z katalogiem producenta | jednostka miary | Ilość a 36 m-cy | jednostkowa cena brutto w zł | wartość brutto w zł
[6 empty] | a | b | c = (a x b)
1 | Rękawice chirurgiczne,ortopedyczne,bezpudrowe. Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego Kolor brazowy ,mankiet rolowany,zawartość pozostałości pudru poniżej 0,5mg na rękawicę,poziom białek lateksowych <17mg/g ,potwierdzone raportem z badań jednostki akredytowanej. Rękawice polimerowane obustronnie,AQL-0,65.Pewny chwyt dzięki specjalnej warstwie antypoślizgowej na całej powierzchni rękawicy.Kształt rękawicy dopasowany do anatomii ręki,palce lekko zagięte,prawidlowe przyleganie rękawicy.Zarejestrowane jako Środek Ochrony Indywidualnej kat.III.Produkt zgodny z wymaganiami ASTM D3577,EN 455 części 1,2,3,4,odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671,odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3,odporne n przenikanie min 3 cytostatyków na minimum 3 poziomie zgodnie z EN 374-1,2,3-raport z jednostki akredytowanej,zgodnie z normą EN 420-poziom zręczności5, EN 388-odporność na rozdarcie- poziom 1,odporne na przenikanie cementu kostnego-raport z badania wg EN374-3 z jednostki akredytowanej.Długość min.rękawicy 278mm, grubości- na palcu-0,32mm,na dłoni-0,28mm,na mankiecie- 0,22mm.Siła zrywu przed starzeniem 28N.Rękawice pakowane podwójnie- opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni,opakowanie zewnętrzne folia,nie składane na pół.Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma.Ochrona przed odlamkami kostnymi i innymi czynnikami zagrożenia przekłucia w trakcie zabiegów ortopedycznych,możliwość zakładania na wilgotną dłoń . |  |  |  | par | 4000
Wszystkie parametry potwierdzone przez producenta/wytwórcę na żądanie Zamawiajacego.
Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
………………………………………………………….

## PAKIET 2
SPZOZ.EPII.23.29.2.2017
Załącznik nr 2.2. -Formularz asortymentowo- ilościowo- cenowy
PAKIET 2 - SZCZOTKA DO MANUALNEGO MYCIA NARZĘDZI NA RĄCZCE
Lp. | Nazwa z opisem asortymentu | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy używana będzie i wpisywana na fakturach i WZ | Producent | Numer zgodny z numerem katalogowym producenta | J.m. | Ilość a' 36 m-cy | jednostkowa cena brutto PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Szczotka wielokrotnego użytku do manualnego mycia narzędzi :sztywne nylonowe włosie klasy medycznej, umocowane na długiej plastikowej rączce |  |  |  | szt. | 36
Wszystkie parametry potwierdzone przez producenta/wytwórcę na żądanie Zamawiajacego. | [6 empty] | Razem
Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
…………………………………………………………………………

## PAKIET 3
SPZOZ.EPII.23.29.2.2017
Załącznik nr 2.3. -Formularz asortymentowo- ilościowo- cenowy
PAKIET 3- SZCZOTKI DO MANUALNEGO MYCIA NARZĘDZI- KANAŁÓW ROBOCZYCH
Lp. | Nazwa z opisem asortymentu | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy używana będzie i wpisywana na fakturach i WZ | Producent | Numer zgodny z numerem katalogowym producenta | J.m. | Ilość a' 36 m-cy | jednostkowa cena brutto PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Szczotki do mycia kanałów roboczych:sztywne nylonowe włosie klasy medycznej, rączka ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej z zakończeniem zapobiegającym uszkodzeniu czyszczonej powierzchni . Długości 30- 40 cm, średnica 5mm, 10mm.Szczotka wielokrotnego użycia. |  |  |  | szt. | 100
Wszystkie parametry potwierdzone przez producenta/wytwórcę na żądanie Zamawiajacego. | [6 empty] | Razem
Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
…………………………………………………………………………

## PAKIET 4
SPZOZ.EPII.23.29.2.2017
Załącznik nr 2.4. -Formularz asortymentowo- ilościowo- cenowy
PAKIET 4 - SZCZOTKI WIELORAZOWE DO MYCIA RĄK
Lp. | Nazwa z opisem asortymentu | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy używana będzie i wpisywana na fakturach i WZ | Producent | Numer zgodny z numerem katalogowym producenta | J.m. | Ilość a' 36 m-cy | jednostkowa cena brutto PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Szczotka wielokrotnego użytku do przedoperacyjnego mycia rąk , kolor szczotki biały , włosie niebieskie , przeznaczona do sterylizacji w autoklawie op a 10 szt |  |  |  | op. | 36
Wszystkie parametry potwierdzone przez producenta/wytwórcę na żądanie Zamawiajacego. | [6 empty] | Razem
Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
…………………………………………………………………………

## PAKIET 5
SPZOZ.EPII.23.29.2.2017
Załącznik nr 2.5. -Formularz asortymentowo- ilościowo- cenowy
PAKIET 5 - SZCZOTKI Z DRUTU MIEDZIANEGO DO MYCIA NARZĘDZI
Lp. | Nazwa z opisem asortymentu | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy używana będzie i wpisywana na fakturach i WZ | Producent | Numer zgodny z numerem katalogowym producenta | J.m. | Ilość a' 36 m-cy | jednostkowa cena brutto PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Szczotka z włosiem z mosiądzu do wstępnego mycia wierteł i rozwiertaków.Ergonomiczna rączka z tworzywa sztucznego o dł. 15 - 18 cm,włosie z falowanego drutu miedzianego o średniej twardości i długość włosia +/- 1,3 cm. |  |  |  | szt. | 36
Wszystkie parametry potwierdzone przez producenta/wytwórcę na żądanie Zamawiajacego. | [6 empty] | Razem
Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
…………………………………………………………………………

## PAKIET 6
SPZOZ.EPII.23.29.2.2017
Załącznik 2.6.- asortymentowo - iloścowo - cenowy
| PAKIET 6 - ZESTAWY JEDNORAZOWE-STERYLNE | DO SZYCIA
Lp. | Nazwa z opisem asortymentu | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy używana będzie na WZ i Fakturze | Producent | Numer zgodny z katalogiem producenta | jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | jednostkowa cena brutto w zł | Wartość brutto w zł
[6 empty] | a | b | c=(axb)
1 | Sterylny, jednorazowy zestaw do szycia ran: - kleszczyki anatomiczne typ Pean dł. 14 cm - szt.1 - - pęseta chirurgiczna prosta 1:2 zęby, dł. 14 cm - szt. 1 - nożyczki proste ostro/ostre , dł. 14,5 cm - szt. 1 - imadło Mayo-Hegar , dł. 14 cm; - szt.1 -serweta z otworem, samoprzylepna 50 x 60cm+/- 5cm; - szt.1 - kompresy z włókniny 7,5 cm x 7,5 cm, 4 W - szt. 5 - tupfery - z gazy wielkość 20mm x 20mm - szt.5 - serweta +/- 75 x 75 cm na stolik narzędziowy(owinięcie zestawu). Zestaw pakowany w opakowanie papier/folia , posiada min. 2 jednorodne etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności. |  |  |  | kpl | 1500
Razem
Wszystkie parametry potwierdzone przez producenta/wytwórcę na żądanie Zamawiajacego.
Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
………………………………………………………

## PAKIET 7
SPZOZ.EPII.23.29.2.2017
Załącznik 2.7.- asortymentowo - iloścowo - cenowy
PAKIET 7 - NARZĘDZIA CHIRURGICZNE J/U-STERYLNE
Lp. | Nazwa z opisem asortymentu | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy używana będzie na WZ i Fakturze | Producent | Numer zgodny z katalogiem producenta | jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | jednostkowa cena brutto w zł | Wartość brutto w zł
[6 empty] | a | b | c=(axb)
1 | Jednorazowe, sterylne, gotowe do użycia, wykonane ze stali kleszczyki anatomiczne proste typ Pean - 14 cm |  |  |  | szt | 5700
2 | Jednorazowe, sterylne, gotowe do użycia, wykonane ze stali imadło chirurgiczne Mayo- Hegar - 14 cm |  |  |  | szt | 1300
3 | Jednorazowa, sterylna, gotowa do użycia, wykonana ze stali pęseta anatomiczna standardowa prosta - 14 cm |  |  |  | szt | 3200
4 | Jednorazowa, sterylna, gotowa do użycia, wykonana ze stali pęseta chirurgiczna standardowa prosta - 14 cm |  |  |  | szt | 2200
5 | Jednorazowe, sterylne, gotowe do użycia, wykonane ze stali nożyczki chirurgiczne proste, ostre/ tępe - 14,5 cm |  |  |  | szt | 1300
Razem
Wszystkie parametry potwierdzone przez producenta/wytwórcę na żądanie Zamawiajacego.
Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
………………………………………………………

## PAKIET 8
SPZOZ.EPII.23.29.2.2017
Załącznik 2.8.- asortymentowo- ilościowo-cenowy
PAKIET 8 - ELEKTRODY DO DEFIBRYLATORÓW I
Lp. | Nazwa z opisem asortymentu | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy używana będzie na WZ i Fakturze | Producent | Numer zgodny z katalogiem producenta | jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | jednostkowa cena brutto w zł | Wartość brutto w zł
[6 empty] | a | b | c=(axb)
1 | Elektroda do defibrylatora LIFEPAK DF20 , LIFEPAK 12 z przyłączonym kablem o dł.120 cm, owalne o pow.styku 75 cm² |  |  |  | szt | 70
Wszystkie parametry potwierdzone przez producenta/wytwórcę na żądanie Zamawiajacego.
Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## PAKIET 9
SPZOZ.EPII.23.29.2.2017
Załącznik 2.9.- asortymentowo- ilościowo-cenowy
PAKIET 9 - ELEKTRODY DO DEFIBRYLATORÓW II
Lp. | Nazwa z opisem asortymentu | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy używana będzie na WZ i Fakturze | Producent | Numer zgodny z katalogiem producenta | jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | jednostkowa cena brutto w zł | Wartość brutto w zł
[6 empty] | a | b | c=(axb)
1 | Elektroda do defibrylarora Zoll Stat-Padz /op a 2 szt .(zalecana przez producenta defibrylatora, w pełni kompatybilna) |  |  |  | op | 100
Wszystkie parametry potwierdzone przez producenta/wytwórcę na żądanie Zamawiajacego.
Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## PAKIET 10
SPZOZ.EPII.23.29.2.2017
Załącznik 2.10.- asortymentowo- ilościowo-cenowy
PAKIET 10 - ELEKTRODY DO DEFIBRYLATORÓW III
Lp. | Nazwa z opisem asortymentu | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy używana będzie na WZ i Fakturze | Producent | Numer zgodny z katalogiem producenta | jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | jednostkowa cena brutto w zł | Wartość brutto w zł
[6 empty] | a | b | c=(axb)
1 | Elektrody do defibrylatora Zoll CPR Stat-Padz / op a 2 szt.(zalecana przez producenta defibrylatora, w pełni kompatybilna) wielofunkcyjne dla doroslych, funkcja Real CPR Help & See-Thru- CPR, 1 para, okres przydatności 2 lata. |  |  |  | op | 20
Wszystkie parametry potwierdzone przez producenta/wytwórcę na żądanie Zamawiajacego.
Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## PAKIET 11
SPZOZ.EPII.23.29.2.2017
Załącznik 2.11.- asortymentowo- ilościowo-cenowy
PAKIET 11 - ELEKTRODY DO DEFIBRYLATORÓW IV
Lp. | Nazwa z opisem asortymentu | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy używana będzie na WZ i Fakturze | Producent | Numer zgodny z katalogiem producenta | jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | jednostkowa cena brutto w zł | Wartość brutto w zł
[6 empty] | a | b | c=(axb)
1 | Elektroda do defibrylarora Zoll Stat-Padz II /op a 2 szt .(zalecana przez producenta defibrylatora, umożliwiająca synchronizację z urządzeniem Autopulse Plus) dł przewodu min.120cm |  |  |  | op | 100
Wszystkie parametry potwierdzone przez producenta/wytwórcę na żądanie Zamawiajacego.
Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## PAKIET 12
SPZOZ.EPII.23.29.2.2017
Załącznik 2.12.- asortymentowo- ilościowo-cenowy
PAKIET 12 - ELEKTRODY DO DEFIBRYLATORÓW V
Lp. | Nazwa z opisem asortymentu | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy używana będzie na WZ i Fakturze | Producent | Numer zgodny z katalogiem producenta | jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | jednostkowa cena brutto w zł | Wartość brutto w zł
[6 empty] | a | b | c=(axb)
1 | Elektroda do defibrylatora Zoll Pedi-Padz wielofunkcyjna dla dzieci / op a 2 szt.( zalecana przez producenta defibrylatora, w pełni kompatybilna) |  |  |  | op | 10
Wszystkie parametry potwierdzone przez producenta/wytwórcę na żądanie Zamawiajacego.
Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

## PAKIET 13
SPZOZ.EPII.23.29.2.2017
Załącznik 2.13.- asortymentowo- ilościowo-cenowy
PAKIET 13 - HIGIENA JAMY USTNEJ
Lp. | Nazwa z opisem asortymentu | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy używana będzie na WZ i Fakturze | Producent | Numer zgodny z katalogiem producenta | jednostka miary | Ilość na 36 m-cy | jednostkowa cena brutto w zł | Wartość brutto w zł
[6 empty] | a | b | c=(axb)
1 | Końcówka do higieny jamy ustnej z gąbką,sterylna. |  |  |  | szt | 1200
2 | Zestaw, dren z 10 cewnikami typu ślinociąg. |  |  |  | szt | 100
3 | Cewnik do odsysania z jamy ustnej z możliwością nadania kształtu typu ślinociąg. |  |  |  | szt | 30
Wszystkie parametry potwierdzone przez producenta/wytwórcę na żądanie Zamawiajacego.
Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
…………………………………………………………………………………….

## PAKIET 14
SPZOZ.EPII.23.29.2.2017
Załącznik 2.14. - asortymentowe - ilościowo - cenowy
PAKIET 14 - FILTRY DO INKUBATORÓW
Lp. | Nazwa z opisem asortymentu | Nazwa asortymentu | Producent | Numer zgodny z numerem katalogowym | Jednostka | Ilość na 36 m-cy | jednostko wa cena brutto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Filtr powietrza do inkubatora ATOM V -85 (F4-F) |  |  |  | szt | 8
2 | Filtr powietrza do inkubatora ATOM V -85 (F6-F) |  |  |  | szt | 8
3 | Filtr powietrza do inkubatora ATOM 102 RABEE INCUT |  |  |  | szt | 36
4 | Filtr powietrza do inkubatora ATOM INFLANT V-2100G |  |  |  | szt | 8
5 | Filtr powietrza do inkubatora ISOLTTE C2000 |  |  |  | szt | 8
Wszystkie parametry potwierdzone przez producenta/wytwórcę na żądanie Zamawiajacego. | [6 empty] | Razem
Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
………………………………………………………………………………

## PAKIET 15
SPZOZ.EPII.23.29.2.2017
Załącznik nr 2.15.- Formularz asortymentowo- ilościowo- cenowy
PAKIET 15 - INTRODUKTOR
Lp. | Nazwa z opisem asortymentu | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy używana będzie na WZ i Fakturze | Producent | Numer zgodny z katalogiem producenta | jednostka miary | Ilość a 36 m-cy | jednostkowa cena brutto w zł | wartość brutto w zł
[6 empty] | a | b | c = (a x b)
1. | Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych - Introduktor Jałowy,apirogenny, nietoksyczny. 1.Koszulka z zastawką 7F x 11 cm 2.Rozszerzacz 7F x 18 cm 3.Prowadnik J ' 035" x 40 cm 4.Igła prosta 18G x 7 cm |  |  |  | szt. | 40
Wszystkie parametry potwierdzone przez producenta/wytwórcę na żądanie Zamawiajacego. | [6 empty] | Razem
Data i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
…………………………………………………………