SPZOZ.EPII.23.33.2017

SPZOZ.EPII.23.33.02.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

w postępowaniu na dostawę aparatu USG z dwoma głowicami .
 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
I. Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie , ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan
www.szpital.koscian.pl, zp.spzozkoscian@post.pl Godziny urzędowania: 7:00 – 14:35
Telefon/fax. (65) 5120 855 / 512 07 07
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie postępowania otwartego o wartości poniżej 30 000 euro. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) nie stosuje się na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.
III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  sprzętu wysokiej klasy, cyfrowego aparatu ultrasonograficznego z dwoma głowicami i kolorowym Dopplerem.
2. Szczegółowy opis zamawianego sprzętu zawarto w formularzu „Wymagania i parametry techniczne” (patrz Załącznik nr 2).

3. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści zapytania ofertowego, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

4. W przypadkach, w których w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone sformułowanie „lub równoważne”, tzn. że Wykonawca może złożyć ofertę na artykuły o walorach użytkowych, funkcjonalności lub parametrach nie gorszych niż posiadają wskazane artykuły. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają określone wymagania.
5. Zamawiający informuje , że zamówienie jest niepodzielne. 
6. Oferowany sprzęt musi być zgodny z opisem przedstawionym w formularzu „Wymagania i  parametry techniczne”. Jeżeli zaoferowany sprzęt nie będzie spełniał choć jednego z parametrów wymaganych oferta zostanie odrzucona, ponieważ jej treść będzie sprzeczna z treścią zapytania ofertowego.

7. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji wynoszący minimum 24 miesiące.

8. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

· 33100000-1 Urządzenia medyczne
9. Zamawiający rezerwuje sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny.
IV. Warunki udziału w postępowaniu - Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
V. Termin wykonania zamówienia – do 30 dni od dnia udzielenia zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
1. wypełniony „Formularz oferty” (Załącznik nr 1 do zapytania),
2. wypełniony formularz „Wymagania i parametry techniczne” (Załączniki nr 2 do zapytania),
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. opis oferowanych wyrobów (np. karty katalogowe) z rysunkiem lub zdjęciem oferowanego asortymentu potwierdzające wymagania.

5. oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania (na druku oferty – Załącznik nr 1 do zapytania).

6. wyżej wymienione dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

7. oprócz wyżej wymienionych dokumentów Wykonawca załącza do oferty dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
VI.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w jednej z wybranych przez siebie form: pisemnie, faksem lub elektronicznie.

2. Na stronie internetowej Zamawiającego http://www.szpital.koscian.pl będą zamieszczane wszelkie ogłoszenia dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie ze wskazaniem jakiego elementu zapytania ofertowego dotyczą.

4. Zamawiający udziela odpowiedzi Wykonawcom, którzy złożyli zapytania oraz zamieszcza odpowiedź na stronie internetowej www.szpital.koscian.pl , pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zapytanie wniesione po tym terminie może pozostać bez odpowiedzi.
5. Na stronie tej Zamawiający zamieści również informację o wprowadzonych modyfikacjach oraz o przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji.
6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami będą wiążące przy składaniu ofert. 
7. Wykonawcy, którzy nie poinformują Zamawiającego o pobraniu zapytania ofertowego odrębnym pismem nie będą otrzymywać korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania. Informacje dotyczące przebiegu postępowania będą im przekazywane za pośrednictwem strony internetowej określonej w pkt VII.2.

8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

9. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: jest Wiesław Nowak – tel. (65) 525 0317
VII. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.
VIII. Opis przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:
1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym;

2) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia;

4) oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa;

5) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne;

6) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego;

7) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane;

8) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę;

9) wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
2. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie.
4. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój nr 1.

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego.
3) Oznakowane następująco: „Oferta na zakup USG – nie otwierać przed ……. (ostateczny termin składania ofert).
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 30.11. 2017 r. do godz. 10:00.

2) Zamawiający upubliczni informacje nt. złożonych ofert 30.11.2017 r. o godzinie 10:05, w Małej Salce konferencyjnej pokój rn13 .

X. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych, 
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia..

4. Cena może być tylko jedna.

5. Cena nie ulega zmianie.
XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. W przedmiotowym postępowaniu wybór ofert zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów
	Nazwa kryterium 
	Waga 

	Cena 
	60 % 

	Czynniki oceniane
	20 %

	Termin dostawy
	10

	Okres gwarancji 
	10%


Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:

a) Nazwa kryterium:       Cena – zastosowany będzie następujący wzór: C=Cmin/Cbad x 60
Gdzie:  
C  ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena 


C min – cena oferty najtańszej,


C bad – cena oferty badanej,


60– ranga  kryterium

b) Czynniki oceniane zastosowany będzie następujący  Jn = Jx/Jmax x 20
Gdzie: Jn – ilość uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Czynniki oceniane”


Jmax – najwyższa liczba „małych punktów” uzyskana przez Wykonawcę,

Jx – liczba „małych punktów” uzyskana przez badanego Wykonawcę,

       20– ranga  kryterium

c) Termin realizacji    – zastosowany będzie następujący wzór:   T=Tmin/Tbad x 10


Gdzie:  
T  ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium termin realizacji 

T bad – termin realizacji w badanej ofercie,

T min   – min termin realizacji spośród badanych ofert,

10     – ranga  kryterium
Maksymalny termin realizacji 30 dni 
d) Okres gwarancji    – zastosowany będzie następujący wzór:   G=Gbad/G48 x 10

Gdzie:  
G  ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji 

G bad – okres gwarancji z badanej oferty – (w miesiącach - maksymalnie 48-cio miesięczny),

G 48   – 48-cio miesięczny okres gwarancji ,

10     – ranga  kryterium

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące (oferta z krótszym okresem gwarancji nie będzie rozpatrywana).
Wykonawca może zaoferować okres równy lub dłuższy od 24 miesięcy, przy czym najdłuższy punktowany okres gwarancji wynosił będzie 48 miesięcy. Oznacza to, że wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy od 48 miesięcy i tak otrzyma punktację jak za okres 48 miesięczny.
2. Wynik - Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XII. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z cenami ofert. Informacja ta zostanie zamieszczona również na stronie internetowej www.szpital.koscian.pl
3. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia pisemnej umowy. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta, niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XIII. Postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
XIV. Załączniki
1. „Formularz oferty” – Załącznik nr 1

2. formularz „Wymagania i parametry techniczne” – Załącznik nr 2

3. Projekt umowy – Załącznik nr 3

Sporządził

Wiesław Nowak

______________________________________


Zatwierdził


Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE POSTĘPOWANIA OTWARTEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa
…………………………………………………………………………………………………………………

Siedziba
………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks
………………………………………………………………………………………………………

nr NIP
………………………………………………
nr REGON …………………………………………………

Osoba do kontaktu z Zamawiającym / stanowisko:
………………………………………………………………

numer telefonu: ……………………………………………
adres e-mail: …………………………………………
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan
Zobowiązania Wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać zamówienie pn. dostawę USG z dwoma głowicami , na następujących warunkach:

Wartość brutto …………… ..................................................................................zł

Wartość netto ……………….................................................................................zł
       Okres gwarancji i rękojmi   ……………………….. miesięcy (minimum 24 max 48 miesięcy) 
        Termin realizacji ……………………………………….dni ( maksymalnie 30 dni) 

Oświadczam, że:
1. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związaną z realizacją zamówienia.
3. Oferowane przez nas wyroby spełniają wymogi określone w zaproszeniu do składania ofert oraz posiadają atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie, których mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania.
4. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

5. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawrzeć z Zamawiającym umowę zgodnie z jej projektem załączonym do zaproszenia do składania ofert. Umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię. ....................................................................................................

Stanowisko ..........................................................................................................

Telefon...................................................Faks.........................................................

Zakres*:

1. do reprezentowania w postępowaniu

2. do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

____________________________________
(imię i nazwisko) 

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Załącznik nr 3

UMOWA
(projekt)
zawarta dnia … … 2017 r. w Kościanie, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, 64-000 , wpisanym do  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań –  KRS pod numerem KRS: 0000039047, REGON: 411051999 NIP: 698-15-78-284, zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa dr med. Piotr Lehmann – Dyrektor
a

…………… wpisaną do …………… przez …………… pod numerem ……………, zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, w imieniu której działa ……………………………,

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania otwartego zamawia u Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu …………………………… (typ …………, producent …………), zwany dalej Przedmiotem umowy.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy sporządzona i złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wynikiem jest niniejsza umowa.
§ 2

Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy jest , dobrej jakości, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiada wymagane atesty i spełnia normy obowiązujące dla tego rodzaju sprzętu. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przezeń sprzęt będzie tożsamy z przedstawionym w ofercie złożonej w postępowaniu.

§ 3

1. Zamówienie obejmuje:

1) dostawę Przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego,

2) ustawienie dostarczonego Przedmiotu umowy we wskazanym przez Zamawiającego miejscu,

3) przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu.
4) serwis gwarancyjny Przedmiotu umowy,

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w terminie do dnia ……………… .

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony bezpośrednio do użytkownika, za w porozumieniu z  Komórką ds. sprzętu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest telefonicznie uzgodnić datę i godzinę dostawy z pracownikiem tej mokórki (tel. 65 5120 855 w. 215).

4. Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy na własny koszt.

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych, 
6. Potwierdzeniem dostarczenia i uruchomienia Przedmiotu umowy będzie podpisanie przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego przygotowany przez Wykonawcę.
§ 4

1. W ramach umowy Wykonawca udziela ………. (zgodnie z treścią oferty) miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i zapewnia pełny serwis, według zapisów zgodnych z ofertą.

2. W ramach ceny oferty, w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszystkich przeglądów  technicznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska dostęp do przedmiotu umowy w czasie ustalonym wcześniej z Zamawiającym.

4. Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie Wykonawcy, a koszty dojazdu serwisu i transportu urządzenia do naprawy i z powrotem po naprawie będzie ponosić Wykonawca.

5. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ramach gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

6. W innych wypadkach niż opisane w ust. 5, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją zamawiający  nie mógł z niej korzystać.
7. Po dwóch naprawach tego samego elementu nie wynikających z winy Zamawiającego, w przypadku trzeciego uszkodzenia  tego elementu, nie wynikającego z winy Zamawiającego element ten zostanie wymieniony na nowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnej realizacji warunków gwarancji i serwisu.

9. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych w okresie nie krótszym niż 10 lat od momentu odbioru przedmiotu  umowy.

10. Wykonawca zapewnia dostępność serwisu sprzętu po upływie okresu gwarancyjnego przez okres minimum 10 lat od momentu odbioru przedmiotu  umowy.

11. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie ogranicza w żaden sposób uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego regulujących instytucje gwarancji i rękojmi.
§ 5

1. W przypadku nie wykonania zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości niedostarczonego sprzętu, określonej w formularzu oferty, za każdy dzień opóźnienia.

2. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości sprzętu, określonej w formularzu oferty.

3. W przypadku nie usunięcia wady uniemożliwiającej eksploatację Przedmiotu umowy, zgłoszonej w okresie gwarancji, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wady, oraz nie dostarczenia przed upływem tych 7 dni sprzętu zastępczego, o którym mowa w § 4 ust. 7 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości niesprawnego urządzenia, określonej w formularzu oferty, za każdy dzień braku możliwości eksploatacji urządzenia ponad termin 7 dni roboczych.

4. W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie terminu płatności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości określonej zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

5. Zastrzeżenie kar umownych, określonych w niniejszym paragrafie, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6

1. Całkowita cena za Przedmiot umowy wynosi ………… zł brutto……………zł netto
2. Przekazanie Przedmiotu umowy nastąpi protokołem zdawczo odbiorczym podpisanym przez strony.
3. Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie zamówienia nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, potwierdzającego należyte wykonanie dostawy, uruchomienia dostarczonego sprzętu oraz przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego.  
4. Za Przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

§ 8

1. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią formularz oferty oraz formularz. „Wymagania i parametry techniczne”

Zamawiający           
Wykonawca
9

