SPZOZ.EPII.23.33.2017

Kościan, dnia 28.11.2017 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : dostawy aparatu USG z dwoma głowicami

Pytanie 1 (dotyczy l.p. 4)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem posiadający 10000 niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 (dotyczy l.p. 5)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym    Dopplerem posiadający 2 wbudowane w aparat bez pionowe złącza głowic? Aparat ma być wyposażony w 2 głowice więc ta ilość gniazd jest wystarczająca.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 (dotyczy l.p. 6)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem posiadający o dynamice systemu 180dB?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 (dotyczy l.p. 7)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem wyposażony w najnowocześniejszy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu o rozmiarze 15"? Pragniemy zaznaczyć, że aparat posiada tryb panoramiczny włączany jednym przyciskiem, który wyświetla obraz na całym ekranie i zazwyczaj jego rozmiar jest i tak większy niż na aparatach z ekranami o przekątnej nawet 17 lub 20".

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 (dotyczy l.p. 8)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem bez pulpitu sterowniczego z regulacją wysokości położenia ale z dedykowanym stolikiem, który pozwala na regulację wysokości całego aparatu?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 (dotyczy l.p. 9)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem bez ekranu dotykowego z przyciskami funkcyjnymi  oraz  możliwością programowania  położenia poszczególnych funkcji ale z bardzo intuicyjną klawiaturą wysokiej jakości?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 (dotyczy l.p. 12)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem bez możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie? Taka funkcja jest bardzo rzadko wykorzystywana w praktyce.

Odp. Tak,  dopuszcza.

Pytanie 8 (dotyczy l.p. 14)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem pozwalający na głębokość penetracji od czoła głowicy w zakresie 1-30 cm? Różnica 0,5 centymetra nie ma wpływu na jakość obrazowania.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 (dotyczy l.p. 15)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem pozwalający na definiowanie dowolnej Ilości ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika więc ilość zdefiniownych wstępnie przez producenta nie ma żadnego znaczenia.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 (dotyczy l.p. 18)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem o parametrze FRAME RATĘ dla trybu B równym 101 obrazów/s?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 (dotyczy l.p. 19)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem o parametrze FRAME RATĘ dla trybu B + kolor równym 101 obrazów/s?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 (dotyczy l.p. 21)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem posiadającym 3 pasma obrazowania harmonicznego?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13 (dotyczy l.p. 23)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem o zakresie częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego 0,7-24 kHz?

Odp. Tak, dopuszcza.

Pytanie 14 (dotyczy l.p. 33)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem z obrazowaniem w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z jednym kursorem?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15 (dotyczy l.p. 45)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem z pamięcią SSD zamiast dysku twardego. Takie rozwiązanie jest nowocześniejsze, bezpieczniejsze i daje szybszy zapis i dostęp do zapisanych danych.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16 (dotyczy l.p. 53-54)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem pozwalający na 10-cio krotne powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 (dotyczy l.p. 61, 69)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem o częstotliwości głowicy elektroniczna, kardiologicznej Phased Array o zakresie częstotliwości pracy 1-4 MHz i 3 pasmami obrazowania harmonicznego?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 (dotyczy l.p. 77)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem bez możliwości rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę laparoskopową min. 4,0-10,0 MHz? Z planowanego zastosowania aparatu należy przypuszczać, że nigdy taka głowica nie będzie z tym aparatem współpracować.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19 (dotyczy l.p. 78)

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem bez możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20 (dotyczy pkt 26)

Czy Zamawiający dopuści do przetargo wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny w którym zakres częstotliwości PRF dla Dopplera wynosi 0,1 -18 kHz ?

Odp. Tak, dopuszcza.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm. )

ZAMAWIAJĄCY

………………………………….